## Актуальные цены на 13.03.19
Поставка МТР по филиалу АО "ДРСК" "Южно-якутские электрические сети"
Наименование | Артикул | Ед. измер | Цена (руб) с НДС (+20% от цены; +10% доставка) | Срок проведения закупочной процедуры (дней) | Срок изготовления оборудования (дней) | Срок поставки (дней) | Итого времени на пополнение МТР (дней)
Опора железобетонная СВ 105-5 | СВ 105-5 | шт. (62) | 17700 | 25 | 40 | 30 | 125
Арматура СИП - 3
Спиральная вязка | ВС-120/150 (МЗВА) | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Траверса | ТМ-73 (Л56-97.04.02) | шт | 1200 | 15 | 0 | 30 | 45
Траверса | ТМ-68 (27.0002-33) | шт | 4000 | 15 | 0 | 30 | 45
Траверса | ТМ-72а (Л57-97.04.02) | шт | 3000 | 15 | 0 | 30 | 45
Траверса | ТМ-60а (Л56-97.04.03) | шт | 800 | 15 | 0 | 30 | 45
Траверса | ТМ 101 (23.0067-20)
Траверса | ТМ-102 (23.0067-20)
Траверса | ТМ-105 (26.0004-16)
Траверса | ТМ-1 (3.407.1-143.8.1)
Траверса | ТМ-51 (27.0002-16)
Траверса | ТМ-2 (3.407.1-143.8.2)
Оголовок | ОГ-1 (3.407-1-143.8.25)
Оголовок | ОГ-55 (Л56-97 01.01-01)
Оголовок | ОГ-57 (Л56-97 01.05) | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Хомут | Х1 (3.407.1-143.8.49) | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Штырь | ШВ-22-1 ГОСТ 18381-80 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Изолятор | Шп-10 ГОСТ Р52082-2003 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Изолятор | ЛК 70/10-А-2 ГОСТ 28856, ТУ 3493-012-21639232-2006 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Зажим плашечный | ПС 2-1 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Зажим плашечный | ПС 1-1 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Зажим плашечный | ПС 3-1 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Зажим плашечный | ПА 1-1 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Зажим плашечный | ПА 2-2 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Зажим плашечный | ПА 3-2 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Крюк | КН-22 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Устройство защиты от эл. дуги | УЗД-1.3 (МЗВА) | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Узел крепления | КГП-7-3 | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Оголовник | ОГs-59 (Л57-97.10.01) | шт |  | 15 | 0 | 30 | 45
Гаситель вибрации | Гаситель вибрации ГВН-2-13 (ТУ 34-27-11096 — 86) | шт |  | 15 | 30 | 30 | 75
Колпачек | К-7 | шт |  | 15 | 30 | 30 | 75
Зажим натяжной | НБ-2-6 | шт |  | 15 | 30 | 30 | 75
Траверса для крепления РЛНД | РА-1 (3.407.1-143.8.64) | шт |  | 15 | 30 | 30 | 75
Оттяжка (в комплекте) | ОТ-1 (26.0004-28) | шт
Метизы
Шпилька | 20*550 мм | шт | 210 | 15 | 30 | 30 | 75
Шпилька | 20*600 мм | шт | 210 | 15 | 30 | 30 | 75
Гайка шестигранная | М20 ГОСТ 5915 | кг | 150 | 15 | 30 | 30 | 75
Гайка шестигранная | М22 ГОСТ 5915 | шт | 200 | 15 | 30 | 30 | 75
Шайба металлическая сферическая | толщина 4 мм | шт | 60 | 15 | 30 | 30 | 75
Стройматериалы
Гвозди строительные | 150 мм | кг
Смесь песчано-гравийная | природная | м3
Металлопрокат
Сталь арматурная гладкая | класс А-I d-16 мм | т | 52000 | 15 | 0 | 30 | 45
Сталь арматурная гладкая | класс А-I d-18 мм | т | 52000 | 15 | 0 | 30 | 45
Сталь арматурная гладкая | класс А-I d-6 мм | т | 50000 | 15 | 0 | 30 | 45
Проволока стальная катанная | д-6,5 мм | т | 52000 | 15 | 0 | 30 | 45
Проволока стальная катанная | д-18 мм | т | 52000 | 15 | 0 | 30 | 45
Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла | 260х140мм толщина 1,6мм | шт
Выключатель автоматический | IEK ВА88-35 3Р 250А | шт
Наконечник | ТА-70 | шт