## Сводный расчет
СВОД
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
на реконструкцию ЛЭП 35 кВ и ЛЭП 6 кВ , строительство ТП 35/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС
№ п/п | Наименование объектов | Технические характеристики | Сметная стоимость без НДС, руб. | Сметная стоимость с НДС, руб.
1 | ООО Компания ПримТехТранс |  | 429271 | 515125.2
| Строительство ЛЭП 6 кВ | ВЛ 6 кВ (1 цепь), СИП-3 1*95 0,12 км, КЛ 6 кВ (ААБл до 3*95) 1 цепь, 0,08 км с учетом заменой ТТ в ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Ярославка | 429271 | 515125.2
2 | ООО Крестьянское хозяйство Бархатное |  | 4689359 | 5627230.8
| Строительство ЛЭП 35 кВ | АСК-120 0,01 км | 68169 | 81802.8
| Строительство ТП 35/0,4 кВ | 1*400 кВА | 4621190 | 5545428
3 | Голота Э.А. |  | 4165975 | 4999170
| Строительство ЛЭП 35 кВ | АС-70 0,03 км | 172105 | 206526
| Строительство ТП 35/0,4 кВ | 1*160 кВА | 3993870 | 4792644
4 | Красницкий А.П. |  | 3601374 | 4321648.8
| Строительство ЛЭП 35 кВ | АС-70 0,02 км | 114757 | 137708.4
| Строительство ТП 35/0,4 кВ | 1*100 кВА | 3486617 | 4183940.4
5 | ИП Перевозчиковой З.Д. |  | 3537127 | 4244552.4
| Строительство ЛЭП 35 кВ | АС-70 0,02 км | 114757 | 137708.4
| Строительство ТП 35/0,4 кВ | 1*100 кВА | 3422370 | 4106844
6 | Немченко В.А., Дьяченко А.А., Леонович В.И., Суховей В.Е. |  | 4707273 | 5648727.6
| Строительство ЛЭП 35 кВ | АС-70 0,015 км | 86083 | 103299.6
| Строительство ТП 35/0,4 кВ | 1*400 кВА | 4621190 | 5545428
| ВСЕГО по Техническому заданию |  | 21130379 | 25356454.8

## расчет ПримТехТранс
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
В расчете стоимости ПИР учтена стадия РД
Таблица №1. Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф. № 11 от ПС 110/35/6 кВ Ярославка и реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ярославка (замена ТТ в линейной ячейке ЗРУ 6 кВ) для заявителя ООО "Компания ПримТехТранс"
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | Строительно-монтажные работы с заменой ТТ в ЗРУ 6 кВ | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь | Пусконаладочные работы | ПИР | Прочие |  | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
1 | ВЛ 6 кВ (1 цепь), СИП-3 1*95, км | табл. 2 | 319.2 | 0.12 | 1.2878 | 49.33 | 213360 | 9920 | 0 | 20551 | 44040 | 287871 | 9154.2978
2 | КЛ 6 кВ (ААБл до 3*95) 1 цепь, км | табл.9 | 211.1 | 0.08 | 1.235 | 20.86 | 110300 | 0 | 1720 | 8690 | 20690 | 141400 | 4496.52
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 323660 | 9920 | 1720 | 29241 | 64730 | 429271 | 9154.2978
Итого по расчету | [6 empty] | 323660 | 9920 | 1720 | 29241 | 64730 | 429271 | #REF!
НДС 20% | [6 empty] | 64732 | 1984 | 344 | 5848.2 | 12946 | 85854.2 | #REF!
ВСЕГО по расчету с НДС | [6 empty] | 388392 | 11904 | 2064 | 35089.2 | 77676 | 515125.2 | #REF!
Коэффициента учитывающего общий объем финансовых потребностей | [6 empty] | 1
Примечания:
1. | * К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: |  | К=((5+3,9*0,8+8,5+8,5)/100+1)=1,251
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты1
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2. | Для воздушных линий :
2.1. | по п.2.7: | К=((1,5+3,3+9+3,18+8+3)/100+1)=1,280
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п.1.6:
- | 0,86 - изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования (менее 50 %)
2.1. | Для ВЛ:
| по п.2.7: |  | К=1,288=(1,5+2,5+7,5+5+10)/100*1,018
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты.
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 1,018 - коэффициент, учитывающий работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной лнии электропередачи
2.2. | Для КЛ:
| по п.3.3: |  | К=1,235=(1,5+1,5+7,5+3+10)/100
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0-8,0% - прочие работы и затраты.
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

## расчет_КХБ
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
В расчете стоимости ПИР учтена коректировкап стадия РД и ПР
Таблица №1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ и строительство ТП 35/0,4 кВ для заявителя ООО Крестьянское хозяйство Бархатное
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб | Прочие, руб.
Раздел 1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ Авангард-Сергеевка с организацией узла подключения отпайки ЛЭП 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ (1 цепь, АСК-120) , км | табл. 2 | 754.6 | 0.01 | 1.5027 | 11.34 | 49047 | 0 | 0 | 5062 | 14060 | 68169
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 49047 | 0 | 0 | 5062 | 14060 | 68169
Раздел 2. Строительство ТП 35/0,4 кВ в пгт. Авангард
2 | ТП - 400 кВА 35/0,4 кВ с подготовкой территории и вырубкой зеленых насаждений | объект-аналог | 438.3 | 1 | 1.318 | 577.68 | 2618610 | 870840 | 237860 | 550080 | 343800 | 4621190
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 2618610 | 870840 | 237860 | 550080 | 343800 | 4621190
Итого по разделам 1.2. | [6 empty] | 2667657 | 870840 | 237860 | 555142 | 357860 | 4689359
Итого
НДС 20% | [6 empty] | 533531.4 | 174168 | 47572 | 111028.4 | 71572 | 937871.8
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 3201188.4 | 1045008 | 285432 | 666170.4 | 429432 | 5627230.8
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
1. | Для кабельных линий:
1.1. | по п.3.3: | К=((1,5+1,5*0,8+7,5+3+3)/100+1)=1,162
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5 - 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель).
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
Для подстанций :
| по п.4.7: | К=1,195=1+(1,5+2,5+7,5+5+3)/100
1,0-5,0% -подготовительные работы;
1,0-4,0% - благоустройство;
3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
7,0-8,5% - прочие работы и затраты;
3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1. | Для воздушных линий: | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)*1,018*1,12=1,503 |  |  | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)=1,318
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.2. | по п.2.9:
1,12 - коэффициент, учитывающий изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%

## расчет_Голота
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
В расчете стоимости ПИР учтена коректировкап стадия РД и ПР
Таблица №1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ отпайкой от ЛЭП 35 кВ Тайфун-Преображение и строительство ТП 35/0,4 кВ Бельцова для заявителя Голота Э.А.
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб | Прочие, руб.
Раздел 1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ Тайфун-Преображение с организацией узла подключения отпайки ЛЭП 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ (1 цепь, АС-70) , км | табл. 2 | 635.1 | 0.03 | 1.5027 | 28.63 | 123828 | 0 | 0 | 12779 | 35498 | 172105
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 123828 | 0 | 0 | 12779 | 35498 | 172105
Раздел 2. Строительство ТП 35/0,4 кВ в Лазовском районе
2 | ТП - 160 кВА 35/0,4 кВ с подготовкой территории и вырубкой зеленых насаждений | объект-аналог | 378.8 | 1 | 1.318 | 499.26 | 2263140 | 752620 | 205570 | 475410 | 297130 | 3993870
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 2263140 | 752620 | 205570 | 475410 | 297130 | 3993870
Итого по разделам 1.2. | [6 empty] | 2386968 | 752620 | 205570 | 488189 | 332628 | 4165975
Итого
НДС 20% | [6 empty] | 477393.6 | 150524 | 41114 | 97637.8 | 66525.6 | 833195
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 2864361.6 | 903144 | 246684 | 585826.8 | 399153.6 | 4999170
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
1. | Для кабельных линий:
1.1. | по п.3.3: | К=((1,5+1,5*0,8+7,5+3+3)/100+1)=1,162
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5 - 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель).
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
Для подстанций :
| по п.4.7: | К=1,195=1+(1,5+2,5+7,5+5+3)/100
1,0-5,0% -подготовительные работы;
1,0-4,0% - благоустройство;
3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
7,0-8,5% - прочие работы и затраты;
3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1. | Для воздушных линий: | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)*1,018*1,12=1,503 |  |  | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)=1,318
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.2. | по п.2.9:
1,12 - коэффициент, учитывающий изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%

## расчет_Красницкий
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
В расчете стоимости ПИР учтена коректировкап стадия РД и ПР
Таблица №1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ и строительство ТП 35/0,4 кВ для заявителя Красницкий А.П.
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб | Прочие, руб.
Раздел 1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ Тайфун-Беневское с организацией узла подключения отпайки ЛЭП 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ (1 цепь, АС-70) , км | табл. 2 | 635.1 | 0.02 | 1.5027 | 19.09 | 82567 | 0 | 0 | 8521 | 23669 | 114757
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 82567 | 0 | 0 | 8521 | 23669 | 114757
Раздел 2. Строительство ТП 35/0,4 кВ в Лазовском районе
3 | ТП- 100 кВА 35/0,4 кВ с подготовкой территории и вырубкой зеленых насаждений | объект-аналог | 324.6 | 1 | 1.318 | 427.82 | 1939300 | 644930 | 176150 | 407380 | 254610 | 3422370
2 | Чистка просеки , км | табл. 3 | 68 | 0.12 | 1.318 | 10.75 | 46120 | 0 | 0 | 4798 | 13329 | 64247
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 1985420 | 644930 | 176150 | 412178 | 267939 | 3486617
Итого по разделам 1.2. | [6 empty] | 2067987 | 644930 | 176150 | 420699 | 291608 | 3601374
Итого | [11 empty] | 0
НДС 20% | [6 empty] | 413597.4 | 128986 | 35230 | 84139.8 | 58321.6 | 720274.8
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 2481584.4 | 773916 | 211380 | 504838.8 | 349929.6 | 4321648.8
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
1. | Для кабельных линий:
1.1. | по п.3.3: | К=((1,5+1,5*0,8+7,5+3+3)/100+1)=1,162
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5 - 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель).
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
Для подстанций :
| по п.4.7: | К=1,195=1+(1,5+2,5+7,5+5+3)/100
1,0-5,0% -подготовительные работы;
1,0-4,0% - благоустройство;
3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
7,0-8,5% - прочие работы и затраты;
3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1. | Для воздушных линий: | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)*1,018*1,12=1,503 |  |  | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)=1,318
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.2. | по п.2.9:
1,12 - коэффициент, учитывающий изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР | [5 empty] | Т.П. Гаврюш
| Заместитель директора по развитию и инвестициям __________________________________________________ | [6 empty] | Скаредин В.А.
| Начальник ООСТНиУИ __________________________________________________________________________ | [6 empty] | Москалев В.А.
| И.о. начальника ОСДР __________________________________________________________________________ | [6 empty] | Мазнинова Е.В.

## расчет_Перевозчиковой
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
В расчете стоимости ПИР учтена коректировкап стадия РД и ПР
Таблица №1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ и строительство ТП 35/0,4 кВ для заявителя Перевозчиковой З.Д.
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб | Прочие, руб.
Раздел 1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ Тайфун-Беневское с организацией узла подключения отпайки ЛЭП 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ (1 цепь, АС-70) , км | табл. 2 | 635.1 | 0.02 | 1.5027 | 19.09 | 82567 | 0 | 0 | 8521 | 23669 | 114757
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 82567 | 0 | 0 | 8521 | 23669 | 114757
Раздел 2. Строительство ТП 35/0,4 кВ в Лазовском районе
2 | ТП - 100 кВА 35/0,4 кВ с подготовкой территории и вырубкой зеленых насаждений | объект-аналог | 324.6 | 1 | 1.318 | 427.82 | 1939300 | 644930 | 176150 | 407380 | 254610 | 3422370
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 1939300 | 644930 | 176150 | 407380 | 254610 | 3422370
Итого по разделам 1.2. | [6 empty] | 2021867 | 644930 | 176150 | 415901 | 278279 | 3537127
Итого
НДС 20% | [6 empty] | 404373.4 | 128986 | 35230 | 83180.2 | 55655.8 | 707425.4
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 2426240.4 | 773916 | 211380 | 499081.2 | 333934.8 | 4244552.4
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
1. | Для кабельных линий:
1.1. | по п.3.3: | К=((1,5+1,5*0,8+7,5+3+3)/100+1)=1,162
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5 - 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель).
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
Для подстанций :
| по п.4.7: | К=1,195=1+(1,5+2,5+7,5+5+3)/100
1,0-5,0% -подготовительные работы;
1,0-4,0% - благоустройство;
3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
7,0-8,5% - прочие работы и затраты;
3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1. | Для воздушных линий: | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)*1,018*1,12=1,503 |  |  | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)=1,318
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.2. | по п.2.9:
1,12 - коэффициент, учитывающий изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%

## расчет 4 заявителя
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
В расчете стоимости ПИР учтена коректировкап стадия РД и ПР
Таблица №1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ и строительство ТП 35/0,4 кВ для заявителей Немченко В.А., Дьяченко А.А., Леонович В.И., Суховей В.Е.
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб | Прочие, руб.
Раздел 1. Реконструция ЛЭП 35 кВ Авангард-Сергеевка с организацией узла подключения отпайки ЛЭП 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ (1 цепь, АС-70) , км | табл. 2 | 635.1 | 0.015 | 1.5027 | 14.32 | 61936 | 0 | 0 | 6392 | 17755 | 86083
2 | Чистка просеки , км | табл. 3 | 68 | 0 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 61936 | 0 | 0 | 6392 | 17755 | 86083
Раздел 2. Строительство ТП 35/0,4 кВ в пгт. Авангард
2 | ТП- 400 кВА 35/0,4 кВ с подготовкой территории и вырубкой зеленых насаждений | объект-аналог | 438.3 | 1 | 1.318 | 577.68 | 2618610 | 870840 | 237860 | 550080 | 343800 | 4621190
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 2618610 | 870840 | 237860 | 550080 | 343800 | 4621190
Итого по разделам 1.2. | [6 empty] | 2680546 | 870840 | 237860 | 556472 | 361555 | 4707273
Итого
НДС 20% | [6 empty] | 536109.2 | 174168 | 47572 | 111294.4 | 72311 | 941454.6
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 3216655.2 | 1045008 | 285432 | 667766.4 | 433866 | 5648727.6
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
1. | Для кабельных линий:
1.1. | по п.3.3: | К=((1,5+1,5*0,8+7,5+3+3)/100+1)=1,162
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5 - 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель).
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
Для подстанций :
| по п.4.7: | К=1,195=1+(1,5+2,5+7,5+5+3)/100
1,0-5,0% -подготовительные работы;
1,0-4,0% - благоустройство;
3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
7,0-8,5% - прочие работы и затраты;
3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1. | Для воздушных линий: | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)*1,018*1,12=1,503 |  |  | К=((1,5+3,3+9+8+10)/100+1)=1,318
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.2. | по п.2.9:
1,12 - коэффициент, учитывающий изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%