## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Эл.сети ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ фидер № 18 ПСТ 356 кВ Новорайчихинская инв.№VS0003462 (дисп.наимВЛ-0,4 кВ с.Новорайчихинск), ВЛ-0,4 кВ п. Новорайчихинск, инв. № VS0003462
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2206,627 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________785,138 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1217,692 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________230,575 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________822,28 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,74; ЗПМ=20,7 | 58 | 568,2 264,3 | 303,9 104,82 | 32956 | 15329 | 17627 6080 | 1.524 | 88.39
2 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры по тем же опорам (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,72; ЗПМ=20,7 | 11 | 90,28 30,8 | 59,48 20,37 | 993 | 339 | 654 224 | 0.18 | 1.98
3 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры по тем же опорам (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,72; ЗПМ=20,7 | -41 | 90,28 30,8 | 59,48 20,37 | -3701 | -1263 | -2438 -835 | 0.18 | -7.38
4 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,98; ЗПМ=20,7 | 34 | 127,29 111,57 | 15,72 7,25 | 4328 | 3794 | 534 247 | 0.66 | 22.44
5 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,62; ЗПМ=20,7 | 29 | 764,04 182,57 | 581,47 138,11 | 22157 | 5295 | 16862 4005 | 0.972 | 28.19
6 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=20,7; ЭМ=7,61; ЗПМ=20,7 | 17 | 1631,17 279,45 | 1351,72 316,96 | 27730 | 4751 | 22979 5388 | 1.488 | 25.3
7 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,65; ЗПМ=20,7 | 6 | 2303,38 394,21 | 1909,17 512,45 | 13820 | 2365 | 11455 3075 | 2.1 | 12.6
8 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7 | 6 | 3044,73 594,67 | 2450,06 632,18 | 18268 | 3568 | 14700 3793 | 3.168 | 19.01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 116551 | 34178 | 82373 21977 |  | 190.53
Накладные расходы | [5 empty] | 58963
Сметная прибыль | [5 empty] | 28639
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [5 empty] | 204153 |  |  |  | 190.53
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
9 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=8,42; ЗПМ=20,7 | 69 | 551,43 89,18 | 462,25 160,96 | 38049 | 6153 | 31896 11106 | 0.528 | 36.43
10 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,7; ЭМ=9,17; ЗПМ=20,7 | 44 | 171,83 50,67 | 121,16 46,95 | 7561 | 2229 | 5332 2066 | 0.3 | 13.2
11 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,7; ЭМ=9,18; ЗПМ=20,7 | 11 | 199,44 60,86 | 138,58 53,65 | 2194 | 669 | 1525 590 | 0.36 | 3.96
12 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) 155,98 = 199,82 - 0,0004 x 15 707,00 - 0,0001 x 9 550,01 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 | 44 | 1949,72 836,36 | 1105,11 279,45 | 85788 | 36800 | 48625 12296 | 4.56 | 200.64
13 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) 355,72 = 399,56 - 0,0004 x 15 707,00 - 0,0001 x 9 550,01 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 | 8 | 4350,15 1738,55 | 2603,35 651,3 | 34801 | 13908 | 20827 5210 | 9.48 | 75.84
14 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) 566,15 = 609,99 - 0,0004 x 15 707,00 - 0,0001 x 9 550,01 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,63; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 | 3 | 6858,45 2665,08 | 4185,12 1043,28 | 20575 | 7995 | 12555 3130 | 14.532 | 43.6
15 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) 8,41 = 41,26 - 3E-5 x 10 315,01 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,7; ЭМ=9,3; ЗПМ=20,7; МАТ=6,69 | 22 | 143,76 119,03 | 24.73 | 3163 | 2619 | 544 | 0.68 | 14.96
16 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 | 0.033 | 24864,84 24864,84 |  | 821 | 821 |  | 154 | 5.08
17 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) 28,80 = 30,04 - 0,00012 x 10 315,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,7; ЭМ=8,66; ЗПМ=20,7; МАТ=5,95 | 2.2 | 432,78 315,26 | 117,52 24,01 | 952 | 694 | 258 53 | 1.8 | 3.96
18 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 | 0.033 | 15090,3 15090,3 |  | 498 | 498 |  | 97.2 | 3.21
19 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника от ТП № 73 ф.1- по опорам № 1-8,2-2/3 (1000 м) 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-17-1 ФЕР33-4-17-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,18; ЗПМ=20,7; МАТ=2,74 | 1.629 | 35029,24 12842,9 | 22186,34 8260,96 | 57063 | 20921 | 36142 13457 | 65.24 | 106.28
20 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) 85,28 = 86,72 - 0,1 x 14,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,73; ЗПМ=20,7; МАТ=9,59 | 34 | 890,99 369,91 | 521,08 178,02 | 30294 | 12577 | 17717 6053 | 1.97 | 66.98
21 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7; МАТ=1,12 | 0.04 | 3014,07 3010,82 |  | 121 | 120 |  | 15.12 | 0.6
22 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка УЗПН типа LVA-450-4 (шт) 132,55 = 135,15 - 0,1 x 14,40 - 0,0001 x 9 550,01 - 3E-5 x 6 667,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,7; МАТ=8,82 | 9 | 1519,85 786,81 | 730,13 254,82 | 13679 | 7081 | 6571 2293 | 4.29 | 38.61
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 295559 | 113085 | 181992 56254 |  | 613.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 9-15, 17, 19-20, 22, 16, 18, 21)) | [5 empty] | 304427 | 116478 | 187452 57942 |  | 631.75
Накладные расходы | [5 empty] | 182789
Сметная прибыль | [5 empty] | 88795
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | [5 empty] | 576011 |  |  |  | 631.75
Раздел 3. Материалы
23 | Прайс | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 69 | 10286.7 |  | 709782
24 | Прайс | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) (км) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 0.082 | 76871.28 |  | 6303
25 | Прайс | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) (км) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 0.674 | 37812.42 |  | 25486
26 | Прайс | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) (км) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 0.23 | 162169.8 |  | 37299
27 | Прайс | Провод СИП2 3*50+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) (км) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 1.23 | 191100.06 |  | 235053
28 | Прайс | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 14 | 647.3 |  | 9062
29 | Прайс | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 37 | 525.22 |  | 19433
30 | Прайс | Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 19 | 212.7 |  | 4041
31 | Прайс | Зажим анкерный клиновой РА 1500 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 20 | 530.99 |  | 10620
32 | Прайс | Кронштейн анкерный CA-16 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 68 | 25.27 |  | 1718
33 | Прайс | Болт М12*100 (кг) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 материалы | 34 | 151.3 |  | 5144
34 | Прайс | Зажим анкерный клиновой DN 123 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 90 | 110.91 |  | 9982
35 | Прайс | Скрепа для ленты NC-20 (шт) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 130 | 13.86 |  | 1802
36 | Прайс | Бугель NB 20 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 38 | 18.64 |  | 708
37 | Прайс | Лента крепления F 207 (м) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 168 | 70.01 |  | 11762
38 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный Р70 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 20 | 265.44 |  | 5309
39 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный P4 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 68 | 124.68 |  | 8478
40 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный Р645 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 80 | 198.66 |  | 15893
41 | Прайс | Зажим ответвительный РC-481 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 24 | 735.04 |  | 17641
42 | Прайс | Зажим ответвительный P 71 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 46 | 284.05 |  | 13066
43 | Прайс | Зажим плашечный CD 35 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 14 | 87.23 |  | 1221
44 | Прайс | Наконечник изолированный CPTAR 54 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 471.13 |  | 471
45 | Прайс | Наконечник изолированный CPTAR 50 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 471.13 |  | 1413
46 | Прайс | Хомут стяжной Е 260 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 144 | 9.47 |  | 1364
47 | Прайс | Колпачок CE 6.35 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 68 | 19.47 |  | 1324
48 | Прайс | Колпачок CE 25.150 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 16 | 19.97 |  | 320
49 | Прайс | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 9 | 1013.96 |  | 9126
50 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 18 | 251.02 |  | 4518
51 | Прайс | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 15 | 49.35 |  | 740
52 | Прайс | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) (кг) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 275.31 |  | 826
53 | Прайс | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) (т) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 0.105 | 66373.72 |  | 6969
54 | Прайс | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) (т) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 0.014 | 66677.47 |  | 933
55 | Прайс | ПГС ГОСТ 23735-2014 (т) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 24.84 | 367.85 |  | 9137
56 | Прайс | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) (кг) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | 1.1 | 101.36 |  | 111
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1187055
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 33, 23-32, 34-56)) | [5 empty] | 1222666
Итого по разделу 3 Материалы | [5 empty] | 1222666
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1599165 | 147263 | 264365 78231 |  | 803.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 9-15, 17, 19-20, 22, 16, 18, 33, 21, 23-32, 34-56)) | [5 empty] | 1643644 | 150656 | 269825 79919 |  | 822.28
Накладные расходы | [5 empty] | 241752
Сметная прибыль | [5 empty] | 117434
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 785138 |  |  |  | 821.66
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1217692 |  |  |  | 0.62
Итого | [5 empty] | 2002830 |  |  |  | 822.28
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1223163
Машины и механизмы | [5 empty] | 269825
ФОТ | [5 empty] | 230575
Накладные расходы | [5 empty] | 241752
Сметная прибыль | [5 empty] | 117434
Зимние удорожание 4,392% от 2002830 | [5 empty] | 87964
Командировочные затраты ((822,28+338,77)/8)*500 | [5 empty] | 72566
Итого | [5 empty] | 2163360
Непредвиденные работы 2% от 2163360 | [5 empty] | 43267
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 2206627
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2206627 |  |  |  | 822.28