Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

________   А.В. Обухов

«01» _____02______ 2019г

Дата 21.01.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 31.01.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

1. Заявитель: Гришков Виктор Иванович  телефон: 89243303148

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, примерно в 6,39 км на юго-восток от ориентира по ул.. общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:6893

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ  №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __920__ метров.

1. Заявитель: Заливина Зинаида Петровна  телефон: 89146974398

2. Наименование объекта: Земельный участок

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, примерно в 6,4 км на юго-восток от ориентира по ул. Общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:6906

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ  №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __930____ метров.

1. Заявитель: Никулин Леонид Терентьевич  телефон: 89243231579

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, примерно в 6,45 км на юго-восток от ориентира по ул. Общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:7022

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ  №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __505___ метров.

1. Заявитель: Решетников Александр Иванович  телефон: 89242496672

2. Наименование объекта: Земельный участок

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, в 6,3 км  на юго-восток от ориентира по ул. Общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:6959

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ  №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___970__ метров.

1. Заявитель: Чумаков Иван Евдокимович  телефон: 89243222576

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, в 6550 м на юго-восток от ориентира - здание администрации  по ул. Общественный центр зд.1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:7103

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ  №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___1005___ метров.

1. Заявитель: Погребниченко Алла Михайловна  телефон: 89241351946

2. Наименование объекта: Земельный участок

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, примерно в 6,42 км на юго-восток от ориентира по ул. Общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:6901

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ  №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____965_____ метров.

1. Заявитель: Ермоленко Елена Владимировна  телефон: 89089600153

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект: ______________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, примерно в 6301 м на юго -восток от ориентира по ул. общественный центр 1 , кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:7315

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС110/35/10 кВ Лучегорск Ф-10 кВ №6 «Лучегорск – 2 питание» РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 1017 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 370 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 7 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  |  |  | 3 СИП3 1х50 В т. ч заход в ТП В т.ч. на ошиновку РЛНД | 1208 30 18 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 1120 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | Одностоечная СВ105-5 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом СВ95-3 одностоечная с 1 укосом СВ105-5 | 1 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами СВ105-5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | СИП2А 3х70+х1х50 |  | СИП2 3х70+1х50 В т. ч заход в ТП | 1186 16 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 10/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ 250 кВА | 1 |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  | 30 |
| 4.2 |  | Чистка просеки средняя, м |  |  | ВЛ 10 кВ |  | 150 |

12. Примечания: Запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ ответвлением от опорв 143 ВЛ-10 кВ Ф-6 Лучегорск – Нагорное 2 питание ПС 110/35/10 кВ Лучегорск. Выполнить строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 250 кВа до границ земельных  участков заявителей. Выполнить расчистку просеки площадью 0,3 га. ОСД 20 шт., обрезка крон 10 шт.  Строительство ВЛ-0,4 кВ выполнить на стойках СВ-105, так как дальше еще идут участки и в перспективе надо будет строить ВЛ-10 кВ.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник  ПРЭС                          ________________                                  О.П . Долганов

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

31.01.2019