## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [8 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | (НС) ВЛ Томмотский психоневрологический дом-интернат, г.Томмот, ул.Нагорная 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2643,003 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________633,159 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7,815 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,954 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1677,316 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,211 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________335,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 20.25 | 37.79 | 37.79 |  |  | 765 | 765
2 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 4.545 | 6.69 |  | 6.69 |  | 30 |  | 30
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
3 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 5 | 302.82 | 54.71 | 202.51 | 14.71 | 1514 | 274 | 1013 | 74
4 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 | 634.73 | 113.73 | 475.39 | 35.07 | 2539 | 455 | 1902 | 140
5 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.45 | 2919.33 | 544.26 | 1970.48 | 284.33 | 1314 | 245 | 887 | 128
6 | ФЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3666 | 213.65 | 85.82 | 9.43 | 0.1 | 78 | 31 | 3
7 | ФЕР13-03-001-02 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3666 | 166.12 | 85.82 | 9.43 | 0.1 | 61 | 31 | 3
8 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04 | 148.36 | 145.45 |  |  | 6 | 6
9 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м 8,41 = 41,26 - 3E-5 x 10 315,01 - 0,005 x 6 508,75 | 1 заземлитель | 2 | 8.41 | 5.75 | 2.66 |  | 17 | 12 | 5
10 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл. | 2 | 184.47 | 81.39 | 100.85 | 13.67 | 369 | 163 | 202 | 27
11 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | компл. | 1 | 135.15 | 38.01 | 94.21 | 12.31 | 135 | 38 | 94 | 12
12 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 13 | 49.34 | 3.59 | 45.75 | 6.48 | 641 | 47 | 594 | 84
Монтаж КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ
13 | ФЕР33-04-029-02 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек | шт | 1 | 552.02 | 58.92 | 493.1 | 48.84 | 552 | 59 | 493 | 49
14 | ФЕРм08-01-015-10 применит. | Ограничитель перенапряжений нелинейный трехфазный напряжением 220 кВ | компл. | 1 | 716.86 | 135.64 | 418.53 | 59.18 | 717 | 136 | 419 | 59
15 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0.01 | 487.83 | 344.22 | 15.32 | 0.26 | 5 | 3
16 | ФЕР33-04-029-07 | Установка оборудования комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | компл | 1 | 654.86 | 176.66 | 478.2 | 57.65 | 655 | 177 | 478 | 58
17 | ФЕР05-01-052-04 применит. для d=100 мм | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | м | 15 | 159.79 | 12.34 | 140.5 | 17.14 | 2397 | 185 | 2108 | 257
18 | ФЕР05-01-052-04 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | м | 18 | 159.79 | 12.34 | 140.5 | 17.14 | 2876 | 222 | 2529 | 309
19 | ФЕР13-03-003-13 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | 100 м2 | 0.32 | 1098.91 | 23.04 | 10.53 | 0.45 | 352 | 7 | 3
20 | ФЕР01-02-033-01 применит. | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 0.08 | 178.75 | 96.56 | 82.19 | 10.08 | 14 | 8 | 6 | 1
21 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.045 | 3551.63 | 195.7 | 3338.85 | 278.65 | 160 | 9 | 150 | 13
22 | ФЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 | 0.036 | 3036.68 | 3036.68 |  |  | 109 | 109
Раздел 3. Материалы сборника
23 | ФССЦ-25.1.06.03-0011 | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм | 100 шт | 0.27 | 8869 |  |  |  | 2395
24 | ФССЦ-21.2.01.01-0036 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 0.47025 | 39549.77 |  |  |  | 18598
25 | ФССЦ-111-3141 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл. | 5 | 168.71 |  |  |  | 844
26 | ФССЦ-111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 100 шт. | 0.27 | 194 |  |  |  | 52
27 | ФССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т | 0.072 | 5650 |  |  |  | 407
28 | ФССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.001443 | 7418.82 |  |  |  | 11
29 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.742 | 60 |  |  |  | 105
30 | ФССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.36 | 943.06 |  |  |  | 340
31 | ФССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 18 | 5.82 |  |  |  | 105
32 | ФССЦ-509-1715 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 | шт. | 9 | 8.6 |  |  |  | 77
33 | ФССЦ-25.1.06.03-0011 | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм | 100 шт | 0.03 | 8869 |  |  |  | 266
34 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.2 | 943.06 |  |  |  | 189
35 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт | 0.1 | 582 |  |  |  | 58
36 | ФССЦ-20.1.01.11-0021 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 | шт | 5 | 8.6 |  |  |  | 43
37 | ФССЦ-08.3.05.02-0054 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,5 мм | т | 0.00313 | 6800.42 |  |  |  | 21
38 | ФССЦ-08.3.07.01-0050 | Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп | т | 0.0742 | 8377.27 |  |  |  | 622
39 | ФССЦ-23.5.02.02-0088 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18 | 219.85 |  |  |  | 3957
40 | ФССЦ-08.3.11.01-0052 | Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс | т | 0.2532 | 4900 |  |  |  | 1241
41 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0.042 | 4900 |  |  |  | 206
42 | ФССЦ-08.3.05.02-0058 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм | т | 0.0225 | 5891.61 |  |  |  | 133
43 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.00736 | 5763 |  |  |  | 42
44 | ФССЦ-08.3.08.02-0050 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 20х20х4 мм | т | 0.00736 | 6031.1 |  |  |  | 44
45 | ФССЦ-14.3.02.05-0001 | Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03 | кг | 11.5 | 32.69 |  |  |  | 376
46 | ФССЦ-08.3.12.04-0004 применит. | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 600 мм, толщиной 4 мм | т | 0.01711 | 8981.27 |  |  |  | 154
47 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.8 | 55.26 |  |  |  | 44
48 | ФССЦ-23.5.02.02-0011 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм | т | 0.168 | 9064.9 |  |  |  | 1523
49 | ФССЦ-20.1.02.23-0111 | Полоса в сборе для заземления | шт | 5 | 478.56 |  |  |  | 2393
Раздел 4. Пусконаладочные работы
50 | ФЕРп01-11-011-01 применит. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.01 | 165.95 | 165.95 |  |  | 2 | 2
51 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | 15.62 | 15.62 |  |  | 16 | 16
Раздел 5. Материалы
52 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | 13 | 10083.33 |  |  |  | 18031
53 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Зажим ответвительный Р 71 | шт | 25 | 430.17 |  |  |  | 1479
54 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Кронштейн У4 | шт | 4 | 1160.5 |  |  |  | 639
55 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 8 | 423.5 |  |  |  | 466
56 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт | 8 | 962.5 |  |  |  | 1059
57 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления РС 481 | шт | 16 | 1336.5 |  |  |  | 2941
Раздел 6. Оборудование
58 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | РЛНДз-10 | шт | 2 | 1536.51 |  |  |  | 3073
59 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | ОПН-10 | компл | 2 | 381.06 |  |  |  | 762
60 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | РДИП-10-4 | шт | 1 | 1548.49 |  |  |  | 1548
61 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | КТП 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 358459.87 |  |  |  | 358460
Раздел 7. Транспортные затраты
62 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2019 г. | Передислокация буровой установки | м*час | 2.5 | 1002.35 |  | 7287.1 |  | 2506 |  | 18218
63 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2019 г. | Передислокация автомобиля со спец.корзиной | м*час | 2.5 | 889.77 |  | 6468.63 |  | 2224 |  | 16172
64 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2019 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ | м*час | 2.5 | 616.97 |  | 4485.38 |  | 1542 |  | 11213
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 444300 | 3000 | 56522 | 1211
Накладные расходы | [8 empty] | 5139
Сметная прибыль | [8 empty] | 2609
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 633159
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 7815
Итого Оборудование | [8 empty] | 1677316
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 954
Итого | [8 empty] | 2319244
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 214602
Машины и механизмы | [8 empty] | 56522
ФОТ | [8 empty] | 4211
Оборудование | [8 empty] | 363843
Накладные расходы | [8 empty] | 5139
Сметная прибыль | [8 empty] | 2609
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 640974
ГСН-81-05-02-2007 табл. 4. п. 2.6 - Производство работ в зимнее время 6,1% | [8 empty] | 39099
ГСН-81-05-02-2007 т. 2 - Снегоборьба 0,6% | [8 empty] | 3846
Итого | [8 empty] | 683919
ОАО "Холдинг МРСК" Прил. №5 - ПИР 7%(ПЗ+НР+СП)*0,6*1,7*4,09 | [8 empty] | 132010
Итого | [8 empty] | 815929
Итого с оборудованием (1 677 316) и прочими затратами (954) | [8 empty] | 2494199
МДС81-35 п.4.96 - Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 37413
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2531612
Дефлятор на 2020г 4,4% | [8 empty] | 111391
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2643003