«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2019 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: представитель Бородин ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Надеждинсая_, №ф. 6(10) кВ «15», № опоры 72\7 от запроектированных мероприятий под заявителей Огородников А.В.   Романенко О.В.    Ахияров Р.Т. заявки поданы ранее. проектируемой ВЛ6кВ и ТП-160кВА  РУ0,4кВ вывести новый ф-2

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: до сущ. сетей 625__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 978 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 17 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х50 В т.ч. ошиновка РЛК В т.ч. ввод в ТП | 3105 9 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛК-6\200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 924 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная СВ-105 одностоечная СВ-95 | 6 14 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 ук. СВ-105 одностоечная с 1 ук. СВ-95 | 2 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 ук. СВ-105 одностоечная с 2 ук. СВ-95 | 1 4 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х95+1х70 В т.ч. ввод в ТП | 974 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  | КТПН-400 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-160кВА | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Чистка просеки,ВЛ 6 кВ м |  |  |  |  | 1500 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для заявителей Рачева К.Ю. и Со Л.Д. требуется от проектируемого РУ0,4кВ вывести новый ф-2. Для подключения заявителя Ахияров Р.Т. требуется строительство КТП, ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ.

Начальник   АРРЭС                                                          ______________  Матюхин Д.А.