13.08.19 г.  № 02-01-07-_________                                                                                   Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень и объемы продукции (согласно Приложению –Структуре НМЦ).

2. Условия поставки продукции:

2.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: Южно-Якутские ЭС – до 28 февраля 2020

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет произведена в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Гарантия качества на метизную продукцию должна распространяться на гарантийный срок заводов-изготовителей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Товара на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока.

3.2. Поставляемая метизная продукция должна быть новой, не ранее 2019г. выпуска, соответствовать параметрам, указанным в чертежах (Техническое описание) технического задания.

3.3. Весь Товар должен соответствовать требованиям, установленным техническими требованиями, указанными в Приложении-Структуре НМЦ и техническом описании.

3.4. В договоре  будет предусмотрен толеранс поставки  +5% от объема каждой номенклатурной единицы поставляемой партии Товара.

3.5. Предоставление образцов следующих номенклатурных единиц (по 1 шт):

- Шпилька М20*600 мм, оцинкованная ГОСТ 22042

- Шайба плоская оцинкованная М22 ГОСТ 6958-70

- Гайка оцинкованная шестигранная м-20 мм ГОСТ 5915

- Штырь верхушечный ШВ -22-2 ГОСТ 18381-80

- Штырь верхушечный Ш-22-200+шайба+гайка ГОСТ 18381-80

Образцы предоставляются к моменту окончания подачи  заявок по адресу: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А  (для Медведева М.С.), возврату участникам не подлежат. При приемке всей партии Товара обязательным является определение соответствия предоставленных образцов поставляемой партии Товара.

3.6. Сертификаты соответствия, паспорта должны быть предоставлены с общим пакетом документов для закупочной процедуры, а также должны быть направлены поставщиком вместе с товаром в адрес указанного грузополучателя АО «ДРСК».

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен предоставить документы, подтверждающие качество продукции со сроком действия на период поставки продукции (сертификаты и декларации соответствия, паспорта качества), а так же соответствовать требованиям, указанным в Приложении-Структуре НМЦ и технических описаниях.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции.

4.3.Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на поставку метизной продукции.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями  документации о закупке.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.   Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

Зам. начальника управления МТО -

Начальник ОМТС                            	  	                                                     О.П. Машкина

Хахулина В.С.

Тел./ Факс:397-309,

Е-mail: mto7@drsk.ru