

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 604/МТПиР -Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *Комплектные распределительные устройства наружной установки для филиала АЭС* Закупка 5008.1 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «16» октября 2019 |

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 6 (шесть)** заявок.

| №  п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: **604/МТПиР-1** | 16.09.2019 13:46 |
|  | Регистрационный номер участника: **604/МТПиР-2** | 16.09.2019 16:28 |
|  | Регистрационный номер участника: **604/МТПиР-3** | 17.09.2019 03:27 |
|  | Регистрационный номер участника: **604/МТПиР-4** | 17.09.2019 06:33 |
|  | Регистрационный номер участника: **604/МТПиР-5** | 17.09.2019 08:22 |
|  | Регистрационный номер участника: **604/МТПиР-6** | 17.09.2019 08:40 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 4 (четыре)** заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБЭЛЕКТРОЩИТ" (№ 604/МТПиР-1)*
3. *Об отклонении заявки Участника ООО «Промснаб» (№ 604/МТПиР-2)*
4. *Об отклонении заявки Участника ООО «Снабсибэлектро» (№ 604/МТПиР-5)*
5. *Об отклонении заявки Участника ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (№ 604/МТПиР-6)*
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование и адрес Участника*** | ***Дата и время регистрации заявок*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| **1** | Регистрационный номер участника: 604/МТПиР-1 | 16.09.2019 13:46 | ***8 667 210,90*** |
| **2** | Регистрационный номер участника: 604/МТПиР-2 | 16.09.2019 16:28 | ***8 667 210,90*** |
| **3** | Регистрационный номер участника: 604/МТПиР-3 | 17.09.2019 03:27 | ***8 667 210,90*** |
| **4** | Регистрационный номер участника: 604/МТПиР-4 | 17.09.2019 06:33 | ***8 667 210,90*** |
| **5** | Регистрационный номер участника: 604/МТПиР-5 | 17.09.2019 08:22 | ***8 667 210,90*** |
| **6** | Регистрационный номер участника: 604/МТПиР-6 | 17.09.2019 08:40 | ***8 606 000,00*** |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника ООО "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБЭЛЕКТРОЩИТ" (№ 604/МТПиР-1)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБЭЛЕКТРОЩИТ" (№ 604/МТПиР-1)*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «а» и «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | В составе заявки отсутствует декларация соответствия ГОСТ 52725-2007 (п.6.4.10, 6.5) на ОПН с приложением протокола исследований (испытаний), что не соответствует условиям пункта 3.5 Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«В составе заявки, для КРУ, вакуумных выключателей, трансформаторов тока, ОПН представить отсканированные копии следующих документов:*  *1. Декларации о соответствии.*  *2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлены |
| 2 | В составе заявки участника отсутствует главные электрические схемы РУ, что не соответствует условиям пункта 3.6.2 Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Главные электрические схемы РУ сформированные участником»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлены |
| 3 | В составе заявки участника отсутствуют опросные листы, что не соответствует условиям пункта 3.6.3. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Опросные листы, план расположения оборудования, сформированные участником»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен (тематическая папка «Опросные листы, карты заказа, чертежи» пустая) |
| 4 | В составе заявки участника отсутствует руководство по эксплуатации на выключатель, что не соответствует условиям пункта 3.6.4. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ, выключателя, ТТ»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 5 | В составе заявки участника отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует условиям пункта 3.6.5. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника ООО «Промснаб» (№ 604/МТПиР-2)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Промснаб» (№ 604/МТПиР-2)***от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «а» и «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | В составе заявки участника отсутствуют декларации о соответствии с приложением протоколов исследований на основании которых данные декларации выданы, что не соответствует условиям пункта 3.5. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«В составе заявки, для КРУ, вакуумных выключателей, трансформаторов тока, ОПН представить отсканированные копии следующих документов:*  *1. Декларации о соответствии.*  *2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 2 | В составе заявки участника отсутствуют отсканированные копии утвержденных ТУ, что не соответствует условиям пункта 3.6.1. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается КРУ (полный текст)»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 3 | В составе заявки участника отсутствует главные электрические схемы РУ, что не соответствует условиям пункта 3.6.2 Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Главные электрические схемы РУ сформированные участником»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлены |
| 4 | В составе заявки участник представил опросные листы Заказчика, что не соответствует условиям пункта 3.6.3. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Опросные листы, план расположения оборудования,* ***сформированные участником****»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 5 | В составе заявки участника отсутствует руководства по эксплуатации, что не соответствует условиям пункта 3.6.4. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ, выключателя, ТТ»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 6 | В составе заявки участника отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует условиям пункта 3.6.5. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 7 | В составе заявки участника отсутствуют отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии, что не соответствует условиям пункта 3.6.7 Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«В составе заявки представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, счетчики электрической энергии»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлены |

***ВОПРОС №4. Об отклонении заявки Участника ООО «Снабсибэлектро» (№ 604/МТПиР-5)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Снабсибэлектро» (№ 604/МТПиР-5)***от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «а» и «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | В составе заявки участника отсутствуют декларации о соответствии с приложением протоколов исследований на основании которых данные декларации выданы, что не соответствует условиям пункта 3.5. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«В составе заявки, для КРУ, вакуумных выключателей, трансформаторов тока, ОПН представить отсканированные копии следующих документов:*  *1. Декларации о соответствии.*  *2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 2 | В составе заявки участника отсутствуют отсканированные копии утвержденных ТУ, что не соответствует условиям пункта 3.6.1. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается КРУ (полный текст)»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 3 | В составе заявки участника отсутствует главные электрические схемы РУ, что не соответствует условиям пункта 3.6.2 Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Главные электрические схемы РУ сформированные участником»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлены |
| 4 | В составе заявки участник не предоставил опросные листы, что не соответствует условиям пункта 3.6.3. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Опросные листы, план распо4ложения оборудования, сформированные участником»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен (тематическая папка «Опросные листы, карты заказа, чертежи» пустая) |
| 5 | В составе заявки участника отсутствует руководства по эксплуатации, что не соответствует условиям пункта 3.6.4. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ, выключателя, ТТ»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 6 | В составе заявки участника отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует условиям пункта 3.6.5. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 7 | В составе заявки участника отсутствуют отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии, что не соответствует условиям пункта 3.6.7 Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«В составе заявки представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, счетчики электрической энергии»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлены |
| 8 | В техническом предложении Участник указал гарантийный срок 36 мес., сто не соответствует п. 4.1. технического задания в котором установлено следующее требование: *«Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на* ***60 месяцев*** *и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них оборудование и конструкцию здания».*  В ответ на дополнительный запрос разъяснения Участником не представлены |

***ВОПРОС №5. Об отклонении заявки Участника ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (№ 604/МТПиР-6)***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (№ 604/МТПиР-6)***от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «а» и «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 2 | В составе заявки участника отсутствует руководство по эксплуатации на КРУ, что не соответствует условиям пункта 3.6.4. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ, выключателя, ТТ»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |
| 3 | В составе заявки участника отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует условиям пункта 3.6.5. Технического задания, в котором установлено следующее требование: *«Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:* *Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем»*  В ответ на дополнительный запрос документы Участником не представлен |

***ВОПРОС № 6. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявки №№ **604/МТПиР-3; 604/МТПиР-4** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

Коврижкина Е.Ю.

тел. 397208