## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛ-0,4 кВ Сковородинский район (Бородулин С.А.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1211-11-10/18
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________348,718 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________306,860 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,101 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38,368 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________183,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подготовительные работы.
1 | ФЕР01-02-099-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-5 ФЕР1-2-99-5 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (2911,78 руб.): 80% от ФОТ СП (1637,88 руб.): 45% от ФОТ | 100 шт | 1,4 140 / 100 | 2599.81 | 2599.81 |  |  |  | 3639.73 | 3639.73 |  |  | 13.4 | 18.76
2 | ФЕР01-02-101-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-6 ФЕР1-2-101-6 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (9395,37 руб.): 80% от ФОТ СП (5284,89 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 1,4 140 / 100 | 8388.72 | 8388.72 |  |  |  | 11744.21 | 11744.21 |  |  | 48.5 | 67.9
3 | ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-119-2 ФЕР1-2-119-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (1374,66 руб.): 80% от ФОТ СП (773,24 руб.): 45% от ФОТ | 100 м2 | 2,203 220,3 / 100 | 779.99 | 779.99 |  |  |  | 1718.32 | 1718.32 |  |  | 4.43 | 9.76
4 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 110 | 181.8 |  | 181.8 |  |  | 19998 |  | 19998
5 | ФССЦпг-03-21-01-022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-22 ФССЦпг3-21-1-22 ОЗП=10,27; ЭМ=10,27; ЗПМ=10,27; МАТ=10,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 110 | 165.76 |  | 165.76 |  |  | 18233.6 |  | 18233.6
6 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 110 | 181.8 |  | 181.8 |  |  | 19998 |  | 19998
Итого по разделу 1 Подготовительные работы. | [9 empty] | 96709.69 |  |  |  |  | 96.42
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ (Строительство)
7 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; ЗПМ=20,64 НР (2514,15 руб.): 105% от ФОТ СП (1436,66 руб.): 60% от ФОТ | шт | 8 | 450.16 | 74.1 | 376.06 | 133.75 |  | 3601.28 | 592.8 | 3008.48 | 1070 | 0.44 | 3.52
8 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; ЗПМ=20,64 НР (287,73 руб.): 105% от ФОТ СП (164,42 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 163.16 | 50.57 | 112.59 | 44.58 |  | 326.32 | 101.14 | 225.18 | 89.16 | 0.3 | 0.6
9 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,64; ЭМ=8,94; ЗПМ=20,64 НР (490,62 руб.): 105% от ФОТ СП (280,36 руб.): 60% от ФОТ | шт | 4 | 140.54 | 42.11 | 98.43 | 39.01 |  | 562.16 | 168.44 | 393.72 | 156.04 | 0.25 | 1
10 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36 НР (5607,4 руб.): 105% от ФОТ СП (3204,23 руб.): 60% от ФОТ | шт | 4 | 1600.2 | 694.95 | 905.25 | 232.2 |  | 6400.8 | 2779.8 | 3621 | 928.8 | 3.8 | 15.2
11 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36 НР (6004,97 руб.): 105% от ФОТ СП (3431,41 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 3577.13 | 1444.59 | 2132.54 | 541.18 |  | 7154.26 | 2889.18 | 4265.08 | 1082.36 | 7.9 | 15.8
12 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,64; ЭМ=8,14; ЗПМ=20,64; МАТ=3,51 НР (2503,34 руб.): 105% от ФОТ СП (1430,48 руб.): 60% от ФОТ | км | 0.198 | 11150.37 | 6612.65 | 4537.72 | 1749.24 |  | 2207.77 | 1309.3 | 898.47 | 346.35 | 34.9 | 6.91
13 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; ЗПМ=20,64; МАТ=6,69 НР (717,78 руб.): 105% от ФОТ СП (410,16 руб.): 60% от ФОТ | шт | 4 | 142.27 | 118.68 | 23.59 |  |  | 569.08 | 474.72 | 94.36 |  | 0.68 | 2.72
14 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (171,37 руб.): 80% от ФОТ СП (96,39 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,006 0,6 / 100 | 24792.77 | 24792.77 |  |  |  | 148.76 | 148.76 |  |  | 154 | 0.92
15 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; ЗПМ=20,64; МАТ=5,95 НР (204,61 руб.): 105% от ФОТ СП (116,92 руб.): 60% от ФОТ | 10 м | 0,4 4 / 10 | 428.2 | 314.35 | 113.85 | 23.94 |  | 171.28 | 125.74 | 45.54 | 9.58 | 1.8 | 0.72
16 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (104,01 руб.): 80% от ФОТ СП (58,5 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,006 0,6 / 100 | 15046.56 | 15046.56 |  |  |  | 90.28 | 90.28 |  |  | 97.2 | 0.58
Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ (Строительство) | [9 empty] | 59809.58 |  |  |  |  | 69.07
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
17 | Прайс-лист. | Опора ж/б СВ-95-3 | шт. | 8 | 8289.6 |  |  |  |  | 66316.8
18 | Прайс-лист. | Кронштейн У-4 | шт. | 2 | 886.38 |  |  |  |  | 1772.76
19 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 6 | м | 2.5 | 124.41 |  |  |  |  | 311.03
20 | Прайс-лист. | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6 | км | 0.207 | 178005.39 |  |  |  |  | 36847.12
21 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0,36 18/50 | 3060.93 |  |  |  |  | 1101.93
22 | Прайс-лист. | Бугель NВ20 | шт. | 10 | 18.58 |  |  |  |  | 185.8
23 | Прайс-лист. | Комплекс промежуточной подвески ES 1500 | шт | 4 | 650.76 |  |  |  |  | 2603.04
24 | Прайс-лист. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 5 | 154.11 |  |  |  |  | 770.55
25 | Прайс-лист. | Кронштейн анкерный РА1500 | шт | 4 | 563.14 |  |  |  |  | 2252.56
26 | Прайс-лист. | Зажим РС481 | шт. | 4 | 843.01 |  |  |  |  | 3372.04
27 | Прайс-лист. | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 1 | 25.19 |  |  |  |  | 25.19
28 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 100 шт. | 0,18 18/100 | 714.36 |  |  |  |  | 128.58
29 | Прайс-лист. | Изолированный наконечник CPTAUR 50 | шт. | 3 | 469.72 |  |  |  |  | 1409.16
30 | Прайс-лист. | Изолированный наконечник CPTAUR 54 | шт. | 1 | 469.72 |  |  |  |  | 469.72
31 | Прайс-лист. | Колпачок СЕ 70.240 | шт | 4 | 122.89 |  |  |  |  | 491.56
32 | Прайс-лист. | Зажим Р645 | шт. | 4 | 198.06 |  |  |  |  | 792.24
33 | Прайс-лист. | Зажим Р70 | шт. | 4 | 264.65 |  |  |  |  | 1058.6
34 | Прайс-лист. | Зажим Р72 | шт. | 6 | 308.62 |  |  |  |  | 1851.72
35 | Прайс-лист. | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 110.58 |  |  |  |  | 110.58
36 | Прайс-лист. | Скрепа NС20 | шт. | 8 | 13.82 |  |  |  |  | 110.56
37 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0,01896 4*3*1,58/1000 | 38997.51 |  |  |  |  | 739.39
38 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0,002464 4*0,616/1000 | 38997.51 |  |  |  |  | 96.09
39 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 4,8 0,6*8 | 504.26 |  |  |  |  | 2420.45
40 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.2 | 107.59 |  |  |  |  | 21.52
41 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 | кг | 0.4 | 62.54 |  |  |  |  | 25.02
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 150340.81
Раздел 4. Пусконаладочные работы
42 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (1125,77 руб.): 65% от ФОТ СП (692,78 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 6 | 240.55 | 240.55 |  |  |  | 1443.3 | 1443.3 |  |  | 1.22 | 7.32
43 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (239,21 руб.): 65% от ФОТ СП (147,21 руб.): 40% от ФОТ | 100 измерений | 0,12 (6*2) / 100 | 2555.63 | 2555.63 |  |  |  | 306.68 | 306.68 |  |  | 12.96 | 1.56
44 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (886,48 руб.): 65% от ФОТ СП (545,53 руб.): 40% от ФОТ | шт | 18 6*3 | 63.14 | 63.14 |  |  |  | 1136.52 | 1136.52 |  |  | 0.32 | 5.76
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 7100.79 |  |  |  |  | 17.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 224734.36 | 28668.92 | 70781.43 | 3682.29 |  | 159.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 259710.54 | 33065.49 | 76304.24 | 5302.5 |  | 183.06
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Поз. 7-13, 15, 14, 16-41) | [9 empty] | 29303.2 | 1736.03 | 2510.37 | 736.46 |  | 9.594
Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 7-13, 15, 14, 16, 42-44) | [9 empty] | 5672.98 | 2660.54 | 3012.44 | 883.75 |  | 14.44
Накладные расходы | [9 empty] | 34539.26
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3463,8) (Поз. 42-44) | [9 empty] | 2251.47
80% ФОТ (от 17446,48) (Поз. 1-3, 14, 16) | [9 empty] | 13957.19
105% ФОТ (от 17457,71) (Поз. 7-13, 15) | [9 empty] | 18330.6
Сметная прибыль | [9 empty] | 19711.07
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3463,8) (Поз. 42-44) | [9 empty] | 1385.52
45% ФОТ (от 17446,48) (Поз. 1-3, 14, 16) | [9 empty] | 7850.92
60% ФОТ (от 17457,71) (Поз. 7-13, 15) | [9 empty] | 10474.63
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 306860.08 |  |  |  |  | 165.49
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7100.79 |  |  |  |  | 17.57
Итого | [9 empty] | 313960.87 |  |  |  |  | 183.06
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 150340.81
Машины и механизмы | [9 empty] | 76304.24
ФОТ | [9 empty] | 38367.99
Накладные расходы | [9 empty] | 34539.26
Сметная прибыль | [9 empty] | 19711.07
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 306860.08
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 12756.88
Зимнее удорожание 5,49% | [9 empty] | 16846.62
Итого | [9 empty] | 336463.58
Итого с прочими затратами (7 100,79) | [9 empty] | 343564.37
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 5153.47
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 348717.84 |  |  |  |  | 183.06
Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)