## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛ-10 кВ Сковородинский район (Бородулин С.А.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1211-11-10/18
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1146,548 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________970,783 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,977 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________64,683 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________69,550 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________326,21 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подготовительные работы.
1 | ФЕР01-02-099-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-5 ФЕР1-2-99-5 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (3702,13 руб.): 80% от ФОТ СП (2082,45 руб.): 45% от ФОТ | 100 шт | 1,78 178 / 100 | 2599.81 | 2599.81 |  |  |  | 4627.66 | 4627.66 |  |  | 13.4 | 23.85
2 | ФЕР01-02-101-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-6 ФЕР1-2-101-6 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (11945,54 руб.): 80% от ФОТ СП (6719,36 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 1,78 178 / 100 | 8388.72 | 8388.72 |  |  |  | 14931.92 | 14931.92 |  |  | 48.5 | 86.33
3 | ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-119-2 ФЕР1-2-119-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (1769,02 руб.): 80% от ФОТ СП (995,07 руб.): 45% от ФОТ | 100 м2 | 2,835 283,5 / 100 | 779.99 | 779.99 |  |  |  | 2211.27 | 2211.27 |  |  | 4.43 | 12.56
4 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 143.4 | 181.8 |  | 181.8 |  |  | 26070.12 |  | 26070.12
5 | ФССЦпг-03-21-01-022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-22 ФССЦпг3-21-1-22 ОЗП=10,27; ЭМ=10,27; ЗПМ=10,27; МАТ=10,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 143.4 | 165.76 |  | 165.76 |  |  | 23769.98 |  | 23769.98
6 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 143.4 | 181.8 |  | 181.8 |  |  | 26070.12 |  | 26070.12
Итого по разделу 1 Подготовительные работы. | [9 empty] | 124894.63 |  |  |  |  | 122.74
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство)
7 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; ЗПМ=20,64 НР (2828,43 руб.): 105% от ФОТ СП (1616,24 руб.): 60% от ФОТ | шт | 9 | 450.16 | 74.1 | 376.06 | 133.75 |  | 4051.44 | 666.9 | 3384.54 | 1203.75 | 0.44 | 3.96
8 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; ЗПМ=20,64 НР (719,33 руб.): 105% от ФОТ СП (411,05 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 | 163.16 | 50.57 | 112.59 | 44.58 |  | 815.8 | 252.85 | 562.95 | 222.9 | 0.3 | 1.5
9 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,64; ЭМ=8,94; ЗПМ=20,64 НР (122,65 руб.): 105% от ФОТ СП (70,09 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 140.54 | 42.11 | 98.43 | 39.01 |  | 140.54 | 42.11 | 98.43 | 39.01 | 0.25 | 0.25
10 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36 НР (4205,54 руб.): 105% от ФОТ СП (2403,17 руб.): 60% от ФОТ | шт | 3 1+2 | 1600.2 | 694.95 | 905.25 | 232.2 |  | 4800.6 | 2084.85 | 2715.75 | 696.6 | 3.8 | 11.4
11 | ФЕР33-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-5-2 ФЕР33-4-5-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,88; ЗПМ=20,64; МАТ=7,38 НР (2045,99 руб.): 105% от ФОТ СП (1169,14 руб.): 60% от ФОТ | шт | 4 | 367.68 | 316.82 | 46.57 | 21.47 |  | 1470.72 | 1267.28 | 186.28 | 85.88 | 1.8 | 7.2
12 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36 НР (9007,45 руб.): 105% от ФОТ СП (5147,11 руб.): 60% от ФОТ | шт | 3 | 3577.13 | 1444.59 | 2132.54 | 541.18 |  | 10731.39 | 4333.77 | 6397.62 | 1623.54 | 7.9 | 23.7
13 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,06; ЗПМ=20,64; МАТ=6,45 НР (7757,51 руб.): 105% от ФОТ СП (4432,86 руб.): 60% от ФОТ | км | 0.3 | 27115.6 | 11233.53 | 15882.07 | 5868.57 |  | 8134.68 | 3370.06 | 4764.62 | 1760.57 | 57.23 | 17.17
14 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; ЗПМ=20,64; МАТ=6,69 НР (3230 руб.): 105% от ФОТ СП (1845,71 руб.): 60% от ФОТ | шт | 18 | 142.27 | 118.68 | 23.59 |  |  | 2560.86 | 2136.24 | 424.62 |  | 0.68 | 12.24
15 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (642,63 руб.): 80% от ФОТ СП (361,48 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,0225 2,25 / 100 | 24792.77 | 24792.77 |  |  |  | 557.84 | 557.84 |  |  | 154 | 3.47
16 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; ЗПМ=20,64; МАТ=5,95 НР (613,81 руб.): 105% от ФОТ СП (350,75 руб.): 60% от ФОТ | 10 м | 1,2 12 / 10 | 428.2 | 314.35 | 113.85 | 23.94 |  | 513.84 | 377.22 | 136.62 | 28.73 | 1.8 | 2.16
17 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (390,01 руб.): 80% от ФОТ СП (219,38 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,0225 2,25 / 100 | 15046.56 | 15046.56 |  |  |  | 338.55 | 338.55 |  |  | 97.2 | 2.19
18 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,64; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,64; МАТ=9,02 НР (5933,21 руб.): 105% от ФОТ СП (3390,41 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 2 | 2461.48 | 1679.89 | 781.59 | 282.15 |  | 4922.96 | 3359.78 | 1563.18 | 564.3 | 8.09 | 16.18
19 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прим. Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,64; МАТ=8,34 НР (3140,77 руб.): 105% от ФОТ СП (1794,73 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 2 | 1504.29 | 784.53 | 719.76 | 254.08 |  | 3008.58 | 1569.06 | 1439.52 | 508.16 | 4.29 | 8.58
Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство) | [9 empty] | 124394.12 |  |  |  |  | 158.4
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
20 | Прайс-лист. | Опора ж/б СВ-105-5 | шт. | 7 | 10687.6 |  |  |  |  | 74813.2
21 | Прайс-лист. | Опора ж/б СК22.1-2.1 | шт. | 2 | 167000 |  |  |  |  | 334000
22 | Прайс-лист. | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50 | км | 0.94 | 53817.72 |  |  |  |  | 50588.66
23 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 56 | шт. | 2 | 3666.53 |  |  |  |  | 7333.06
24 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 55 | шт. | 2 | 766.21 |  |  |  |  | 1532.42
25 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 53 | шт. | 1 | 2418.98 |  |  |  |  | 2418.98
26 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 54 | шт. | 1 | 1152.26 |  |  |  |  | 1152.26
27 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 51 | шт. | 1 | 2919.83 |  |  |  |  | 2919.83
28 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 23 | шт. | 1 | 1275.42 |  |  |  |  | 1275.42
29 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 23-01 | шт. | 1 | 2102.12 |  |  |  |  | 2102.12
30 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 24-01 | шт. | 1 | 4568.73 |  |  |  |  | 4568.73
31 | Прайс-лист. | Крепление подкоса У-1 | шт. | 3 | 720.88 |  |  |  |  | 2162.64
32 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП1 | шт. | 4 2+2 | 406.98 |  |  |  |  | 1627.92
33 | Прайс-лист. | Хомут Х-1 | шт. | 1 | 136.02 |  |  |  |  | 136.02
34 | Прайс-лист. | Хомут Х-500 | шт. | 1 | 194.31 |  |  |  |  | 194.31
35 | Прайс-лист. | Болт М20х260 | шт | 6 | 138.14 |  |  |  |  | 828.84
36 | Прайс-лист. | Гайка М20 | шт | 12 | 3.49 |  |  |  |  | 41.88
37 | Прайс-лист. | Шайба М20 | шт | 12 | 2.48 |  |  |  |  | 29.76
38 | Прайс-лист. | Болт М12 | шт | 12 | 6.26 |  |  |  |  | 75.12
39 | Прайс-лист. | Гайка М12 | шт | 12 | 3.49 |  |  |  |  | 41.88
40 | Прайс-лист. | Шайба М12 | шт | 12 | 0.79 |  |  |  |  | 9.48
41 | Прайс-лист. | Шпилька ША-1 | шт | 4 | 69.5 |  |  |  |  | 278
42 | Прайс-лист. | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 4 | 2272.88 |  |  |  |  | 9091.52
43 | Прайс-лист. | Стальная оттяжка ОТ261 | шт | 4 | 5203.22 |  |  |  |  | 20812.88
44 | Прайс-лист. | Болт Б252 | шт | 4 | 365.19 |  |  |  |  | 1460.76
45 | Прайс-лист. | Искровой разрядник SDI 10.2 | шт | 12 | 1125.42 |  |  |  |  | 13505.04
46 | Прайс-лист. | Штыревой изолятор ШФ-10 | шт. | 6 | 279.66 |  |  |  |  | 1677.96
47 | Прайс-лист. | Колпачок КП-22 | шт | 6 | 8.39 |  |  |  |  | 50.34
48 | Прайс-лист. | Зажим соединительный ПА 2-2 | шт. | 6 | 48.96 |  |  |  |  | 293.76
49 | Прайс-лист. | Зажим аппаратный А1А-50-1 | шт. | 36 | 119.79 |  |  |  |  | 4312.44
50 | Прайс-лист. | Зажим соединительный ПС 2-1 | шт. | 12 | 57.57 |  |  |  |  | 690.84
51 | Прайс-лист. | Подвеска натяжная изолирующая | шт | 12 | 1016.95 |  |  |  |  | 12203.4
52 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой ШФ20-Г1 | шт | 10 | 436.33 |  |  |  |  | 4363.3
53 | Прайс-лист. | Колпачок К-9 | шт. | 10 | 6.42 |  |  |  |  | 64.2
54 | Прайс-лист. | Вязка спиральная СВ35 | шт. | 23 | 126.35 |  |  |  |  | 2906.05
55 | Прайс-лист. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е | шт. | 18 | 441.91 |  |  |  |  | 7954.38
56 | Прайс-лист. | Анкерный зажим PAZ1 | шт | 18 | 282.63 |  |  |  |  | 5087.34
57 | Прайс-лист. | Плашечный зажим CD35 | шт. | 10 | 86.97 |  |  |  |  | 869.7
58 | Прайс-лист. | Ответвительный зажим RPN 150 | шт | 3 | 1093.22 |  |  |  |  | 3279.66
59 | Прайс-лист. | Зажим для переносного заземления SE20.3 | шт | 6 | 837.29 |  |  |  |  | 5023.74
60 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0,08532 18*3*1,58/1000 | 38997.51 |  |  |  |  | 3327.27
61 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0,007392 12*0,616/1000 | 38997.51 |  |  |  |  | 288.27
62 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10.2 | 504.26 |  |  |  |  | 5143.45
63 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.2 | 107.59 |  |  |  |  | 21.52
64 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 | кг | 0.5 | 62.54 |  |  |  |  | 31.27
65 О | Прайс-лист. | Ограничитель перенапряжения ОПН-1-10/12 УХЛ1 | шт | 6 | 2372.88 |  |  |  | 14237.28 | 14237.28
66 О | Прайс-лист. | Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | компл. | 2 | 19832.63 |  |  |  | 39665.26 | 39665.26
67 | Прайс-лист. | Хомут Х-7 | шт. | 6 | 73.15 |  |  |  |  | 438.9
68 | Прайс-лист. | Хомут Х-8 | шт. | 2 | 71.75 |  |  |  |  | 143.5
69 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-1 | шт | 2 | 1314.45 |  |  |  |  | 2628.9
70 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-2 | шт | 2 | 184.47 |  |  |  |  | 368.94
71 | Прайс-лист. | Вал привода РА-3 | шт | 4 | 986.22 |  |  |  |  | 3944.88
72 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-4 | шт | 2 | 141.82 |  |  |  |  | 283.64
73 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-5 | шт | 2 | 172.29 |  |  |  |  | 344.58
74 | Прайс-лист. | Колпачок К-7 | шт. | 6 | 5.35 |  |  |  |  | 32.1
75 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой стеклянный ШС20-УО | шт | 6 | 367.01 |  |  |  |  | 2202.06
76 | Прайс-лист. | Болт М12х40 | шт | 20 | 6.26 |  |  |  |  | 125.2
77 | Прайс-лист. | Гайка М12 | шт | 20 | 3.49 |  |  |  |  | 69.8
78 | Прайс-лист. | Шайба М12 | шт | 20 | 0.79 |  |  |  |  | 15.8
79 | Прайс-лист. | Наконечник ТА-50 | шт | 6 | 9.61 |  |  |  |  | 57.66
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 786177.75
Раздел 4. Пусконаладочные работы
80 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (1584,15 руб.): 65% от ФОТ СП (974,86 руб.): 40% от ФОТ | шт | 2 | 1015.48 | 1015.48 |  |  |  | 2030.96 | 2030.96 |  |  | 5.4 | 10.8
81 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (1864,51 руб.): 65% от ФОТ СП (1147,39 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 6 | 398.4 | 398.4 |  |  |  | 2390.4 | 2390.4 |  |  | 2.02 | 12.12
82 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (1125,77 руб.): 65% от ФОТ СП (692,78 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 6 | 240.55 | 240.55 |  |  |  | 1443.3 | 1443.3 |  |  | 1.22 | 7.32
83 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (239,21 руб.): 65% от ФОТ СП (147,21 руб.): 40% от ФОТ | 100 измерений | 0,12 (6*2) / 100 | 2555.63 | 2555.63 |  |  |  | 306.68 | 306.68 |  |  | 12.96 | 1.56
84 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4 НР (886,48 руб.): 65% от ФОТ СП (545,53 руб.): 40% от ФОТ | шт | 18 6*3 | 63.14 | 63.14 |  |  |  | 1136.52 | 1136.52 |  |  | 0.32 | 5.76
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 17977.33 |  |  |  |  | 45.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 802184.85 | 49435.22 | 97584.35 | 6733.44 |  | 270.3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 953172.96 | 59853.65 | 107120.97 | 9696.16 |  | 326.21
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Поз. 7-14, 16, 18-19, 15, 17, 20-64, 67-79, 65-66) | [9 empty] | 139439.19 | 4071.3 | 4334.83 | 1346.69 |  | 22
Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 7-14, 16, 18-19, 15, 17, 80-84) | [9 empty] | 11548.92 | 6347.13 | 5201.79 | 1616.03 |  | 33.912
Накладные расходы | [9 empty] | 63754.12
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 8769,43) (Поз. 80-84) | [9 empty] | 5700.13
80% ФОТ (от 23061,65) (Поз. 1-3, 15, 17) | [9 empty] | 18449.32
105% ФОТ (от 37718,73) (Поз. 7-14, 16, 18-19) | [9 empty] | 39604.67
Сметная прибыль | [9 empty] | 36516.75
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 8769,43) (Поз. 80-84) | [9 empty] | 3507.77
45% ФОТ (от 23061,65) (Поз. 1-3, 15, 17) | [9 empty] | 10377.74
60% ФОТ (от 37718,73) (Поз. 7-14, 16, 18-19) | [9 empty] | 22631.24
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 970783.45 |  |  |  |  | 281.14
Итого Оборудование | [9 empty] | 64683.05
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 17977.33 |  |  |  |  | 45.07
Итого | [9 empty] | 1053443.83 |  |  |  |  | 326.21
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 721515.29
Машины и механизмы | [9 empty] | 107120.97
ФОТ | [9 empty] | 69549.81
Оборудование | [9 empty] | 64683.05
Накладные расходы | [9 empty] | 63754.12
Сметная прибыль | [9 empty] | 36516.75
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 970783.45
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 22864.38
Зимнее удорожание 5,49% | [9 empty] | 53296.01
Итого | [9 empty] | 1046943.84
Итого с оборудованием (64 683,05) и прочими затратами (17 977,33) | [9 empty] | 1129604.22
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 16944.06
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1146548.28 |  |  |  |  | 326.21
Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)