ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена на основании рабочего проекта: № 1211-11-10/18 Строительство ВЛ-0,4кВ, 10кВ, ТП-10/0,4 кВ, реконструкция 10 кВ Сковородинский район (Бородулин С.А.)

Строительство осуществляется в Амурской области, Сковородинском районе.

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ от ФОТ в соответствии МДС 81-34.2004. Сметная прибыль принята по видам строительных и монтажных работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001.

Основание для определения сметной стоимости строительства: федеральная сметно-нормативная база ФЕР-20017, ФЕР-2017 (с Изм. 1-4) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.  Сметная стоимость строительства определена на основании сборников ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФССЦ.

Сметная документация выполнена в программном комплексе «Гранд-СМЕТА».

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в одном уровне цен: в текущих ценах 4 квартала 2018 г., индексы применены для районов Юга.

Стоимость материалов принята по сборникам ФССЦ и на основании прайс-листов текущего уровня цен.

Командировочные расходы в сумме 500 руб. в сутки, согласно Постановления №729 от 02.10.2002 г.

Зимнее удорожание определено 6,1*0,9=5,49 %, согласно ГСН-81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.6, прил.1 п.28.

Зональный коэффициент перехода от первой к другим зонам строительства Амурской области к стоимости строительно-монтажных работ, согласно Приказа 314-од от 27.01.2011 г.  в количестве 20% для Сковородинского района.

Непредвиденные работы и затраты приняты согласно МДС81-35.2004 п. 4,96 в размере 1,5%.

Сметная стоимость строительства ВЛ-0,4кВ, 10кВ, ТП-10/0,4 кВ, реконструкция 10 кВ Сковородинский район (Бородулин С.А.) составляет в текущем уровне цен 4 кв-ла 2018 г.: 1 986 565,21 руб.