Ведомость отчуждения земель для временного краткосрочного пользования

(на период строительства ВЛ-10 кВ)

| Наименование землепользователя (владельца земли) | Общее количество опор в т.ч.: а)промеж. б)анкерн. в)угловые | Норма отчуждения на 1 опору, F, м2 | Общая протяжённость трассы, м | Ширина полосы, м | Наименование земельного угодья |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь отчуждения земель, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь отчуждения, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населён- ная мес-тность |  |
| Администрация Белогорского района | а) - 36 | 160 | 1970 | 8 | --- | --- | 3840 | --- | --- | --- | --- | 1920 | 22160 |
|  | б) - 3 | 160 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 480 |  |
|  | в) - 1 | 160 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160 |  |

Примечание: ведомость составлена на основании руководящих материалов по проектированию электроснабжения сельского хозяйства «Нормы отвода земли (изменения). Постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. об отводе земли».

|  |  |  |  |  |  | 18-0099-06-РД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ищенко |  |  |  | Ведомость отчуждения земель для временного пользования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ищенко |  |  |  |  | РД | 41 | 48 |
| Разработал |  | Дедышев |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |

Ведомость отчуждения земель под опоры ВЛ-10 кВ для постоянного (бессрочного) пользования

| Наименование землепользователя (владельца земли) | Тип опоры | Общее количество опор, шт, в т.ч.: а)промеж. б)анкерн. в)угловые | Площадьотчужде-ния на 1 опору, м2 | Наименование земельного угодья |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяжённость трассы, км | Общая площадь отчуждения земель, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь отчуждения, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населён ная мес-тность |  |  |
| Администрация Белогорского района | ПБ10 | 36 | 5 | --- | --- | 120 | --- | --- | --- | --- | 60 | 1,97 | 248 |
|  | А10 | 3 | 13,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,5 |  |  |
|  | УАБ10 | 1 | 27,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,5 |  |  |

Примечание: ведомость составлена на основании руководящих материалов по проектированию электроснабжения сельского хозяйства «Нормы отвода земли (изменения). Постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. об отводе земли».

|  |  |  |  |  |  | 18-0099-06-РД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ищенко |  |  |  | Ведомость отчуждения земель для постоянного пользования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ищенко |  |  |  |  | РД | 42 | 48 |
| Разработал |  | Дедышев |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |