Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 7 листов |  |
| 9 | План линии ВЛ 10-0,4 кВ |  |  |
| 10 | Ведомость опор |  |  |
| 11 | Схема подключения подстанции к ВЛЗ 10 кВ |  |  |
| 12 | Технические данные МТП |  |  |
| 13 | Однолинейная принципиальная схема МТП |  |  |
| 14 | Схема электрических соединений подстанции МТП |  |  |
| 15 | Подключение коробки испытательной переходной |  |  |
| 16 | Общий вид мачтовой подстанции |  |  |
| 17 | Установка предохранителей 10 кВ, ограничителей перенапряжения |  |  |
| 18 | Кронштейн разрядников и предохранителей |  |  |
| 19 | Металлоконструкции МТП |  |  |
| 20 | Общий вид площадки для обслуживания |  |  |
| 21 | Ограждение МТП |  |  |
| 22 | Лестница складная |  |  |
| 23 | Схема заземляющего устройства МТП |  |  |
| 24 | Траверса ТМ 73 (М) |  |  |
| 25 | Надставка ТС 2(М) |  |  |
| 26 | Надставка ТС 2 |  |  |
| 27 | Траверса ТМ 73 |  |  |
| 28 | Оголовок ОГ56 |  |  |
| 29 | Траверса ТМ 80а |  |  |
| 30 | Установка надставки |  |  |
| 31 | Общий вид разъединителя 10 кВ. Элементы разъединителя |  |  |
| 32 | Кронштейн РА1 |  |  |
| 33 | Кронштейн РА2 |  |  |
| 34 | Спецификация кронштейны РА1, РА2 |  |  |
| 35 | Кронштейн РА3, РА4, РА5 |  |  |
| 36 | Спецификация металлоконструкций МТП | 2 листа |  |
| 38 | Спецификация оборудования | 2 листа |  |
| 40 | Отчуждение опор | 2 листа |  |
| 42 | Ведомость монтажных работ | 4 листа |  |

| ## Обозначение | ## Наименование |  | ## Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |  |
| Л56-97 | Одноцепные ж/б опоры ВЛ 10 кВ с защищёнными проводами |  |  |
| 3.407.1-143. |  | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ |  |
| 25.0017 | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |
| 3.407-150 | Заземление опор |  |  |
|  | Прилагаемые документы |  |  |
| № 22-16/3687 от 08.08.2018 г. | Технические условия |  |  |
|  | Опросный лист на МТП |  |  |
|  | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу учета |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 18-0073-06-РД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ищенко |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ищенко |  |  |  |  | РД | 1 | 45 |
| Разработал |  | Дедышев |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ВЛ вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).