Техническое задание на поставку Линейно-сцепной арматуры для неизолированного провода.

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

1.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес (veryutin-va@drsk.ru) Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложению 1 к техническому заданию).

В случаи не предоставления документов, указанных в пункте 1.2 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах закупки (или Договора), в соответствии с условиями документации о закупке.

2. Требования к Участнику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложению 1 к техническому заданию).

2.2. Участник должен приложить полные каталоги сцепной арматуры производителей, заявленных в аукционе. Если Участник не приложил каталоги всех производителей предлагаемой продукции с подробным описанием технических характеристик, Заказчик отклоняет заявку такого Участника.

2.3. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «каталоги», «протоколы испытаний», «технические условия», «техническое описание с чертежами». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3. Требования к продукции:

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложению 1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 60 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Продукция (согласно Приложению 1 к техническому заданию) должна быть новой 2019-2020гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.3. Продукция согласно Приложению 1 к техническому заданию) должна соответствовать ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017.

3.4. В составе заявки Участник обязан предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ, заявленных характеристик и конструктива предложенной арматуры (согласно Приложению 1 к техническому заданию):

3.4.1. Технические условия (полный текст), в соответствии, с которыми выпускается арматура.

3.5. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложению 1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции (согласно Приложению 1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента и документы по п. 3.4 технического задания. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции и документов по п. 3.4 может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Требования к условиям поставки и оплаты:

4.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложению 1) на склад Грузополучателя:

4.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.03.2020г., но не ранее 31.12.2019г. (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

4.1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 31.03.2020г., но не ранее 31.12.2019г. (692524, Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А.);

4.1.3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 31.03.2020г., но не ранее 31.12.2019г. (681000, РФ, Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, станция получения:

Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103);

4.1.4. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные

электрические сети» до 31.03.2020г., но не ранее 31.12.2019г.

(680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД,

код станции- 970001);

4.1.5. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2020г., но не ранее 31.12.2019г.                                    (679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6,  Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

4.1.6. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 31.03.2020г., но не ранее 31.12.2019г. (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

4.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.: Перечень и характеристики закупаемой продукции