## 1
Приложение № 1
к техническому заданию
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
|  | ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ | При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
4,4% дефлятор перевода на 2020 год.
5,49% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
6,3% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
командировочные затраты-500 р/сут
1,5% непредвиденные затраты
1,2 - МДС35 пр.2 т.1 п.4. (Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2")
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб. без НДС | Договорная цена, руб. с НДС -20%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 28403.52 | 34084.224
2 | ЛСР №2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 57855.38 | 69426.456
3 | ЛСР №3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 78032.07 | 93638.484
4 | ЛСР №4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 213412.19 | 256094.628
5 | ЛСР №5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | 284068.82 | 340882.584
6 | ЛСР №6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | 368752.97 | 442503.564
7 | ЛСР №7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | 427262.67 | 512715.204
8 | ЛСР №8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 17297.92 | 20757.504
9 | ЛСР №9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 11964.09 | 14356.908
10 | ЛСР №10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | 14201.23 | 17041.476
11 | ЛСР №11 | Установка РЛНД | 1 шт. | 30621.04 | 36745.248
12 | ЛСР №12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 22582.59 | 27099.108
13 | ЛСР №13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 40866.62 | 49039.944
14 | ЛСР №14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 57372.91 | 68847.492
15 | ЛСР №15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | 288916.47 | 346699.764
16 | ЛСР №16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | 341835.46 | 410202.552
17 | ЛСР №17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | 419714.05 | 503656.86
18 | ЛСР №18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 331677.56 | 398013.072
19 | ЛСР №19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 384596.54 | 461515.848
20 | ЛСР №20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | 462475.14 | 554970.168
21 | ЛСР №21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 6201.72 | 7442.064
22 | ЛСР №22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 13763.74 | 16516.488
23 | ЛСР №23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | 4210.21 | 5052.252
24 | ЛСР №24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | 7102.33 | 8522.796
25 | ЛСР №25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 164991.18 | 197989.416
26 | ЛСР №26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | 3125519.84 | 3750623.808
27 | ЛСР №27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | 3401840.89 | 4082209.068
28 | ЛСР №28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | 464127.29 | 556952.748
29 | ЛСР №29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | 476513.36 | 571816.032
30 | ЛСР №30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | 521705.3 | 626046.36
31 | ЛСР №31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | 576932.66 | 692319.192
32 | ЛСР №32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | 644648.17 | 773577.804
33 | ЛСР №33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | 712540.18 | 855048.216
34 | ЛСР №34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | 785256.2 | 942307.44
35 | ЛСР №35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | 851667.74 | 1022001.288
36 | ЛСР №36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | 902039.9 | 1082447.88
37 | ЛСР №37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | 944223.59 | 1133068.308
38 | ЛСР №38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | 1092912.56 | 1311495.072
39 | ЛСР №39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | 1590792.8 | 1908951.36
40 | ЛСР №40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | 142238.25 | 170685.9
41 | ЛСР №41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | 169851.93 | 203822.316
42 | ЛСР №42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | 197465.61 | 236958.732
43 | ЛСР №43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | 219556.55 | 263467.86
44 | ЛСР №44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | 274783.91 | 329740.692
45 | ЛСР №45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | 368556.03 | 442267.236
46 | ЛСР №46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | 456919.81 | 548303.772
47 | ЛСР №47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | 740420.26 | 888504.312
48 | ЛСР №48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | 17059.7 | 20471.64
49 | ЛСР №49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | 12166.98 | 14600.376
50 | ЛСР №50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 17109.13 | 20530.956
51 | ЛСР №51 | Монтаж ошиновки | 10 м | 41981.37 | 50377.644
52 | ЛСР №52 | Чистка просеки | 1 Га | 1566658.18 | 1879989.816
53 | ЛСР №53 | Валка ОСД | 1 дерево | 972.58 | 1167.096
54 | ЛСР №54 | Подрезка крон | 1 дерево | 747.4 | 896.88
55 | ЛСР №55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 1598.72 | 1918.464
56 | ЛСР №56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | 4676.42 | 5611.704
57 | ЛСР №57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | 6818.1 | 8181.72
58 | ЛСР №58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 3202.39 | 3842.868
59 | ЛСР №59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | 6249.15 | 7498.98
60 | ЛСР №60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | 9604.57 | 11525.484
61 | ЛСР №61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | 1730.52 | 2076.624
62 | ЛСР №62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | 2285.61 | 2742.732
63 | ЛСР №63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | 19532.52 | 23439.024
64 | ЛСР №64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 37591.07 | 45109.284
65 | ЛСР №65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | 2219.68 | 2663.616
66 | ЛСР №66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | 10253.27 | 12303.924
67 | ЛСР №67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | 797.7 | 957.24
68 | ЛСР №68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | 2085.09 | 2502.108
69 | ЛСР №69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | 1609.63 | 1931.556
70 | ЛСР №70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | 5876.32 | 7051.584
71 | ЛСР №71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | 1859323.23 | 2231187.876
72 | ЛСР №72 | ПИР - ВЛ 0,4 кВ длиной до 1000 м | 1 объект | 34138.33 | 40965.996
73 | ЛСР №73 | ПИР - ВЛ 10 кВ длиной до 1000 м | 1 объект | 50458.12 | 60549.744
74 | ЛСР №74 | ПИР - КЛ до 35 кВ длиной до 1000 м | 1 объект | 273467.45 | 328160.94
75 | ЛСР №75 | ПИР - МТП однотрансформаторная | 1 объект | 36636.26 | 43963.512
76 | ЛСР №76 | ПИР - КТПН однотрансформаторная | 1 объект | 57729.86 | 69275.832
77 | ЛСР №77 | ПИР - Проклада кабеля (Прокол ГНБ) от 100 м до 1000 м | 1 объект | 1264505.95 | 1517407.14
78 | ЛСР №78 | Топосъемка - незастроенная территория | 1 Га | 60569.02 | 72682.824
79 | ЛСР №79 | Топосъемка - застроенная территория | 1 Га | 103682.66 | 124419.192
80 | ЛСР №80 | Топосъемка - застроенная территория КЛ | 1 Га | 204189.42 | 245027.304
ИТОГО |  |  |  | 28456217.65 | 34147461.18
Составил |  |  |  |  | Фомина Е.В.
Проверил |  |  |  |  | Паноченко Н.А.