

|  |
| --- |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  **«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»** |

**ПРОТОКОЛ № 22/МТПиР -Р**

**Заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Комплектные трансформаторные подстанции», закупка 26501**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«11» 12. 2019 г.** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме на право заключения договора «Комплектные трансформаторные подстанции», закупка 26501

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 8 (восемь) ***заявок***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Порядковый номер заявки*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 25.10.2019 06:02 | ООО «Даль Электро Строй» (ИНН/КПП 2801229519/280101001 ОГРН 1172801003330) | 30 876 263,02 |
| 2 | 05.11.2019 11:20 | ООО «Курганский трансформаторный завод» (ИНН/КПП 4501198310/450101001 ОГРН 1144501007364) | 30 833 140,68 |
| 3 | 07.11.2019 12:26 | АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ» (ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753) | 30 876 263,02 |
| 4 | 08.11.2019 06:24 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | 30 876 000,00 |
| 5 | 08.11.2019 07:33 | ООО «ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС +» (ИНН/КПП 2724091687/272401001 ОГРН 1062724014066) | 30 876 263,02 |
| 6 | 08.11.2019 07:56 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ» (ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823) | 30 876 263,02 |
| 7 | 08.11.2019 08:15 | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | 30 876 263,02 |
| 8 | 08.11.2019 08:24 | ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (ИНН/КПП 7424022191/742401001 ОГРН 1057436009531) | 30 744 890,09 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 2 (две) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника закупки ООО «Даль Электро Строй»*
3. *Об отклонении заявки участника закупки АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки заявок»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Порядковый номер заявки*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 25.10.2019 06:02 | ООО «Даль Электро Строй» (ИНН/КПП 2801229519/280101001 ОГРН 1172801003330) | 30 876 263,02 |
| 2 | 05.11.2019 11:20 | ООО «Курганский трансформаторный завод» (ИНН/КПП 4501198310/450101001 ОГРН 1144501007364) | 30 833 140,68 |
| 3 | 07.11.2019 12:26 | АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ» (ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753) | 30 876 263,02 |
| 4 | 08.11.2019 06:24 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | 30 876 000,00 |
| 5 | 08.11.2019 07:33 | ООО «ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС +» (ИНН/КПП 2724091687/272401001  ОГРН 1062724014066) | 30 876 263,02 |
| 6 | 08.11.2019 07:56 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ» (ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823) | 30 876 263,02 |
| 7 | 08.11.2019 08:15 | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | 30 876 263,02 |
| 8 | 08.11.2019 08:24 | ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (ИНН/КПП 7424022191/742401001 ОГРН 1057436009531) | 30 744 890,09 |

**ВОПРОС №2 «*Об отклонении заявки участника закупки ООО «Даль Электро Строй»***

1. Отклонить заявку Участника ООО «Даль Электро Строй»от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования техническим требованиям, указанным в опросных листах и общих требованиях к КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 3.2 технических требований, в котором установлено следующее требование: Продукция должна быть 2019-2020г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в ***Приложениях № 2, 4***.   *По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены опросные листы из неактуальной документации о закупке (действующая версия Документация о закупке в редакции 4 от 30.10.19 ), что не является основанием для снятия указанного замечания.* |
| 1. В заявке участника отсутствуют декларации о соответствии и протоколы испытаний на основании которых эти декларации выданы, что не соответствует п. 4.2 технических требований, в котором установлено следующее требование: В составе заявки для КТП, КМТП, СТП, силовых трансформаторов представить отсканированные копии следующих документов:   4.2.1. Декларации о соответствии.  4.2.2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снят, участник не предоставил запрашиваемые документы* |
| 1. В заявке участника отсутствуют документы, подтверждающие конструктив оборудования, что не соответствует п. 5 технических требований, в котором установлено следующее требование:   Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии:  5.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами.  5.2. Техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор).  5.3. Главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, СТП.  5.4. Опросные листы на КТП, КМТП, СТП с описанием устанавливаемого оборудования.  5.5. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, КМТП, СТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3.  5.6. Общие требования к КТП, КМТП, СТП согласно Приложению № 4 с заполненными Участниками параметрами.  5.7. ТУ (полный текст), в соответствии, с которыми выпускается оборудование.  *По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены документы не в полном объеме:*  *-в приложенных опросных листах на КТП, КМТП, СТП не соответствуют коэффициенты трансформаторов тока согласно опросным листам закупочной документации (изм. в редакции 4 от 30.10.19г.), что не соответствует п. 5.4. Технических требований, приложение 2 к Техническим требованиям*  *-в п. 5.4. приложенной Спецификации на КТП 4099 «Родниковая» с. Андреевка, не соответствуют коэффициенты трансформаторов тока согласно опросным листам закупочной документации (изм. в редакции 4 от 30.10.19г), что не соответствует п. 5.4. Технических требований, приложение 2 к Техническим требованиям*  *-в п.5.3. приложенной Спецификации на КТП-5114 630 "ПОСЕЛОК" с. Соловей Ключ, не соответствуют коэффициенты трансформаторов тока согласно опросным листам закупочной документации (изм. в редакции 4 от 30.10.19г), что не соответствует п. 5.4. Технических требований, приложение 2 к Техническим требованиям*  *- в п.5.3. приложенной Спецификации на КТП-5156 400 «Центурионы» п. Вольно-Надеждинск, не соответствуют коэффициенты трансформаторов тока согласно опросным листам закупочной документации (изм. в редакции 4 от 30.10.19г), что не соответствует п. 5.4. Технических требований, приложение 2 к Техническим требованиям.*  *-в п.5.3. приложенной Спецификации на КТП-7395 Ф11-ПС «Партизан», не соответствуют коэффициенты трансформаторов тока согласно опросным листам закупочной документации (изм. в редакции 4 от 30.10.19г), что не соответствует п. 5.4. Технических требований, приложение 2 к Техническим требованиям., что не является основанием для снятия указанного замечания.* |
| *По результатам рассмотрения дополнительно полученной документации выявлено несоответствие в общих требованиях и техническом предложении:*  *-в общих требованиях участника подтверждается материал корпуса КТП сталь толщиной не менее 2 мм, в техническом предложении указана толщина стали 1,5 мм., что не соответствует п. 4 общих требований и п. 3.2. технических требований на закупку КТП;*  *- в спецификациях участника в качестве производителя указан ООО «ПРОМЭКО», который фактически является посредником электротехнического оборудования, что не соответствует п. 5.5. технических требований на закупку КТП.* |

**ВОПРОС №3 «*Об отклонении заявки участника закупки АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ»***

1. Отклонить заявку Участника АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ» от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| 1. В заявке участника представлен сертификат соответствия FSK.RU0002.F0007448, выданный органом по сертификации ОС ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ» рег. №FSK.RU.0002. Указанный орган отсутствует в реестре аккредитованных лиц «ФСА», что является нарушением ФЗ184 «О техническом регулировании» и не соответствует требованиям п. 4.1. и 4.2.2. технических требований, в котором установлено следующее требование:  п. 4.1. В соответствии с:  - Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»:  - силовой трансформатор должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96.  - КТП, КМТП, СТП должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96.  Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.  п. 4.2.2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты.  *По результатам направления дополнительного запроса участник подтвердил отсутствие аккредитации органа по сертификации. В соответствии с пунктом 4.2.2. технических требований на закупку КТП, сертификаты системы качества изготовителя должны быть выданы органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, что не является основанием для снятия указанного замечания.* |
| 1. В заявке участника отсутствуют декларации о соответствии и документы на основании которых данные декларации выданы на МТП и СТП, что не соответствует п. 4.1. и 4.2.2. технических требований   *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снят, участник не предоставил запрашиваемые документы* |

***ВОПРОС № 4 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

1. Признать заявки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора*** |
| 1 | ООО «Курганский трансформаторный завод» (ИНН/КПП 4501198310/450101001 ОГРН 1144501007364) | нет разногласий |
| 2 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | «Желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора |
| 3 | ООО «ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС +» (ИНН/КПП 2724091687/272401001  ОГРН 1062724014066) | нет разногласий |
| 4 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ» (ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823) | нет разногласий |
| 5 | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | «Желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора |
| 6 | ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (ИНН/КПП 7424022191/742401001 ОГРН 1057436009531) | нет разногласий |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

***ВОПРОС № 5 «О проведении переторжки»***

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Курганский трансформаторный завод» (ИНН/КПП 4501198310/450101001 ОГРН 1144501007364) | 30 833 140,68 |  |
|  | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | 30 876 000,00 | нет |
|  | ООО «ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС +» (ИНН/КПП 2724091687/272401001  ОГРН 1062724014066) | 30 876 263,02 | нет |
|  | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ» (ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823) | 30 876 263,02 |  |
|  | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | 30 876 263,02 |  |
|  | ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (ИНН/КПП 7424022191/742401001 ОГРН 1057436009531) | 30 744 890,09 | нет |

1. Определить форму переторжки: ***очная;***
2. Шаг переторжки: 0,5% - 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС;
3. Назначить переторжку на 13.12.2019 г. в 15:00 час. (амурского времени);
4. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rushydro.roseltorg.ru> ;
5. Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*