****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 100/МЭ-Р**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП «Электроосветительное оборудование», Лот № 31001-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«23» декабря 2019** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП «Электроосветительное оборудование», Лот № 31001-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК.

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В** ЗАКУПКЕ: ***3 (три)*** заявки.

| №п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 255730 | 31.10.2019 04:41 |
|  | 259564 | 06.11.2019 07:35 |
|  | 265373 | 12.11.2019 15:07 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника № 259564 ИП ПОПОВ Р.В.*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | 31.10.2019 04:41 | № 255730 |
|  | 06.11.2019 07:35 | № 259564 |
|  | 12.11.2019 15:07 | № 265373 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника № 259564 ИП ПОПОВ Р.В.от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.5 «а» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В техническом предложении для филиала «Амурские электрические сети» по позиции №11 Участник предлагает «Лампу OS L**58W**/765», с заявленной мощностью меньше, чем в требованиях заказчика по позиции 11 Приложения 1.1 к Техническим требованиям (Лампа люминесцентная L **80 Вт**/765 OSRAM).По результатам направления дополнительного запроса Участник предоставил скорректированное Техническое предложение, в котором предложил по п № 11 для филиала «Амурские электрические сети» «Лампу OS L80W/765» вместо «Лампы OS L58W/765», заявленной изначально, что изменяет суть заявки.  |
|  | В техническом предложении для филиала «Амурские электрические сети» по п/п №13 предлагается «Лампа КЛЛ-FST2-13 Вт - 2700 **К–Е14** TDM», с заявленным цоколем меньше, чем в требованиях заказчика п/п №13 Приложения 1.1 к Техническим требованиям (Ecola Spiral Mini S-16 12W 220V **E27** 2700K 95\*43).По результатам направления дополнительного запроса Участник предоставил скорректированное Техническое предложение, в котором предложил по позиции № 13 для филиала «Амурские электрические сети» «Лампу КЛЛ-FSТ2-13 Вт-2700 К–Е27 (41х95 мм) TDM» вместо «Лампы КЛЛ-FST2-13 Вт - 2700 К–Е14 TDM», заявленной изначально, что изменяет суть заявки. |
|  | В Техническом предложении для СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск п. 225 предлагается Светильник LED PWP-С4 600 18w 4000K 1600Lm IP65 COMPACT Jazzway с меньшей мощностью чем в требованиях заказчика по позиции 225 Приложения 1.1 к Техническим требованиям (Светильник светодиодный герметичный CCП-159 20Вт 160 -260В 4500К IP65). По результатам направления дополнительного запроса Участник предоставил скорректированное Техническое предложение, в котором предложил позиции № 225 для филиала «Хабаровские электрические сети» «Лампу OS L80W/765» вместо «Лампы OS L58W/765», заявленной изначально, что изменяет суть заявки. |

**По вопросу № 3**

Признать основные части заявок следующих Участников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Идентификационный номер Участника | Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора |
| 1 | № 255730 | нет разногласий |
| 2 | № 265373 | нет разногласий |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. 397-205*