## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
на | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________328,310 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________110,478 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________130,070 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,152 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________32,950 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________87,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г. с индексом-дефлятором на 2020 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. СМР
1 | ТЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) 2 807,97 = 3 207,85 - 0,0035 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-06 ТЕР33-04-009-06 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=10,55; ЗПМ=22,46; МАТ=3,62 | 1 | 2840,99 693,45 | 2143,84 306,16 | 3.7 |  | 2841 | 693 | 2144 306 | 4 | 60.0915 | 60.09
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0035 0,0035 | 36537 |  | 36537 |  | 127.88 |  |  | 127.88
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 3,4 | 80 |  | 80 |  | 272 |  |  | 272
2 | ТЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора) 143,93 = 430,54 - 0,0004 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-14 ТЕР33-04-009-14 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=10,7; ЗПМ=22,46; МАТ=2,02 | 10 | 145,34 29,65 | 113,26 14,59 | 2.43 |  | 1453 | 297 | 1133 146 | 23 | 2.541 | 25.41
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0004 0,004 | 36537 |  | 36537 |  | 146.15 |  |  | 146.15
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 34 | 80 |  | 80 |  | 2720 |  |  | 2720
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 4294 | 990 | 3277 452 | 27 |  | 85.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 57038 | 22236 | 34742 10152 | 60 |  | 85.5
Накладные расходы | [7 empty] | 34007
Сметная прибыль | [7 empty] | 19433
Итого по разделу 1 СМР | [7 empty] | 110478 |  |  |  |  | 85.5
Раздел 2. Пусконаладочные работы
3 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-024-02 ТЕРп01-11-024-02 [2-2019] ОЗП=22,46; ЗПМ=22,46 | 1 | 25,16 25,16 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 1.62
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 562 | 562 |  |  |  | 1.62
Накладные расходы | [7 empty] | 365
Сметная прибыль | [7 empty] | 225
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 1152 |  |  |  |  | 1.62
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
ВЛ-10 кВ
4 | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Провод неизолированный АС-50 (т) | 0,655215 0,209*1,045*3 | 198515.34 |  | 198515.34 |  | 130070 |  |  | 130070
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 130070 |  |  | 130070
Итого по разделу 3 Материалы, не вошедшие в расценки | [7 empty] | 130070
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 187670 | 22798 | 34742 10152 | 130130 |  | 87.12
Накладные расходы | [7 empty] | 34372
Сметная прибыль | [7 empty] | 19658
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 110478 |  |  |  |  | 85.5
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 130070
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 1152 |  |  |  |  | 1.62
Итого | [7 empty] | 241700 |  |  |  |  | 87.12
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 130130
Машины и механизмы | [7 empty] | 34742
ФОТ | [7 empty] | 32950
Накладные расходы | [7 empty] | 34372
Сметная прибыль | [7 empty] | 19658
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 240548
Командировочные ((87,12+34,28)/8)*500 | [7 empty] | 7588
Зимнее удорожание 3,7% от 240548 | [7 empty] | 8900
Итого | [7 empty] | 257036
Итого с прочими затратами (1 152) | [7 empty] | 258188
Непредвиденные затраты 1,5% от 258188 | [7 empty] | 3873
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 262061
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% от 262061 | [7 empty] | 11531
Итого с учетом доп. работ и затрат | [7 empty] | 273592
НДС 20% от 273592 | [7 empty] | 54718.4
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 328310.4 |  |  |  |  | 87.12
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)