## Прил 1 к ТЗ
Приложение 1 к ТЗ
Перечень и объем продукции
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во
1.2. филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
1 | Блок контакт, КСА-8 | шт | 4
2 | Блок контакт к ВМП, МКП,С-35, КБО 5БП.551.039.02 | шт | 1
3 | Блок контакт КБВ к ВМП, МКП, С-35, КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 1
4 | Блок-контакт к приводу ПП-67к, БКА | шт | 2
5 | Катушка включения ПС-10Ж (ВМГ, ВМ-35) 1Б-50448, 1Б-50448 | шт | 2
6 | Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10), 5БП.522.301 | шт | 5
7 | Катушка включения к МКП-110, 5СЯ.520.277-02 | шт | 8
8 | Катушка включения к приводу ПП-67К, ЭВ перем. 220 В- 47 Ом | шт | 8
9 | Катушка включения к ШПЭ-12 (С-35-630), 5БП.522.301.10 | шт | 1
10 | Катушка отключения к ШПЭ-12 (С-35-630), 5СЯ.520.302.10 | шт | 1
11 | Катушка отключения к приводу ПП-67К, ЭО перем.220 В- 39 Ом | шт | 9
12 | Катушка отключения к ПЭ-11, 5СЯ.520.302-13 | шт | 4
13 | Катушка отключения к ШПЭ-31,ШПЭ-33,ШПЭ-44 (МКП-35,МКП-110, У-110-2000-40 ) 220В, 5СЯ.520.302-04 | шт | 2
14 | Контакт неподвижный к ВМ-35, 8БП.551.087 | шт | 6
15 | Контакт подвижный к ВМД-35/600, 8БП.551.086 | шт | 6
16 | Привод выключателя, ПП-67К согласно приложения 1.1.1 | шт | 1
17 | Собачка (зуб), 8СЯ.272.080 | шт | 3
ИТОГО по филиалу "ПЭС" |  |  | 64
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Блок контакт к ВМП, МКП,С-35, КБО 5БП.551.039.02 | шт | 3
2 | Блок контакт КБВ к ВМП, МКП, С-35, КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 3
3 | Катушка включения ПЭВ 11 (ВМПЭ-10-630/1000-20 кА), 5БП.522.301-02 | шт | 2
4 | Катушка отключения к ПЭ-11 (ВМП-10), 5СЯ.520.302.02 | шт | 3
5 | Привод выключателя, ПП-67К согласно приложения 1.1.2 | шт | 2
ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "СЭС" |  |  | 13
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Привод выключателя, ПП-67К согласно приложения 1.1.3 | шт | 7
ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС" |  |  | 7
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Блок контакт КБВ к ВМП, МКП, С-35, КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 1
2 | Блок-контакт КБВ к ВМП-10, 5ву.551.018 | шт | 3
3 | Блок-контакт КБО к ВМП-10, 5ву.551.046 | шт | 3
4 | Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10), 5БП.522.301 | шт | 3
5 | Катушка включения к приводу ПП-67, перемен. 220В - 58 Ом | шт | 2
6 | Катушка отключения к ПЭ-11 (ВМП-10), 5СЯ.520.302.12 | шт | 3
7 | Катушка отключения к приводу ПП-67К, ЭО перем.220 В- 39 Ом | шт | 2
8 | Привод выключателя, ПП-67К согласно приложения 1.1.4 | шт | 12
Итого по филиалу "ЭС ЕАО" |  |  | 29