## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48
(локальная смета)
|  | на | Установка АВ 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17,060 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,147 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,652 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,837 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,137 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,23 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-03-526-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм8-3-526-4 ФЕРм8-3-526-4 ОЗП=21,77; ЭМ=7,26; ЗПМ=21,77; МАТ=8,27 НР (778,04 руб.): 95% от ФОТ СП (532,34 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 40.55 | 37.36 | 3.19 | 0.26 |  | 40.55 | 37.36 | 3.19 | 0.26 | 3.61 | 3.61
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 2146.87 |  |  |  |  | 3.61
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп1-12-21-1 ФЕРп1-12-21-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (206,83 руб.): 65% от ФОТ СП (127,28 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 1 | 19.63 | 19.63 |  |  |  | 19.63 | 19.63 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 652.31 |  |  |  |  | 1.62
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 О | Прайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 57-39 400А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 12836.66 |  |  |  | 12836.66 | 12836.66
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 12836.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 13991.35 | 1131.53 | 23.16 | 5.66 |  | 5.23
Накладные расходы | [9 empty] | 984.87
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 318,2) (Поз. 2) | [9 empty] | 206.83
95% ФОТ (от 818,99) (Поз. 1) | [9 empty] | 778.04
Сметная прибыль | [9 empty] | 659.62
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 318,2) (Поз. 2) | [9 empty] | 127.28
65% ФОТ (от 818,99) (Поз. 1) | [9 empty] | 532.34
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 2146.87 |  |  |  |  | 3.61
Итого Оборудование | [9 empty] | 12836.66
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 652.31 |  |  |  |  | 1.62
Итого | [9 empty] | 15635.84 |  |  |  |  | 5.23
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 23.16
ФОТ | [9 empty] | 1137.19
Оборудование | [9 empty] | 12836.66
Накладные расходы | [9 empty] | 984.87
Сметная прибыль | [9 empty] | 659.62
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 2146.87
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 328.13
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 135.25
Итого | [9 empty] | 2610.25
Итого с оборудованием (12 836,66) и прочими затратами (652,31) | [9 empty] | 16099.22
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [9 empty] | 241.49
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 16340.71
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [9 empty] | 718.99
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 17059.7 |  |  |  |  | 5.23