## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 50
(локальная смета)
|  | на | Установка ТТ-0,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17,109 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,649 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,613 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,935 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,321 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________26,19 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,77; МАТ=14,02 НР (1526,92 руб.): 95% от ФОТ СП (1044,73 руб.): 65% от ФОТ | шт | 3 | 692.4 | 508.98 | 72.66 | 26.78 |  | 2077.2 | 1526.94 | 217.98 | 80.34 | 2.43 | 7.29
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 4648.85 |  |  |  |  | 7.29
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-02-018-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-18-2 ФЕРп1-2-18-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (2414,02 руб.): 65% от ФОТ СП (1485,55 руб.): 40% от ФОТ | шт | 3 | 1237.96 | 1237.96 |  |  |  | 3713.88 | 3713.88 |  |  | 6.3 | 18.9
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 7613.45 |  |  |  |  | 18.9
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 О | Прайс-лист | Трансформатор тока ТШП-0,66-1-5-0,5S-600/5 У3 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 3 | 645.02 |  |  |  | 1935.06 | 1935.06
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 1935.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 7726.14 | 5240.82 | 217.98 | 80.34 |  | 26.19
Накладные расходы | [9 empty] | 3940.94
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3713,88) (Поз. 2) | [9 empty] | 2414.02
95% ФОТ (от 1607,28) (Поз. 1) | [9 empty] | 1526.92
Сметная прибыль | [9 empty] | 2530.28
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3713,88) (Поз. 2) | [9 empty] | 1485.55
65% ФОТ (от 1607,28) (Поз. 1) | [9 empty] | 1044.73
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 4648.85 |  |  |  |  | 7.29
Итого Оборудование | [9 empty] | 1935.06
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7613.45 |  |  |  |  | 18.9
Итого | [9 empty] | 14197.36 |  |  |  |  | 26.19
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 332.28
Машины и механизмы | [9 empty] | 217.98
ФОТ | [9 empty] | 5321.16
Оборудование | [9 empty] | 1935.06
Накладные расходы | [9 empty] | 3940.94
Сметная прибыль | [9 empty] | 2530.28
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 4648.85
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 1655.63
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 292.88
Итого | [9 empty] | 6597.36
Итого с оборудованием (1 935,06) и прочими затратами (7 613,45) | [9 empty] | 16145.87
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [9 empty] | 242.19
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 16388.06
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [9 empty] | 721.07
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 17109.13 |  |  |  |  | 26.19