ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Изоляторы ПС

## Перечень, характеристики закупаемой продукции

  - Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложений №1-6 к Техническому заданию.

- 2.Требования к условиям поставки продукции

- 2.1.Сроки поставки:  до 28.02.2020 г.

2.2.Условия оплаты продукции-30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара, товарной

накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемой продукции

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Гарантия на поставляемую продукцию не менее 60-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика

3.3. Продукция должна быть новая четвертый квартал 2019 г -2020  г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент  требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.   Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента   оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Эквивалентное  оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики, указанные в Приложениях №1 -6 к техническому заданию на проведение закупки

3.6. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного  оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1-6 и п.п. 1.1 ТЗ.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник в составе своей Заявки должен представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями №1-6 к ТЗ.

Приложение:

1.Приложение №1 тех. характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

2. Приложение №2 тех. характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

3. Приложение №3 тех. характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП ЦЭС.

4. Приложение №4 тех. характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП Сев.

5. Приложение №5 тех. характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Электрические сети

ЕАО»

6. Приложение №6 тех. характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Южно-якутские электрические сети»