Приложение 3

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛК 70/10 И 3 ГС | Номинальное напряжение - 10 кВ; Строительная высота Нстр., - 303 мм; Изоляционная высота- 185 мм; Длина пути утечки – не менее 360 см; Масса – не более 2,5 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 140 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920- 3; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга соответствуют требованиям ГОСТ 28856-90 | 30 |