Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике  АО «ДРСК»»

|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» ___________ В.А. Гаврилов «___» _________ 2019 г. |
| --- | --- |

Приложение 2 к техническому заданию на чистку просеки

ВЛ-35 кВ Смелое-Знаменка, ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ромны,

Ф-11 ПС Знаменка,  Ф-1 ПС Знаменка,  Ф-6 РП Каховка,                  Ф-6 ПС Хохлатское

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект:           ВЛ-10  ПС  Ромны  ф-1  CS0000983

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/35/10 «Ромны»,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кустарник и деревья по трассе ВЛ | га |  | 14 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-20 м) (пролеты опор № 146-156, 157-185, 188-195, 205-222, 283-295, 296-321, 322-323, 331-334, 350-353, 370-372, 416-418, 431-433) |  |  |
|  |  |  | га |  | 0,09 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-10 м) (пролеты опор № 255-257) |  |  |
|  |  |  | га |  | 14,09 | Сгребание порубочных остатков с перемещением на расстояние до 20 м. |  |  |
|  |  |  | га |  | 4 | Чистка просеки средней заросли ручным способом (пролеты опор № 146-156, 157-185, 188-195, 205-222, 283-295, 296-321, 322-323, 331-334, 350-353, 370-372, 416-418, 431-433) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 94 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 32 см (пролеты опор № 151-155, 160-179, 192-193, 209-210, 215-218, 255-257, 283-295, 316-317, 320-321, 331-333, 350-353) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 94 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 32 см |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 94 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 32 см |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 285 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см (пролеты опор № 151-155, 160-179, 192-193, 209210, 215-218, 255-257, 283-295, 316-317, 320-321, 331-333, 350-353, 431-433) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 285 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 20 см |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 285 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 20 см |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 420 | Вывоз порубочных остатков. |  |  |
|  |  |  | га |  | 18,09 | Сжигание порубочных остатков. |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  |  | км |  | 210 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания |  |  |  | км |  | 15 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порубочные остатки |  |  | т |  |  | 250 | - |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ и ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии:  Главный инженер                                                     Р.Ю. Усачев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                       П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                                И.Л. Павлов

Начальник РРЭС 	                                  	          В.Н. Салкин