## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2018 г. | [10 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 10. Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________614,379 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________124,076 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________370,527 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,458 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,236 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________118,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. СМР
1 | ТЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) | 1 | 3808,33 832,14 | 2572,61 367,39 | 403.58 |  | 3808 | 832 | 2573 367 | 403 | 72.1098 | 72.11
2 | ТЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора) | 15 25-10 | 460,53 35,58 | 135,91 17,51 | 289.04 |  | 6908 | 534 | 2039 263 | 4335 | 3.0492 | 45.74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 10716 | 1366 | 4612 630 | 4738 |  | 117.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 73398 | 25708 | 37609 11283 | 10081 |  | 117.85
Накладные расходы | [7 empty] | 32922
Сметная прибыль | [7 empty] | 17756
Итого по разделу 1 СМР | [7 empty] | 124076 |  |  |  |  | 117.85
Раздел 2. Пусконаладочные работы
3 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) | 1 | 12,73 12,73 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 0.82 | 0.82
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 13 | 13 |  |  |  | 0.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 245 | 245 |  |  |  | 0.82
Накладные расходы | [7 empty] | 135
Сметная прибыль | [7 empty] | 78
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 458 |  |  |  |  | 0.82
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
4 | Плановая закупочная цена | Провод самонесущий изолированный СИП 3 1*95 (км) | 3,135 1*3*1,045 | 118190.35 |  | 118190.35 |  | 370527 |  |  | 370527
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 370527 |  |  | 370527
Итого по разделу 3 Материалы, не вошедшие в расценки | [7 empty] | 370527
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 444170 | 25953 | 37609 11283 | 380608 |  | 118.67
Накладные расходы | [7 empty] | 33057
Сметная прибыль | [7 empty] | 17834
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 520660 |  |  |  |  | 118.67
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)