Техническое требование

«Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС" и СП "СЭС"»

1. Основание для проведения закупки:

1.1. ГКПЗ АО «ДРСК» на 2020 гг. Лот № 15101-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК.

Заказчик: АО «ДРСК»

2. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию.

2.1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.2. ГОСТ Р 54101 – 2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст).

2.3. ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

2.4. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

2.5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

2.6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

2.7. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.8. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

2.9. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

2.10. Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

2.11. РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

2.12. РД 78.143-92 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Нормы проектирования».

3. Предмет закупки:

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации филиала «ХЭС» для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению его работы.

4. Объем оказываемых услуг:

4.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию технических систем безопасности на объектах, отражённых в Приложении 1 Технического задания.

5. Требования к Участнику закупки:

5.1. Участник закупки, для выполнения заявленных услуг, должен обладать действующей лицензией, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию технических систем безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки, согласно п.15, ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В составе заявки Участник должен предоставить её копию.

5.2. Наличие собственной действующей электротехнической лаборатории для проведения замеров сопротивления изоляции кабельных трасс (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

5.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 5.2. настоящего технического задания.

5.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 5.2. настоящего технического задания:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ или гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

5.3. Наличие кадрового состава:

5.3.1. Иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице 1 к настоящему Техническому заданию.

Таблица 1

| № п/п | Персонал | Минимальное количество, чел* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтажник (техник) по слаботочным сетям | 11 |
| 2 | Инженер по слаботочным сетям | 2 |
|  | Всего: | 13 |

* определено в соответствии с требованиями РТМ 25.488-82 «Руководящий технический материал. Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом». Утвержден и введен в действие директивным указанием Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления от 30 сентября 1982 г. N 24-6/6-4134.

5.3.2. Соответствие требованию, установленному в п. 5.3.1, подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.

5.3.3. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155 Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при работе на высоте, на персонал, указанный в таблице № 1.

5.3.4. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ по 3-4 группе допуска по электробезопасности для работы в действующих электроустановках в соответствии с требованиями пунктов п. 2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328 Н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, на персонал, указанный в таблице № 1.

5.4. Оказывать услуги по техническому обслуживанию технических систем безопасности объектов Заказчика только силами своей организации, без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации.

6. Основные требования к оказываемым услугам.

6.1. Исполнитель производит регламентные работы по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ), отражённые в Приложении 2 Технического задания.

7. Требования к безопасности оказания услуг

7.1. Оказание услуг производятся в том числе в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Главы 46-47.

8.	Приемка и оплата услуг

8.1. Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

8.2. Ответственные лица от Исполнителя, участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют ответственному за технические системы безопасности (ТСБ) информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

8.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги при условии подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ) и предоставленных Исполнителем счетов-фактур, выставленных до 5 числа месяца следующего за месяцем в котором были оказаны услуги, а также по предоставлению Исполнителем подписанных актов приемки выполненных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) со стороны Участника и руководителем (или назначенным ответственным лицом) обслуживаемого подразделения (РЭС, служба) по каждому объекту.

9. Сроки оказания услуг:

9.1. Начало оказания услуг – с момента заключения договора.

9.2. Окончание срока оказания услуг – 24:00 часа 31 декабря 2022 года.

Приложение:

1. Перечень объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС», на которых установлены технические системы безопасности (ТСБ).

2. Перечень основных регламентных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

Приложение 1 к ТТ

Перечень объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС», на которых установлены технические системы безопасности (ТСБ)

База СП «СЭС»   (г. Комсомольск-на-Амуре,  Аллея Труда, 16 а)

- здание АБК (Здание АБК Блок А инв.№ НВ006310) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ006310);

- здание АБК (Здание АБК Блок Б инв.№ НВ006311) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ006311);

-  здание конторы предприятия (Здание конторы предприятия Аллея Труда инв.№ НВ006305) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ006305);

- здание ТМХ (Здание трансформаторной мастерской с маслохозяйством инв.№ НВ006309) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание механической мастерской (Здание механической мастерской инв.№ НВ006306) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание гаража на 36 автомобилей (Здание гаража на 36 автомобилей инв.№ НВ007766) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032712);

- здание гаража с пристройками (гараж с пристройками НВ 007764) ) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032712);

- здание материального склада ОМТО (Здание материальный склад Аллея Труда инв.№ НВ006308) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- кладовые мастеров на базе СЭС (кладовые мастеров инв.№ НВ006304)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032712).

- Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «СЭС» (г. Комсомольск-на-Амуре,  Аллея Труда, 16 а) (Здание АБК Блок Б инв.№ НВ006311)

(Система газового пожаротушения инв.№ НВ036205).

Лесосклад (г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59)

- здание лесосклада (Здание проходная лесосклада инв.№ НВ006312) -ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв. № НВ033007);

- периметр территории лесосклада охранная сигнализация (охранно-пожарная сигнализация инв. № НВ033007);

Эльбанский РЭС (п. Эльбан , 1-й микрорайон)

- здание гаража (здание гараж ПС Эльбан ,инв.№ НВ005291) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв. № НВ005291);

монтерский пункт №1,2,3- 1,2 этаж служебные помещения (здание МП ПС Эльбан инв.№ НВ005286) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ005286);.

Группа транспорта электроэнергии Эльбанского РЭС (пос. Эльбан, Железнодорожная, 101)

- ЦРП-1 (служебные помещения) (инв.№ НВ034925) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033350);

Амурский РЭС (г. Амурск, ул. Мира, 34а )

- пристройка к ЦРП (инв.№ НВ035080) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035080);

- здание АБК с мехмастерской (инв.№ НВ035082) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035082);

- здание гаража на 10 машин с ремонтным боксом (инв.№ НВ035078) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035078 );;

- здание АБК предприятия «МУП «ГЭС» (инв.№ НВ035077) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035077 );

-Функциональное помещение I (17-20); II(10-20), этажность I, II (HB036323)-

ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ 035078);

- Домик лесника для сторожей (HB035081) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № HB035081).

Николаевский РЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114)

- здание АБК (производственное здание электросетей инв.№ НВ032142)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032142);

- здание гаража (гаражная стоянка на 4 автомашины инв.№ НВ032143)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожар (числится в составе здания инв.№ НВ032143);

Солнечный РЭС (п. Солнечный, ПС «Солнечная», п. Горный ПС «Горная»)

- здание ПС «Солнечная» (Здание ОПУ п. Солнечная инв.№ НВ004069)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- здание гаража (Здание ОПУ п. Солнечная инв.№ НВ004069)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- здание ПС «Горная» (здание ПС Горная инв.№ НВ004072)

Советско Гаванский РЭС, (п. Майский, ул. Каспийская, д.1)

Советско-Гаванский РЭС (п. Майский):

- АБК (Здание «Базы» п. Майский инв.№ НВ003524) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

-  6 стояночных боксов, склад, мастерская (здание гаража уч-к Центральный инв.№ НВ003527) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

-проходная базы РЭС (Здание Блок контейнер БК-03 Инв.№НВ033413) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара(пожарная сигнализация инв.№ НВ033008)

Чегдомынский РЭС (п. Чегдомын, ул. Шоссейная, д.34-2)

- здание АБК (инв.№ НВ033434)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

- здание мастерских (инв.№ НВ005124) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

- здание гаража (инв.№ НВ005121)–ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

Селихинский участок Комсомольского РЭС ( п.Селихино, ул. Деповская, 65)

- здание АБК (инв.№ НВ033306)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033306);

-здание гаража (инв.№ НВ033307)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ033307);

База СП «ЦЭС», (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)

- здание АБК (Административно-бытовой комплекс СП ЦЭС инв.№ НВ000195)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- КПП (Здание проходной, ул. Промышленная 13 инв. № НВ000208) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- пристройка к АБК (Пристройка здания АСДУ (Лабораторный корпус управления ЛИТ Б) инв.№ НВ000605)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- здание АБК (столовая) (Здание столовой ЦЭС (столовая) инв.№ НВ000195)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- гараж СМиТ (в т.ч. боксы №2, 4, 5) (Автогараж на 20 Машин инв.№ НВ008851)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008851);

- здание мастерских (Механические мастерские инв.№ НВ008850)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008850);

- здания складов (АЗС база ЦЭС (Операторная АЗС) инв.№ НВ08085)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- Склад УФЗ (Склад УФЗ-1инв.№ НВ008086) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008086);

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «ЦЭС» (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)  (Здание столовой ЦЭС (столовая) инв.№ НВ000195)

(Система автоматического газового пожаротушения инв.№ НВ033370)

Бикинский РЭС (г. Бикин, Октябрьская, 76)

- здание АБК (Административно-бытовое здание г. Бикин еинв.№ НВ010693) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

- здание гаража (Гараж на 5 боксов РЭС Бикинский РЭС инв.№ НВ010692)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

- здание гаража и ОВБ (Здание МП ПС 110 кв г. Бикин (ОВБ) инв.№ НВ011493)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

Вяземский РЭС (г. Вяземский, ул. Стоцкого, 81)

- здание АБК (База РПБ г. Вяземский Административно-бытовой комплекс  инв.№ 10173) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033009);

- здание гаража (инв.№ НВ010173) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033009);

Лазовский РЭС (п Переяславка, район имени Лазо, ул. Обходная, 27)

- здание АБК, гаража (Здание Рем Базы Спецэнергоремонт п. Переяславка инв.№ 10800) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033011);

Хабаровский Южный РЭС (с. Некрасовка, ул Солнечная, 2)

- здание АБК (Здание ПС с. Некрасовка Тип К-42-400 инв.№ НВ008195) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- здание гаража грузовых автомобилей (Склад сборно-разборный Ук-1 Гараж инв.№ НВ008188) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709 );

- здание гаража легковых автомобилей (инв.№ НВ008188) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожар (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- здание склада (Блок УТБ-изготовленный из сендвичей инв.№ НВ008746) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара(пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- Краснореченский Участок здание закрытой ПС (Здание Закрытой кирпичной ПС без трансформатора инв.№ НВ008239) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033012);

- КПП (Здание проходной инв. № НВ008090) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв. № НВ032709).

Городской РЭС (г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20)

- здание АБК (МП ПС «Ц» инв.№ НВ010533) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033015);

- здание ОПУ (Здание ЗРУ 35 кв ПС «Ц» инв.№ НВ010258)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- Здание ПС «Здоровье» (Здание ПС 110/6 кВ «Здоровье» Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. №1а) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (охранно-пожарная сигнализация инв.№ НВ036668);

- здание ПС «Втормет» (инв.№ НВ010464)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033346);

- здание ПС «Индустриальная» (инв.№ НВ033403)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в состав здания инв.№ НВ033403);

- здание ПС «Городская» (инв.№ НВ036603)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ036599);

- здание ПС «Парк Гайдара» (инв.№ НВ032822)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032822);

- здание ПС «ХЭС» (инв.№ НВ010555)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ010555);

- блок-модуль КПП (инв. № НВ0373) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- здание гаража (Здание МП ПС «Ц» инв. № НВ010533) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- здание мастерской (Здание МП ПС «Ц» инв. № НВ010533) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- здание ПС «Протока» (Здание ПС 35/6 «Протока» инв. № НВ036535) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ036535);

Хабаровский Северный РЭС (г. Хабаровск, пер. Краснодарский,31а)

- административное 2-х этажное здание (Здание производственной базы  инв.№ НВ009052) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- склад №1 (инв. № НВ008086)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- склад №2 (инв. № НВ008086) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

-склад №3 (инв. № НВ008086) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- КПП (Здание проходной инв.№ НВ009052) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- здание ПС «Елабуга» (Здание ОПУ ТП 35/10 кв ПС «Елабуга» инв.№ НВ009862) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033013).

Приложение 2 к ТТ

Перечень основных регламентных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС»:

- 3.1. Провести обследование систем автоматики на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- 3.2. Ежемесячные работы:

- 3.2.1. Внешний осмотр составных частей приемно-контрольного устройства, извещателей, шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочности крепления и т.д.;

- 3.2.2. Контроль рабочего положения переключателей, исправности звуковой и световой индикации;

- 3.2.3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего на резервный;

- 3.2.4. Проверка работоспособности составных частей приемно-контрольного прибора, извещателей;

- 3.2.5. Ремонт шлейфа пожарной сигнализации;

- 3.2.6. Замер величины сопротивления шлейфа сигнализации;

- 3.2.7. Замена оконечного резистора в шлейфе;

- 3.2.8. Замена датчиков в шлейфах сигнализации;

- 3.2.9. Проверка работоспособности работы датчиков

- 3.2.10. Контроль источников питания приборов

3.2.11. Проверка контактных соединений.

3.2.12. Замена вышедшего из строя оборудования не по вине заказчика, если стоимость данного оборудования не превышает 5% от ежемесячного платежа по обслуживаемому подразделению.

3.3. Ежеквартально проводить проверки работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки совместно с представителем филиала на каждом конкретном объекте. Акт в оригинале передается представителю филиала на объекте (в соотв. с п.61. Постановления от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме).

3.4. Работы проводить без вывода персонала филиала с рабочих мест, для чего перед опробованием оборудования, предварительно давать соответствующие объявления (через приемную) о возможном срабатывании систем оповещения.

3.5. Уборка рабочих мест производится после каждого обслуживания.

3.6. Сдать выполненные работы представителю заказчика (руководителю подразделения: РЭС, служба). Подписать Акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) со стороны обслуживающей организации и руководителем обслуживаемого подразделения (РЭС, служба) по каждому объекту. Данные акты по каждому объекту сдаются в СОТН «ХЭС» вместе с платежными документами для оплаты не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги.