**Акт обследования**

**1. Заявитель: Сунцай Надежда Антоновна** **телефон:**

**2. Наименование объекта: строительная площадка (строительство здания охраны)**

**Фактический объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Адрес объекта: Еврейская Аобл, Смидовичский район, п. Приамурский, 600 метров на север от дома 46 по улице Набережная**

**4. Заявленная мощность (кВт): 15**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт):** **0**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**


|  |
| --- |
| Первая точка присоединения: ПС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № ф. 6(10) кВ «\_\_\_\_\_\_», ТП № \_\_\_\_\_\_, № ф. 0,4 кВ «\_\_\_\_\_\_», № опоры \_\_\_\_\_\_\_\_. |

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке** **существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»*:*** **0** **метров.**

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

| **№ пп** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | **Тип, параметры** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ** | | | |
| 2.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛИ (совместная подвеска по проектируемой ВЛ-10 кВ по договору №ТПр 387/19 от 25.03.19) | **325** |
| КЛ |  |
| 2.3. | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | в 2 провода |  |
| в 4 провода | **325\*1,045** |
|  |  |

**13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):**

****