## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Тамбовка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)
|  | на | реконструкция, ВЛ-0.4 кВ от ТП 1- 48 с. Тамбовка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________905,515 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________756,957 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,387 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66,347 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________246,84 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________89,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ
1.1 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,98; ЗПМ=20,7 НР (251 руб.): 105% от ФОТ СП (143 руб.): 60% от ФОТ | ответвление | 2 | 127.29 | 111.57 | 15.72 | 7.25 |  | 255 | 224 | 31 | 15 | 0.66 | 1.32
1.2 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-3 ФЕР33-4-41-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,97; ЗПМ=20,7 НР (979 руб.): 105% от ФОТ СП (559 руб.): 60% от ФОТ | ответвление | 5 | 200.52 | 174.3 | 26.22 | 12.01 |  | 1003 | 872 | 131 | 60 | 1.03 | 5.15
1.3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,74; ЗПМ=20,7 НР (8915 руб.): 105% от ФОТ СП (5094 руб.): 60% от ФОТ | шт | 23 15+8 | 568.2 | 264.3 | 303.9 | 104.82 |  | 13069 | 6079 | 6990 | 2411 | 1.524 | 35.05
1.4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,72; ЗПМ=20,7 НР (1236 руб.): 105% от ФОТ СП (706 руб.): 60% от ФОТ | шт | 23 15+8 | 90.28 | 30.8 | 59.48 | 20.37 |  | 2076 | 708 | 1368 | 469 | 0.18 | 4.14
1.5 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж ж/б опоры ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечной (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,62; ЗПМ=20,7 НР (673 руб.): 105% от ФОТ СП (385 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 764.04 | 182.57 | 581.47 | 138.11 |  | 1528 | 365 | 1163 | 276 | 0.972 | 1.94
1.6 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,65; ЗПМ=20,7 НР (1904 руб.): 105% от ФОТ СП (1088 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 2303.38 | 394.21 | 1909.17 | 512.45 |  | 4607 | 788 | 3819 | 1025 | 2.1 | 4.2
1.7 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=20,7; ЭМ=7,61; ЗПМ=20,7 НР (3131 руб.): 105% от ФОТ СП (1789 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 | 1631.17 | 279.45 | 1351.72 | 316.96 |  | 8156 | 1397 | 6759 | 1585 | 1.488 | 7.44
1.8 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7 НР (2576 руб.): 105% от ФОТ СП (1472 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 3044.73 | 594.67 | 2450.06 | 632.18 |  | 6089 | 1189 | 4900 | 1264 | 3.168 | 6.34
1.9 | ФЕР33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-6 ФЕР33-4-42-6 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7 НР (1978 руб.): 105% от ФОТ СП (1130 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 4681.85 | 910.14 | 3771.71 | 974.47 |  | 4682 | 910 | 3772 | 974 | 4.848 | 4.85
1.10 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (демонтаж) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=20,7; МАТ=6,14 НР (71 руб.): 95% от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ | шт | 2 | 42.98 | 34.53 | 8.45 | 3.23 |  | 86 | 69 | 17 | 6 | 0.28 | 0.56
1.11 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (демонтаж) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=20,7; МАТ=5,35 НР (86 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 94.64 | 86.19 | 8.45 | 3.23 |  | 95 | 87 | 8 | 3 | 0.42 | 0.42
1.12 | ФЕР01-02-112-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-112-2 ФЕР1-2-112-2 ОЗП=20,7; ЭМ=9,58; ЗПМ=20,7 НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ | га | 0,0006 6/10000 | 1771.63 |  | 1771.63 | 619.97 |  | 1 |  | 1
Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ | [9 empty] | 75920 |  |  |  |  | 71.41
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ
2.1 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (6834 руб.): 105% от ФОТ СП (3905 руб.): 60% от ФОТ | шт | 7 5+1+1 | 1617.89 | 696.97 | 920.92 | 232.88 |  | 11325 | 4879 | 6446 | 1630 | 3.8 | 26.6
2.2 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (10456 руб.): 105% от ФОТ СП (5975 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 1+2+2 | 3618.25 | 1448.79 | 2169.46 | 542.75 |  | 18091 | 7244 | 10847 | 2714 | 7.9 | 39.5
2.3 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,2; ЭМ=7,33; ЗПМ=20,2; МАТ=3,41 НР (3166 руб.): 105% от ФОТ СП (1809 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 5517.73 | 2167.26 | 3350.47 | 848.4 |  | 5518 | 2167 | 3351 | 848 | 12.11 | 12.11
2.4 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (применительно подкоса) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (977 руб.): 105% от ФОТ СП (558 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 1617.89 | 696.97 | 920.92 | 232.88 |  | 1618 | 697 | 921 | 233 | 3.8 | 3.8
2.5 | ФЕРм08-02-364-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн "Переход" на: опоре (применительно натяжного зажима СS10.3, комплекта промежуточной подвески ES1500E и зажима на фасаде здания котельной и фасаде ЗТП) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-364-1 ФЕРм8-2-364-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,93; ЗПМ=20,7; МАТ=5,33 НР (2842 руб.): 95% от ФОТ СП (1945 руб.): 65% от ФОТ | шт | 16 5+4+2+2+3 | 204.72 | 176.57 | 28.15 | 10.35 |  | 3276 | 2826 | 450 | 166 | 0.86 | 13.76
2.6 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,7; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,7; МАТ=3,55 НР (6234 руб.): 105% от ФОТ СП (3562 руб.): 60% от ФОТ | км | 0,59 0,13+0,46 | 13503.85 | 7958.24 | 5545.61 | 2105.19 |  | 7967 | 4695 | 3272 | 1242 | 41.88 | 24.71
2.7 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прокладка СИП по фасаду здания) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-10 ФЕРм8-2-147-10 ОЗП=20,7; ЭМ=7,12; ЗПМ=20,7; МАТ=9,48 НР (1110 руб.): 95% от ФОТ СП (759 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,4 (20+12+8) / 100 | 3166.26 | 2813.75 | 352.51 | 103.91 |  | 1267 | 1126 | 141 | 42 | 14.13 | 5.65
2.8 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,73; ЗПМ=20,7; МАТ=9,59 НР (575 руб.): 105% от ФОТ СП (329 руб.): 60% от ФОТ | ответвление | 1 | 890.99 | 369.91 | 521.08 | 178.02 |  | 891 | 370 | 521 | 178 | 1.97 | 1.97
2.9 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-3 ФЕР33-4-13-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,73; ЗПМ=20,7; МАТ=9,59 НР (5981 руб.): 105% от ФОТ СП (3418 руб.): 60% от ФОТ | ответвление | 6 2+1+1+2 | 1580.33 | 623.28 | 957.05 | 326.03 |  | 9482 | 3740 | 5742 | 1956 | 3.32 | 19.92
2.10 | ФЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-6 ФЕРм8-2-144-6 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7; МАТ=1,12 НР (86 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 4524.4 | 4524.4 |  |  |  | 90 | 90 |  |  | 22.72 | 0.45
2.11 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7; МАТ=1,12 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 3010.82 | 3010.82 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 15.12 | 0.15
2.12 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=8,42; ЗПМ=20,7 НР (5516 руб.): 105% от ФОТ СП (3152 руб.): 60% от ФОТ | шт | 21 | 551.43 | 89.18 | 462.25 | 160.96 |  | 11580 | 1873 | 9707 | 3380 | 0.528 | 11.09
2.13 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,7; ЭМ=9,17; ЗПМ=20,7 НР (820 руб.): 105% от ФОТ СП (469 руб.): 60% от ФОТ | шт | 8 5+1+1+1 | 171.83 | 50.67 | 121.16 | 46.95 |  | 1375 | 405 | 970 | 376 | 0.3 | 2.4
2.14 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,7; ЭМ=9,18; ЗПМ=20,7 НР (721 руб.): 105% от ФОТ СП (412 руб.): 60% от ФОТ | шт | 6 2+2+1+1 | 199.44 | 60.86 | 138.58 | 53.65 |  | 1197 | 365 | 832 | 322 | 0.36 | 2.16
2.15 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (238 руб.): 80% от ФОТ СП (134 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,012 1,2 / 100 | 24864.84 | 24864.84 |  |  |  | 298 | 298 |  |  | 154 | 1.85
2.16 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,7; ЭМ=9,3; ЗПМ=20,7; МАТ=6,69 НР (1000 руб.): 105% от ФОТ СП (571 руб.): 60% от ФОТ | шт | 8 | 143.76 | 119.03 | 24.73 |  |  | 1150 | 952 | 198 |  | 0.68 | 5.44
2.17 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,7; ЭМ=8,66; ЗПМ=20,7; МАТ=5,95 НР (285 руб.): 105% от ФОТ СП (163 руб.): 60% от ФОТ | 10 м | 0,8 8 / 10 | 432.78 | 315.26 | 117.52 | 24.01 |  | 346 | 252 | 94 | 19 | 1.8 | 1.44
2.18 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (145 руб.): 80% от ФОТ СП (81 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,012 1,2 / 100 | 15090.3 | 15090.3 |  |  |  | 181 | 181 |  |  | 97.2 | 1.17
2.19 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=20,7; МАТ=6,14 НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ | шт | 2 | 71.63 | 57.55 | 14.08 | 5.38 |  | 143 | 115 | 28 | 11 | 0.28 | 0.56
2.20 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=20,7; МАТ=5,35 НР (142 руб.): 95% от ФОТ СП (97 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 157.74 | 143.66 | 14.08 | 5.38 |  | 158 | 144 | 14 | 5 | 0.7 | 0.7
Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ | [9 empty] | 150756 |  |  |  |  | 175.43
Раздел 3. Грузоперевозки
3.1 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (демонтируемые материалы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15,1; ЭМ=15,1; ЗПМ=15,1; МАТ=15,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 8 | 183.01 |  | 183.01 |  |  | 1464 |  | 1464
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 4 км (демонтируемые материалы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-4 ФССЦпг3-1-1-4 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 8 | 94.63 |  | 94.63 |  |  | 757 |  | 757
3.3 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого (демонтируемые материалы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15,1; ЭМ=15,1; ЗПМ=15,1; МАТ=15,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 8 | 183.01 |  | 183.01 |  |  | 1464 |  | 1464
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 47 км (монтируемые материалы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-47 ФССЦпг3-1-1-47 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 20 | 248.73 |  | 248.73 |  |  | 4975 |  | 4975
3.5 | ФССЦпг-03-21-01-047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 47 км (ПГС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-47 ФССЦпг3-21-1-47 ОЗП=10,38; ЭМ=10,38; ЗПМ=10,38; МАТ=10,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 20.16 | 269.67 |  | 269.67 |  |  | 5437 |  | 5437
3.6 | ФССЦпг-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-9 ФССЦпг1-1-1-9 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22; ЗПМ=13,22; МАТ=13,22 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,272 2*0,136 | 169.35 |  | 169.35 |  |  | 46 |  | 46
3.7 | ФССЦпг-03-02-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км (порубочных остатков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-2-1-5 ФССЦпг3-2-1-5 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,272 2*0,136 | 159.43 |  | 159.43 |  |  | 43 |  | 43
3.8 | ФССЦпг-01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-9 ФССЦпг1-1-2-9 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22; ЗПМ=13,22; МАТ=13,22 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,272 2*0,136 | 169.35 |  | 169.35 |  |  | 46 |  | 46
Итого по разделу 3 Грузоперевозки | [9 empty] | 14232
Раздел 4. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
4.1 | прайс-лист | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 13 | 10185 |  |  |  |  | 132405
4.2 | прайс-лист | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 8 | 12036 |  |  |  |  | 96288
4.3 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х95+1х95, км (5927001077 ) | км | 0.2 | 349262 |  |  |  |  | 69852
4.4 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х25 | км | 0.504 | 229384 |  |  |  |  | 115610
4.5 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6 | км | 0.025 | 160580 |  |  |  |  | 4015
4.6 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 | км | 0.035 | 37442 |  |  |  |  | 1310
4.7 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х25 | км | 0.02 | 109240 |  |  |  |  | 2185
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [9 empty] | 421665
Раздел 5. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно
5.1 | Прайс-лист | Крепление подкоса, У-3 (3.407.1-136) | шт. | 4 | 730.08 |  |  |  |  | 2920
5.2 | Прайс-лист | Крепление подкоса, У 1 | шт. | 3 | 728.92 |  |  |  |  | 2187
5.3 | Прайс-лист | Проволока катанная д-6 мм ст3сп, ТУ 14-1-5282-94, (Проводник, ЗП 6) | т | 0,002442 11*0.222/1000 | 37372.88 |  |  |  |  | 91
5.4 | Прайс-лист | Лента крепления, F 207 (50м) | упаковка | 1,34 67/50 | 3817.17 |  |  |  |  | 5115
5.5 | Прайс-лист | Скрепа для ленты NC-20 (1упк. 100шт) | упаковка | 0,25 25/100 | 1381.46 |  |  |  |  | 345
5.6 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 11 | 650.73 |  |  |  |  | 7158
5.7 | Прайс-лист | Зажим ответвительный, P 72 | шт. | 22 | 308.6 |  |  |  |  | 6789
5.8 | Прайс-лист | Зажим плашечный, CD 35 | шт. | 35 | 86.96 |  |  |  |  | 3044
5.9 | Прайс-лист | Хомут стяжной E 778 | шт. | 60 | 6.1 |  |  |  |  | 366
5.10 | Прайс-лист | Бугель NB 20 | шт. | 42 | 18.58 |  |  |  |  | 780
5.11 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный, CS 10.3 | шт. | 21 | 212.06 |  |  |  |  | 4453
5.12 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный СВ 600 | шт. | 7 | 373.55 |  |  |  |  | 2615
5.13 | Прайс-лист | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | шт. | 16 | 563.28 |  |  |  |  | 9012
5.14 | Прайс-лист | Зажим анкерный, РА 2200 | шт. | 12 | 510 |  |  |  |  | 6120
5.15 | Прайс-лист | Зажим анкерный клиновой, DN 123 | шт. | 6 | 110.58 |  |  |  |  | 663
5.16 | Прайс-лист | Колпачок CE 6.35 | шт. | 10 | 19.42 |  |  |  |  | 194
5.17 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный CA-16 | шт. | 3 | 25.18 |  |  |  |  | 76
5.18 | Прайс-лист | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 10 | 198.05 |  |  |  |  | 1981
5.19 | Прайс-лист | Зажим ответвительный герметичный P4 | шт. | 15 | 124.31 |  |  |  |  | 1865
5.20 | Прайс-лист | Зажим ответвительный, P 70 | шт. | 29 | 264.64 |  |  |  |  | 7675
5.21 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Материалы МАТ=8,82 | т | 0.038 | 46128.69 |  |  |  |  | 1753
5.22 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Материалы МАТ=8,82 | т | 0.005 | 46128.69 |  |  |  |  | 231
5.23 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Материалы МАТ=8,83 | м3 | 12.6 | 529.8 |  |  |  |  | 6675
5.24 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0032 Материалы МАТ=5,96 | т | 0.0005 | 61477.46 |  |  |  |  | 31
5.25 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0015 Материалы МАТ=3,86 | т | 0.0005 | 60629.02 |  |  |  |  | 30
5.26 | Прайс-лист | Наконечник изолированный CPTAUR 25 | шт. | 1 | 469.7 |  |  |  |  | 470
5.27 | Прайс-лист | Наконечник изолированный, CPTAUR 95 | шт. | 8 | 542.08 |  |  |  |  | 4337
5.28 | Прайс-лист | Наконечник изолированный, CPTAUR 50 | шт. | 3 | 469.7 |  |  |  |  | 1409
5.29 | Прайс-лист | Наконечник изолированный, CPTAUR 54 | шт. | 1 | 472 |  |  |  |  | 472
5.30 | Прайс-лист | Колпачок изолирующий CE 25-150 | шт. | 18 | 19.92 |  |  |  |  | 359
5.31 | Прайс-лист | Зажим ответвительный РC 481 | шт. | 36 | 842.97 |  |  |  |  | 30347
5.32 | Прайс-лист | Крепление фасадное SF 50 | шт. | 58 | 87.49 |  |  |  |  | 5074
5.33 | Прайс-лист | Болт анкерный d-14мм. L-120 мм. | шт. | 21 | 54.07 |  |  |  |  | 1135
Итого по разделу 5 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно | [9 empty] | 115772
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 669299 | 45137 | 86725 | 21210 |  | 246.84
Накладные расходы | [9 empty] | 69072
Сметная прибыль | [9 empty] | 39973
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 756957 |  |  |  |  | 224.59
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 21387 |  |  |  |  | 22.25
Итого | [9 empty] | 778344 |  |  |  |  | 246.84
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 537437
Машины и механизмы | [9 empty] | 86725
ФОТ | [9 empty] | 66347
Накладные расходы | [9 empty] | 69072
Сметная прибыль | [9 empty] | 39973
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время, таб.4, п.2.6 (6,1 х 0,9)= 5,49% | [9 empty] | 42731
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 21014
Итого | [9 empty] | 842089
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | [9 empty] | 25263
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 867352
дефлятор 1,044 на 2020 г. | [9 empty] | 38163
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 905515 |  |  |  |  | 246.84