## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин (Оренбургское - Звеньевая)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Оренбургское-Звеньевая ф.5, инв. № HB010575. Замена опор, демонтаж провода, монтаж провода, замена РЛНД, обваловка опор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________774,731 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________664,253 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,544 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,404 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________95,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы (ВЛ-10 кВ Ф-5 "Оренбурское-Звеньевая")
1 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-03 ОЗП=17,16; ЭМ=6,73; ЗПМ=17,16 | 1 опора (3 провода) | 5 | 758.88 | 393.31 | 365.57 | 98.33 |  | 3794 | 1967 | 1827 | 492 | 2.03 | 10.15
2 | ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-042-02 ОЗП=17,16; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 2 | 1886.02 | 360.7 | 1525.32 | 425.4 |  | 3772 | 721 | 3051 | 851 | 1.75 | 3.5
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 2 | 165.78 | 55.6 | 110.18 | 47.02 |  | 332 | 111 | 221 | 94 | 0.3 | 0.6
4 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 4 | 461.76 | 81.68 | 380.08 | 140.88 |  | 1847 | 327 | 1520 | 564 | 0.44 | 1.76
5 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-042-01 ОЗП=17,16; ЭМ=5,76; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 3 | 631.74 | 166.97 | 464.77 | 110.85 |  | 1895 | 501 | 1394 | 333 | 0.81 | 2.43
6 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 3 | 142.73 | 46.33 | 96.4 | 41.01 |  | 428 | 139 | 289 | 123 | 0.25 | 0.75
7 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 3 | 461.76 | 81.68 | 380.08 | 140.88 |  | 1385 | 245 | 1140 | 423 | 0.44 | 1.32
8 | ТЕР33-02-013-05 Прим. | Демонтаж стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (траверсы типа ТМ-1 - 8,6кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-02-013-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=17,16; ЭМ=5,22; ЗПМ=17,16; МАТ=4,81 | 1 т конструкций | 0.045 | 14774.72 | 5788.22 | 8986.5 | 2362.16 |  | 665 | 260 | 405 | 106 | 25.69 | 1.16
9 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж изолятора напряжением: до 10 кВ (ШС-10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-01-052-01 ОЗП=17,16; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,16; МАТ=7,38 | 1 шт. | 15 | 35.98 | 30.17 | 5.81 | 0.88 |  | 540 | 453 | 87 | 13 | 0.138 | 2.07
Раздел 2. Монтажные работы (ВЛ-10 кВ Ф-5 "Оренбурское-Звеньевая")
10 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 6 | 461.76 | 81.68 | 380.08 | 140.88 |  | 2771 | 490 | 2281 | 845 | 0.44 | 2.64
11 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 2 | 165.78 | 55.6 | 110.18 | 47.02 |  | 332 | 111 | 221 | 94 | 0.3 | 0.6
12 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-03 ОЗП=17,16; ЭМ=5,95; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 | 1 опора | 2 | 5998.25 | 2437.58 | 3495.27 | 758.3 |  | 11997 | 4875 | 6991 | 1517 | 12.11 | 24.22
13 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 3 | 461.76 | 81.68 | 380.08 | 140.88 |  | 1385 | 245 | 1140 | 423 | 0.44 | 1.32
14 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 | 1 опора | 3 | 142.73 | 46.33 | 96.4 | 41.01 |  | 428 | 139 | 289 | 123 | 0.25 | 0.75
15 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 | 1 опора | 3 | 1766.88 | 764.82 | 936.65 | 196.48 |  | 5301 | 2294 | 2810 | 589 | 3.8 | 11.4
16 | ТЕР33-02-013-05 Применительно | Установка стальных: сварных накладки (ОГ-13 - 7,3кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-02-013-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=17,16; ЭМ=5,22; ЗПМ=17,16; МАТ=4,81 | 1 т конструкций | 0.01 | 22957.65 | 8268.89 | 13683.71 | 3491.03 |  | 230 | 83 | 137 | 35 | 36.7 | 0.37
Подвеска проводов
17 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-009-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,25; ЗПМ=17,16; МАТ=3,45 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.3 | 22358.39 | 10329.63 | 11419.69 | 3888.63 |  | 6708 | 3099 | 3426 | 1167 | 48.94 | 14.68
Раздел 3. Обваловка опор скальным грунтом (ВЛ-10 кВ Ф-5 "Оренбурское-Звеньевая")
18 | ТЕР01-01-037-01 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-037-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-037-01 ОЗП=17,16; ЭМ=8,07; ЗПМ=17,16 | 1000 м3 грунта | 0.27 | 17098.88 |  | 17098.88 | 6455.59 |  | 4617 |  | 4617 | 1743
19 | ТЕР01-01-037-04 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-037-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-037-04 ОЗП=17,16; ЭМ=8,07; ЗПМ=17,16 | 1000 м3 грунта | 0.27 | 6839.57 |  | 6839.57 | 2582.24 |  | 1847 |  | 1847 | 697
20 | ТЕР01-02-003-06 Применительно | Уплотнение грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-003-06 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-003-06 ОЗП=17,16; ЭМ=8,19; ЗПМ=17,16 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.27 | 4050.69 |  | 4050.69 | 1562.93 |  | 1094 |  | 1094 | 422
21 | ТССЦ-413-0220 | Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-413-0220 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-413-0220 МАТ=6,05 | м3 | 270 | 841.25 |  |  |  |  | 227138
22 | ТССЦпг-03-21-01-043 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 43 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-043 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-21-01-043 ЭМ=8,36 | 1 т груза | 486 | 264.68 |  | 264.68 |  |  | 128634 |  | 128634
Раздел 4. Сопутствующие работы
Расчистка подъездных путей
23 | ТЕР01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-087-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=17,16; ЭМ=8,07; ЗПМ=17,16 | 1000 м3 снега | 0.48 | 1795.41 |  | 1795.41 | 677.82 |  | 862 |  | 862 | 325
Раздел 5. Материалы
25 | 1с предприятие | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 9 | 10687.08 |  |  |  |  | 96184
26 | 1с предприятие | Узел кренпления подкоса У-1 | шт. | 4 | 382.53 |  |  |  |  | 1530
27 | ТССЦ-201-8113 | Траверсы ТМ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8113 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-201-8113 МАТ=6,85 | т | 0.052 | 83629.66 |  |  |  |  | 4349
28 | ТССЦ-201-8113 | Траверсы ТМ-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8113 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-201-8113 МАТ=6,85 | т | 0.046 | 83629.66 |  |  |  |  | 3847
29 | 1с предприятие | Оголовок ОГ-13 | шт. | 2 | 795.93 |  |  |  |  | 1592
30 | ТССЦ-110-0213 | Хомут Х-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0213 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-110-0213 МАТ=2,04 | шт. | 7 | 98.1 |  |  |  |  | 687
31 | ТССЦ-101-2063 Прим. | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2063 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-2063 МАТ=1,93 | кг | 1.54 | 110.4 |  |  |  |  | 170
32 | 1с предприятие | Изолятор ШС-10 ЕД | шт. | 15 | 330.61 |  |  |  |  | 4959
33 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки К-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0044 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-509-0044 МАТ=0,82 | 10 шт. | 15 | 15.33 |  |  |  |  | 230
34 | 1с предприятие | Изолятор полимерный ЛК 70/10 И-4-СС | шт. | 12 | 593.63 |  |  |  |  | 7124
35 | ТССЦ-509-1714 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1714 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-509-1714 МАТ=5,31 | шт. | 12 | 516.5 |  |  |  |  | 6198
36 | ТССЦ-509-1772 | Ушко двухлапчатое У2-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1772 Индекс 3 квартал 2019 г. к 509-1772 МАТ=3,78 | шт. | 12 | 225.25 |  |  |  |  | 2703
38 | 1с предприятие | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | т | 0.26 | 177957.5 |  |  |  |  | 46269
39 | ТССЦ-111-0008 Прим. | Плашечный зажим ПС-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0008 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-0008 МАТ=4,03 | 100 шт. | 0.02 | 7703.51 |  |  |  |  | 154
40 | ТССЦ-111-0008 Прим. | Плашечный зажим ПА 2-2А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0008 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-0008 МАТ=4,03 | 100 шт. | 0.12 | 7703.51 |  |  |  |  | 924
Раздел 6. Транспортировка демонтированных материалов
Опоры
41 | ТССЦпг-01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЭМ=11,74 | 1 т груза | 8.26 | 153.91 |  | 153.91 |  |  | 1271 |  | 1271
42 | ТССЦпг-03-01-01-022 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 22 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-01-01-022 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-022 ЭМ=9,27 | 1 т груза | 8.26 | 179.19 |  | 179.19 |  |  | 1480 |  | 1480
43 | ТССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-003 ЭМ=11,74 | 1 т груза | 8.26 | 153.91 |  | 153.91 |  |  | 1271 |  | 1271
Провод
44 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=11,67 | 1 т груза | 0.13 | 254.41 |  | 254.41 |  |  | 33 |  | 33
45 | ТССЦпг-03-02-01-022 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 22 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-022 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-022 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.13 | 316.74 |  | 316.74 |  |  | 41 |  | 41
46 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=10,16 | 1 т груза | 0.13 | 173.74 |  | 173.74 |  |  | 23 |  | 23
Изоляторы
47 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=11,67 | 1 т груза | 0.03 | 254.41 |  | 254.41 |  |  | 8 |  | 8
48 | ТССЦпг-03-02-01-022 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 22 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-022 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-022 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.03 | 316.74 |  | 316.74 |  |  | 10 |  | 10
49 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=10,16 | 1 т груза | 0.03 | 173.74 |  | 173.74 |  |  | 5 |  | 5
Прочие металлические конструкции
50 | ТССЦпг-01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-015 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-015 ЭМ=11,57 | 1 т груза | 0.045 | 316.09 |  | 316.09 |  |  | 14 |  | 14
51 | ТССЦпг-03-02-01-022 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 22 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-022 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-022 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.045 | 316.74 |  | 316.74 |  |  | 14 |  | 14
52 | ТССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-015 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-015 ЭМ=11,57 | 1 т груза | 0.045 | 316.09 |  | 316.09 |  |  | 14 |  | 14
Раздел 7. Транспортировка новых материалов
Опоры
53 | ТССЦпг-01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЭМ=11,74 | 1 т груза | 10.62 | 153.91 |  | 153.91 |  |  | 1635 |  | 1635
54 | ТССЦпг-03-01-01-200 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-01-01-200 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-200 ЭМ=9,27 | 1 т груза | 10.62 | 729.36 |  | 729.36 |  |  | 7746 |  | 7746
55 | ТССЦпг-03-01-01-201 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-01-01-201 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-201 ЭМ=9,27 | 1 т груза | 10.62 | 74.72 |  | 74.72 |  |  | 794 |  | 794
56 | ТССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-003 ЭМ=11,74 | 1 т груза | 10.62 | 153.91 |  | 153.91 |  |  | 1635 |  | 1635
Провод
57 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=11,67 | 1 т груза | 0.26 | 254.41 |  | 254.41 |  |  | 66 |  | 66
58 | ТССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.26 | 1491.25 |  | 1491.25 |  |  | 388 |  | 388
59 | ТССЦпг-03-02-01-201 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-201 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-201 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.26 | 165.22 |  | 165.22 |  |  | 43 |  | 43
60 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=10,16 | 1 т груза | 0.26 | 173.74 |  | 173.74 |  |  | 45 |  | 45
Изоляторы
61 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=11,67 | 1 т груза | 0.04 | 254.41 |  | 254.41 |  |  | 10 |  | 10
62 | ТССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.04 | 1491.25 |  | 1491.25 |  |  | 60 |  | 60
63 | ТССЦпг-03-02-01-201 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-201 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-201 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.04 | 38.13 |  | 38.13 |  |  | 2 |  | 2
64 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=10,16 | 1 т груза | 0.04 | 173.74 |  | 173.74 |  |  | 7 |  | 7
Прочие металлические конструкции
65 | ТССЦпг-01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-015 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-015 ЭМ=11,57 | 1 т груза | 0.1 | 316.09 |  | 316.09 |  |  | 32 |  | 32
66 | ТССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.1 | 1491.25 |  | 1491.25 |  |  | 149 |  | 149
67 | ТССЦпг-03-02-01-201 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-201 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-201 ЭМ=8,95 | 1 т груза | 0.1 | 38.13 |  | 38.13 |  |  | 4 |  | 4
68 | ТССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-015 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-015 ЭМ=11,57 | 1 т груза | 0.1 | 316.09 |  | 316.09 |  |  | 32 |  | 32
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 601754 | 16060 | 181115 | 10979 |  | 79.72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 614623 | 19272 | 190772 | 14132 |  | 95.66
Накладные расходы | [9 empty] | 34467
Сметная прибыль | [9 empty] | 16707
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 664253 |  |  |  |  | 93.18
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1544 |  |  |  |  | 2.48
Итого | [9 empty] | 665797 |  |  |  |  | 95.66
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 404579
Машины и механизмы | [9 empty] | 190772
ФОТ | [9 empty] | 33404
Накладные расходы | [9 empty] | 34467
Сметная прибыль | [9 empty] | 16707
Переход к зоне ПЗ*0,05 | [9 empty] | 30731
Итого | [9 empty] | 696528
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 9214
ГСН 81-05-02-2007 таблица № 5 п. 33,2.Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 6,71*0,8*1,08*0,9 5,22% | [9 empty] | 36359
Итого | [9 empty] | 742101
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 14842
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 756943
Дефлятор 2,35% | [9 empty] | 17788
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 774731 |  |  |  |  | 95.66