Комплектность ЮНИТ-ДЗ для ПС Болдыревка, ПС Успеновка

- Количество: 2 комплекта.

Состав комплекта:

- Устройство от дуговых замыканий «ЮНИТ-ДЗ» – 1 шт;

- Волоконно-оптический датчик (ВОД Р-25)  – 2  шт;

- Комплект принадлежностей для монтажа №2 – 4 компл;

- Блок питания ЮНИТ-БПТН-0220 – 2 шт.

КАРТА ЗАКАЗА

Устройство защиты от дуговых замыканий «ЮНИТ-ДЗ»

Наименование предприятия, объект: Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», ПС 35 кВ Болдыревка, Успеновка, _________________________________________________________________________________________

ЮНИТ-ДЗ___Р2__-__2__  __П__-___2___                                                                          ___2___шт.

1                2              3                 4

- Тип подключаемых датчиков*

Радиальные (Р2)        Х ⃞

Петлевые (П4 	  ⃞

- Напряжение оперативного тока

110В (1)       ⃞                            220В (2)     Х ⃞

- Род оперативного тока

Переменный (А)      ⃞              Постоянный (П)     Х ⃞

- Количество дискретных входов

Нет (0)     ⃞                1 вход (1)     ⃞                        2 входа (2)   Х ⃞

Примечание:

*-Устройство не комплектуется волоконно-оптическими датчиками. Заказ датчиков осуществляется по отдельному бланку заказа. Для  возможности подключения устройства к компьютеру  для параметрирования, по запросу устройство может быть укомплектовано преобразователем USB-RS485.

Комментарии к заказу: __Укомплектовать преобразователем USB-RS485____________________________

КАРТА ЗАКАЗА

Датчики  радиального типа волоконно-оптические для устройств «ЮНИТ-ДЗ»

Наименование предприятия, объект: Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», ПС 35 кВ Болдыревка, Успеновка,

ВОД Р -__25___                                                                                     Количество датчиков:  __4___

1

- Длина датчика*

5 метров  (5)              ⃞                            10 метров  (10)          ⃞                   15 метров  (15)              ⃞

20 метров  (20)          ⃞                            25 метров  (25)       Х ⃞                   Нестанд. длина  (Х)        ⃞

Примечание:

*- По согласованию с производителем, возможно изготовление датчиков не стандартной длины (указывается в комментарии к заказу)

- Требования к монтажной плите: толщина, не более 4мм, диаметр отверстия (2шт.) под волоконно-оптический соединитель = 8мм

- Данная карта заказа не определяет параметры устройства ЮНИТ-ДЗ. Заказ устройства осуществляется по отдельной карте заказа.

КАРТА ЗАКАЗА

Принадлежности для монтажа датчиков волоконно-оптических

Наименование предприятия, объект: Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», ПС 35 кВ Болдыревка, Успеновка.

- Комплект принадлежностей для монтажа №1                                                          ___-___     комплектов

Состав: стяжка нейлоновая – 5 шт.,

площадка на самоклеящейся основе – 5 шт.,

саморез – 5 шт.

- Комплект принадлежностей для монтажа №2                                                          __8__     комплектов

Состав: стяжка нейлоновая – 5 шт.,

площадка на самоклеящейся основе – 5 шт.,

саморез – 5 шт.,

втулка защитная резиновая – 2 шт.