## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный.
Комиссия в составе:
И.о начальника ПТС Сибирев И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Пера» и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Пера»
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ | шт. | 18
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 2
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 1
5 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 41
6 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 2
7 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ совместный подвес с ВЛ 0.4 кв | шт. | 11
8 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом совместный подвес с ВЛ 0.4 кв | шт. | 3
9 | Демонтаж стальной анкерной опоры ВЛ 10 кВ | т | 1.5
10 | Демонтаж сборных неразъемных подножников | м³ | 2
11 | Демонтаж неизолированного провода ВЛ 10 кВ | шт. | 88
12 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 14
13 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 14
14 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. | шт. | 150
15 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. | шт. | 97
16 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. | шт. | 103
17 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. | шт. | 170
18 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. | шт. | 210
19 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | шт. | 50
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Пера»
20 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 59
21 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 11
22 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
23 | Монтаж А-образных ж/б опор ВЛ 10 кВ в болотистой местности АП10-1-С | шт. | 4
24 | Установка ригелей на ж/б опорах | шт. | 4
25 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ совместный подвес с ВЛ 0.4 кв | шт. | 10
26 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом совместный подвес с ВЛ 0.4 кв | шт. | 3
27 | Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников ВЛ 10 кВ | компл.(3 фазы) | 21
28 | Установка РЛНДЗ-1-10Б/630 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2
29 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км | 4.442
30 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт.
30 | Подвеска неизолированного провода ВЛ 0.4 АС - 35 | км | 2.184
31 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 108
32 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 69
33 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 19
34 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 88
35 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 8.8
36 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.132
37 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.132
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
Монтажные работы на КЛ 10 кВ от ТП 121
38 | Разработка грунта в ручную (0.8*0.5*50) | 100 м3 | 0.2
39 | Устройство постели под кабель | 100 м | 0.375
40 | Покрытие кабеля сигнальной лентой | 100 м | 0.5
41 | Засыпка траншей в ручную (0.7*0.5*50) | 100 м3 | 0.175
42 | Прокладка кабеля в траншеях | 100 м | 1
43 | Монтаж кабеля 10 кВ на опоре №103/14 | шт./100 м. | 2/0.2
44 | Монтаж кабеля 10 кВ на ТП 121 | шт./100 м. | 2/0.2
45 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками | шт | 4
46 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 шт | 0.06
47 | Установка ОПН-10 на опору №103/14 и в ТП 121 | компл. | 1
48 | Монтаж кожуха | т | 0.063
Транспортная схема
49 | Погрузка-разгрузка демонтированных деревянных опор | т | 9.9
50 | Погрузка-разгрузка демонтированных металлических конструкций | т | 4.088
51 | Погрузка-разгрузка демонтированных Ж/Б опор. | т | 49.6
52 | Перевозка порубочных остатков | т | 24
53 | Утилизация порубочных остатков | т | 24
54 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 128
55 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 128
56 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 15
57 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 15
58 | г. Свободный база СП ЗЭС | км | 10
Пусконаладочные работы
59 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 88
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
60 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 1
61 | Испытания сборных и соединительных шин | 1 измерение | 3
62 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 3
63 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 3
64 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 2
65 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.88
66 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 1
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Провод самонесущий СИП-3 1*70 | км | 2.4
2 | Стойка СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 | шт | 26
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 11.53
4 | Провод неизолированный АС - 35 | т | 0.343
5 | Стойка СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 | шт. | 79
6 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0
6 | Стойка СВ-130-7, ТУ-5863-000700113557-94 | шт. | 3
7 | Приставка ПТ 43-3 | шт. | 4
8 | Надставка ТС - 2 | шт. | 19
9 | Траверса ТМ-51 | шт. | 69
10 | Траверса ТМ-53 | шт. | 15
11 | Траверса ТМ-54 | шт. | 15
12 | Траверса ТМ-74 | шт. | 1
13 | Траверса ТН - 9 | шт. | 28
14 | Траверса ТМ - 3 | шт. | 4
15 | Деталь крепления ригеля Д-12 | шт. | 16
16 | Деталь крепления ригеля Д-13 | шт. | 16
17 | Штыривой изолятор IF-27 | шт. | 237
18 | Изолятор подвесной ПС -70 | шт. | 190
19 | Изолятор подвесной ТФ -20 | шт. | 56
20 | Колпачек К-9 | шт. | 237
21 | Колпачек К-5 | шт. | 56
22 | Хомут Х-1 | шт. | 80
23 | Болт М-20х260 | шт. | 62
24 | Гайка М-20 | шт. | 62
25 | Шайба Д-20 | шт. | 92
26 | Спиральная вязка СВ-70 | шт. | 489
27 | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 176
28 | Заземляющий проводник ЗП1(1.5 м.) | шт. | 60
29 | Анкерный зажим PAZ3 | шт. | 90
30 | Скоба СК-7-1А | шт. | 90
31 | Серьга СP 7-16 | шт. | 90
32 | Ушко У 1-7-16 | шт. | 90
33 | Длинно-искровой разрядник PDR 10 | шт. | 63
34 | Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитного заземления СЕ 3 | шт. | 351
35 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 | шт. | 12
36 | Сталь Ø 16 мм | т | 0.75
37 | Сталь Ø 12 мм | т | 0.2
38 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 10
39 | Электроды МР3 Ø 3 мм | кг | 10
40 | Краска | кг | 0.2
41 | Кронштейн У5 | шт. | 17
42 | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 | шт. | 2
43 | Вал привода РА 7 | шт. | 4
44 | Кронштейн РА1 с хомутом Х-7 | шт. | 2
45 | Кронштейн КМ1 с хомутом Х-7 | шт. | 2
46 | Кабель силовой бронированный, ААШв-10 3х95 | км. | 0.14
47 | Муфта кабельная концевая внутренней установки, КВтп-1 4х70/120 | шт. | 2
48 | Муфта кабельная концевая наружной установки, КНтп-1 4х70/120 | шт. | 2
49 | Наконечник кабельный ТА-95 | шт. | 6
50 | Герметичный ответвительный зажим RP 150 | шт. | 3
51 | ПГС | т | 76
52 | Лента сигнальная 450 мм | м. | 50
53 | Песок строительный | т. | 2.4
54 | Швеллер стальной №40П | т | 0.063
55 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах (м) | м. | 3
56 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах (шт.) | шт. | 3