## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Пера
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Пера
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8157,706 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7460,464 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64,923 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________60,327 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________52,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________629,926 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2692,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Пера
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,66; ЗПМ=21,14 | 9 | 642,48 155,38 | 487,1 117,54 | 5782 | 1398 | 4384 1058 | 0.81 | 7.29
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,69; ЗПМ=21,14 | 1 | 1934,78 335,49 | 1599,29 436,12 | 1935 | 335 | 1600 436 | 1.75 | 1.75
3 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=21,14; ЭМ=7,65; ЗПМ=21,14 | 18 | 1370,18 237,83 | 1132,35 269,75 | 24663 | 4281 | 20382 4856 | 1.24 | 22.32
4 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=21,14; ЭМ=7,68; ЗПМ=21,14 | 2 | 2558,49 506,09 | 2052,4 538,01 | 5117 | 1012 | 4105 1076 | 2.64 | 5.28
5 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 41 | 1313,88 569,43 | 744,45 190,26 | 53869 | 23347 | 30522 7801 | 3.04 | 124.64
6 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 2 | 2935,14 1183,67 | 1751,47 443,43 | 5870 | 2367 | 3503 887 | 6.32 | 12.64
7 | ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-4 ФЕР33-4-3-4 ОЗП=21,14; ЭМ=7,75; ЗПМ=21,14; МАТ=4,62 | 11 | 1660,1 833,09 | 827,01 217,83 | 18261 | 9164 | 9097 2396 | 4.448 | 48.93
8 | ФЕР33-04-003-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-5 ФЕР33-4-3-5 ОЗП=21,14; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,14; МАТ=4,62 | 3 | 3317,78 1495,36 | 1822,42 468,8 | 9953 | 4486 | 5467 1406 | 7.984 | 23.95
9 | ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-1 ФЕР33-1-16-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,59; ЗПМ=21,14 | 1.5 | 11256,99 4205,74 | 7051,25 1849,31 | 16885 | 6309 | 10576 2774 | 20.384 | 30.58
10 | ФЕР33-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 (м3) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-2 ФЕР33-1-1-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,52; ЗПМ=21,14; МАТ=6,73 | 2 | 1505,17 584,48 | 920,69 269,58 | 3010 | 1169 | 1841 539 | 3.048 | 6.1
11 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,87; ЗПМ=21,14 | 88 | 709,04 366,14 | 342,9 120,29 | 62396 | 32221 | 30175 10586 | 2.03 | 178.64
12 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,85; ЗПМ=21,14 | 14 | 481,78 224,93 | 256,85 89,21 | 6745 | 3149 | 3596 1249 | 1.27 | 17.78
13 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,14 | 14 | 76,42 26,21 | 50,21 17,33 | 1070 | 367 | 703 243 | 0.15 | 2.1
14 | ФЕРр68-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-1 ФЕРр68-5-1 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 150 | 94,71 94,71 |  | 14207 | 14207 |  | 0.53 | 79.5
15 | ФЕРр68-5-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-2 ФЕРр68-5-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 97 | 134,24 134,24 |  | 13021 | 13021 |  | 0.75 | 72.75
16 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 103 | 175,25 175,25 |  | 18051 | 18051 |  | 0.98 | 100.94
17 | ФЕРр68-5-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-5 ФЕРр68-5-5 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 210 | 307,59 307,59 |  | 64594 | 64594 |  | 1.72 | 361.2
18 | ФЕРр68-5-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-4 ФЕРр68-5-4 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 170 | 207,38 207,38 |  | 35255 | 35255 |  | 1.16 | 197.2
19 | ФЕРр68-5-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-6 ФЕРр68-5-6 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 50 | 391,72 391,72 |  | 19586 | 19586 |  | 2.19 | 109.5
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,8; ЭМ=13,8; ЗПМ=13,8; МАТ=13,8 | 177,6 49,6+128 | 147.8 | 147.8 | 26249 |  | 26249
21 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,8; ЭМ=13,8; ЗПМ=13,8; МАТ=13,8 | 177,6 49,6+128 | 147.8 | 147.8 | 26249 |  | 26249
22 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15,51; ЭМ=15,51; ЗПМ=15,51; МАТ=15,51 | 9.9 | 187.98 | 187.98 | 1861 |  | 1861
23 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15,51; ЭМ=15,51; ЗПМ=15,51; МАТ=15,51 | 9.9 | 187.98 | 187.98 | 1861 |  | 1861
24 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,63; ЭМ=13,63; ЗПМ=13,63; МАТ=13,63 | 4.088 | 304.36 | 304.36 | 1244 |  | 1244
25 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,63; ЭМ=13,63; ЗПМ=13,63; МАТ=13,63 | 4.088 | 304.36 | 304.36 | 1244 |  | 1244
26 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-45 ФССЦпг1-1-1-45 ОЗП=13,46; ЭМ=13,46; ЗПМ=13,46; МАТ=13,46 | 15 | 241.61 | 241.61 | 3624 |  | 3624
27 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-45 ФССЦпг1-1-2-45 ОЗП=11,57; ЭМ=11,57; ЗПМ=11,57; МАТ=11,57 | 15 | 166.72 | 166.72 | 2501 |  | 2501
28 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 | 206,588 177,6+9,9+4,088+15 | 139.91 | 139.91 | 28904 |  | 28904
29 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км /перевозка порубочных остатков/ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 | 24 | 139.91 | 139.91 | 3358 |  | 3358
30 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков (т) | 24 | 490 |  | 11760
Раздел 3. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Пера
31 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 108 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 52408 | 8524 | 43884 15387 | 0.4576 | 49.42
32 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 69 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 10284 | 3095 | 7189 2867 | 0.26 | 17.94
33 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 19 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 3285 | 1023 | 2262 902 | 0.312 | 5.93
34 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 59 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 100775 | 43675 | 57100 14593 | 3.952 | 233.17
35 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 11 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 41972 | 16926 | 25046 6341 | 8.216 | 90.38
36 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 1 | 6023,97 2358,84 | 3665,13 923,4 | 6024 | 2359 | 3665 923 | 12.5944 | 12.59
37 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (А-образных) (шт) (МАТ=0 к расх.; Прил.33.4 п.3.11 На непромерзших болотах, в плывунах ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 4 | 5341,95 2154,28 | 3187,67 807,05 | 21368 | 8617 | 12751 3228 | 11.5024 | 46.01
38 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-6-2 ФЕР33-4-6-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,61; ЗПМ=21,14; МАТ=5,86 | 4 | 67,57 55,84 | 11,73 5,06 | 270 | 223 | 47 20 | 0.312 | 1.25
39 | ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-4 ФЕР33-4-3-4 ОЗП=21,14; ЭМ=7,75; ЗПМ=21,14; МАТ=4,62 | 10 | 2158,13 1083,01 | 1075,12 283,17 | 21581 | 10830 | 10751 2832 | 5.7824 | 57.82
40 | ФЕР33-04-003-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-5 ФЕР33-4-3-5 ОЗП=21,14; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,14; МАТ=4,62 | 3 | 4313,12 1943,97 | 2369,15 609,44 | 12939 | 5832 | 7107 1828 | 10.3792 | 31.14
41 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник трехфазный напряжением до 10 кВ (компл.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,3; ЗПМ=21,14; МАТ=13,87 | 21 | 917,5 634,5 | 168,76 60,9 | 19268 | 13325 | 3544 1279 | 3.12 | 65.52
42 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,26; ЗПМ=21,14; МАТ=10,02 | 2 | 2678,99 1789,41 | 866,34 300,54 | 5358 | 3579 | 1733 601 | 8.4136 | 16.83
43 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=21,14; ЭМ=8,27; ЗПМ=21,14; МАТ=7,17 | 4.442 | 28913,59 11965,88 | 16947,71 6251,17 | 128434 | 53152 | 75282 27768 | 59.5192 | 264.38
44 | ФЕР33-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при 20 опорах на км (км) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-1 ФЕР33-4-8-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,7; ЗПМ=21,14; МАТ=4,38 | 2.184 | 7797,85 3606,74 | 3287,86 1298,03 | 17031 | 7877 | 7181 2835 | 18.5848 | 40.59
45 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,14; ЭМ=4,57; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 88 | 688,38 150,6 | 537,78 134,99 | 60577 | 13253 | 47324 11879 | 0.8424 | 74.13
46 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 8,8 88/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 4067 | 2947 | 1120 224 | 1.872 | 16.47
47 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,132 13,2/100 | 26409,1 26409,1 |  | 3486 | 3486 |  | 160.16 | 21.14
48 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,132 13,2/100 | 16027,5 16027,5 |  | 2116 | 2116 |  | 101.088 | 13.34
Раздел 4. Монтажные работы на КЛ-10 кВ Ф-6 ПС Пера до ТП 121
49 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,2 20/100 | 26409,1 26409,1 |  | 5282 | 5282 |  | 160.16 | 32.03
50 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-142-1 ФЕРм8-2-142-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,58; ЗПМ=21,14; МАТ=1,13 | 0,375 37,5/100 | 3408,99 1121,05 | 2286,75 994,63 | 1278 | 420 | 858 373 | 5.512 | 2.07
51 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-6-48-5 ФЕРм10-6-48-5 ОЗП=21,14; ЭМ=6,09; ЗПМ=21,14; МАТ=1,12 | 0.05 | 5794,95 1526,11 | 4267,22 746,76 | 290 | 76 | 213 37 | 7.176 | 0.36
52 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,175 17,5/100 | 16027,5 16027,5 |  | 2805 | 2805 |  | 101.088 | 17.69
53 | ФЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-141-3 ФЕРм8-2-141-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,16; ЗПМ=21,14; МАТ=8,4 | 1 100/100 | 3934,94 2425,89 | 1509,05 518,64 | 3935 | 2426 | 1509 519 | 11.9288 | 11.93
54 | ФЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-146-4 ФЕРм8-2-146-4 ОЗП=21,14; ЭМ=6,32; ЗПМ=21,14; МАТ=11,14 | 0,2 20/100 | 9691,85 3965,76 | 5726,09 1811,17 | 1938 | 793 | 1145 362 | 19.5 | 3.9
55 | ФЕРм08-02-145-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-145-3 ФЕРм8-2-145-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,92; ЗПМ=21,14; МАТ=11,43 | 0,2 20/100 | 1946,38 1596,81 | 349,57 110,37 | 389 | 319 | 70 22 | 7.852 | 1.57
56 | ФЕРм08-02-163-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-163-2 ФЕРм8-2-163-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14; МАТ=9,32 | 4 | 332,97 291,97 |  | 1332 | 1168 |  | 1.4352 | 5.74
57 | ФЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-6 ФЕРм8-2-144-6 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14; МАТ=1,12 | 0,06 6/100 | 4810,48 4805,39 |  | 289 | 288 |  | 23.6288 | 1.42
58 | ФЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка ОПН 10 кВ (компл.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-2 ФЕР33-4-30-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,58; ЗПМ=21,14; МАТ=9,38 | 1 | 1010,87 853,26 | 129,03 56,06 | 1011 | 853 | 129 56 | 4.5552 | 4.56
59 | ФЕРм08-02-152-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали (т) (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-152-2 ФЕРм8-2-152-2 ОЗП=21,14; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,14; МАТ=8,52 | 0.063 | 12539,41 11421,08 | 1118,33 110,37 | 790 | 720 | 70 7 | 56.16 | 3.54
Раздел 5. Пусконаладочные работы
60 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-1 ФЕРп1-2-2-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 1 | 1285,33 1285,33 |  | 1285 | 1285 |  | 6.3 | 6.3
61 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытания сборных и соединительных шин (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-2 ФЕРп1-11-10-2 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 3 | 326,61 326,61 |  | 980 | 980 |  | 1.62 | 4.86
62 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки ограничителя напряжения (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 3 | 407,19 407,19 |  | 1222 | 1222 |  | 2.02 | 6.06
63 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 3 | 16,21 16,21 |  | 49 | 49 |  | 0.08 | 0.24
64 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ (испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 2 | 540,04 540,04 |  | 1080 | 1080 |  | 2.83 | 5.66
65 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 88 | 245,86 245,86 |  | 21636 | 21636 |  | 1.22 | 107.36
66 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 0,88 88/100 | 2612,05 2612,05 |  | 2299 | 2299 |  | 12.96 | 11.4
67 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-27-1 ФЕРп1-12-27-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 1 | 876,88 876,88 |  | 877 | 877 |  | 4.86 | 4.86
Раздел 6. Материалы передоваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
68 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-3 1*70 (км) | 2.4 | 77935 |  | 187044
69 | Прайс-лист. | Опора СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 26 | 12036 |  | 312936
Раздел 7. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
70 | Прайс-лист. | Опора СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 79 | 12584 |  | 994136
71 | Прайс-лист. | Опора СВ-130-5, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3 | 17888 |  | 53664
72 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-3 1*70 (км) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 11.53 | 114830.02 |  | 1323990
73 | Прайс-лист. | Провод неизолированный АС-35 (т) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.34 | 239200 |  | 81328
74 | Прайс-лист. | Приставка ПТ43-3 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 4 | 7020 |  | 28080
75 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-51 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 69 | 5759.52 |  | 397407
76 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-53 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 15 | 3263.52 |  | 48953
77 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-54 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 15 | 1041.76 |  | 15626
78 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-74 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 1 | 3536 |  | 3536
79 | Прайс-лист. | Хомут Х-1 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 80 | 141.01 |  | 11281
80 | Прайс-лист. | Надставка ТС-2 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 19 | 2456.48 |  | 46673
81 | Прайс-лист. | Траверса ТН-9 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 28 | 1248 |  | 34944
82 | Прайс-лист. | Изолятор ТФ-20 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 56 | 51.7 |  | 2895
83 | Прайс-лист. | Колпачок К-5 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 56 | 20.8 |  | 1165
84 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-3 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 4 | 3263.52 |  | 13054
85 | Прайс-лист. | Деталь крепления ригеля Д-12 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 16 | 2085.2 |  | 33363
86 | Прайс-лист. | Деталь крепления ригеля Д-13 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 16 | 2219.36 |  | 35510
87 | Прайс-лист. | Болт М 20х260 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 62 | 124.8 |  | 7738
88 | Прайс-лист. | Гайка М 20 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 62 | 36.4 |  | 2257
89 | Прайс-лист. | Шайба Д 20 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 92 | 18.72 |  | 1722
90 | Прайс-лист. | Изолятор штырьевой IF-27 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 237 | 1222.98 |  | 289846
91 | Прайс-лист. | Колпачок полиэтиленовый К-9 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 237 | 23.92 |  | 5669
92 | Прайс-лист. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 190 | 801.22 |  | 152232
93 | Прайс-лист. | Спиральная вязка СВ-70 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 489 | 328.85 |  | 160808
94 | Прайс-лист. | Плашечный зажим СD-35 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 176 | 57.2 |  | 10067
95 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 1 (L=1,5 м) (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 60 | 54.08 |  | 3245
96 | Прайс-лист. | Анкерный зажим PAZ3 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 90 | 249.6 |  | 22464
97 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А (шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 90 | 217.36 |  | 19562
98 | Прайс-лист | Серьга СР-7-16 (шт) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 90 | 116.69 |  | 10502
99 | Прайс-лист. | Ушко однолапчатое У1-7-16 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 90 | 198.15 |  | 17834
100 | Прайс-лист. | Длинно-искровой петлевой разрядник PDR 10 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 63 | 8566.38 |  | 539682
101 | Прайс-лист. | Устройство защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления СЕ3 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 351 | 920.4 |  | 323060
102 | Прайс-лист. | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 12 | 509.6 |  | 6115
103 | Прайс-лист. | Сталь d-16 (ГОСТ 2590-2006) (т) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.75 | 59034.66 |  | 44276
104 | Прайс-лист. | Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) (т) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.2 | 35547.2 |  | 7109
105 | Прайс-лист. | Электроды МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (кг) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 10 | 80.6 |  | 806
106 | Прайс-лист. | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) (кг) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 10 | 69.68 |  | 697
107 | Прайс-лист. | Кронштейн У5 (3.407.1-136) (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 17 | 967.2 |  | 16442
108 О | Прайс-лист. | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 (шт.) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы МАТ=3% к расх.; МДС35 п. 4.60 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,2% к расх.) | 2 | 26000 |  | 52000
109 | Прайс-лист. | Вал привода РА 7 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 4 | 936 |  | 3744
110 | Прайс-лист. | Кронштейн РА 1 с хомутом Х-7 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2 | 717.6 |  | 1435
111 | Прайс-лист. | Кронштейн КМ 1 с хомутом Х-7 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2 | 374.4 |  | 749
112 | Прайс-лист. | Кабель силовой бронированный ААШв-10 3х95 ГОСТ 18410-73 (км) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.14 | 1327664 |  | 185873
113 | Прайс-лист. | Муфта кабельная концевая внутренней установки КВтп-1 4х70/120 (ГОСТ 19781.0-86 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2 | 3867.76 |  | 7736
114 | Прайс-лист. | Муфта кабельная концевая наружной установки КНтп-1 4х70/120 (ГОСТ 19781.0-86 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2 | 4451.2 |  | 8902
115 | Прайс-лист. | Наконечник кабельный ТА-95 (ГОСТ 9581-80) (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 6 | 77.08 |  | 462
116 | Прайс-лист. | Герметичный ответвительный зажим RP 150 (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3 | 509.6 |  | 1529
117 | Прайс-лист. | Лента сигнальная 450 мм (м) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 50 | 52 |  | 2600
118 | Прайс-лист. | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах (м) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3 | 26 |  | 78
119 | Прайс-лист. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах (шт.) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3 | 16.33 |  | 49
120 | Прайс-лист. | Песок строительный (т) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2.4 | 374.4 |  | 899
121 | Прайс-лист. | ПГС (т) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 76 | 488.8 |  | 37149
122 | Прайс-лист. | Швеллер 40 П (т) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.063 | 66116.96 |  | 4165
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 6624223 | 499736 | 533026 130190 |  | 2692.69
Накладные расходы | [5 empty] | 642368
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 29428) (Поз. 60-67) | [5 empty] | 19128
80% ФОТ (от 13689) (Поз. 47-49, 52) | [5 empty] | 10951
95% ФОТ (от 22134) (Поз. 41, 50-51, 53-57, 59) | [5 empty] | 21027
104% ФОТ (от 164714) (Поз. 14-19) | [5 empty] | 171303
105% ФОТ (от 399961) (Поз. 1-13, 31-40, 42-46, 58) | [5 empty] | 419959
Сметная прибыль | [5 empty] | 371123
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 29428) (Поз. 60-67) | [5 empty] | 11771
45% ФОТ (от 13689) (Поз. 47-49, 52) | [5 empty] | 6160
60% ФОТ (от 564675) (Поз. 1-13, 31-40, 42-46, 58, 14-19) | [5 empty] | 338805
65% ФОТ (от 22134) (Поз. 41, 50-51, 53-57, 59) | [5 empty] | 14387
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 7460464 |  |  |  | 2449.9
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 64923 |  |  |  | 96.05
Итого Оборудование | [5 empty] | 52000
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 60327 |  |  |  | 146.74
Итого | [5 empty] | 7637714 |  |  |  | 2692.69
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 5539461
Машины и механизмы | [5 empty] | 533026
ФОТ | [5 empty] | 629926
Оборудование | [5 empty] | 52000
Накладные расходы | [5 empty] | 642368
Сметная прибыль | [5 empty] | 371123
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 7525387
Командировочные расходы (2692,69+534,61)/8*700 | [5 empty] | 282389
Итого | [5 empty] | 7807776
Итого с оборудованием (52 000) и прочими затратами (60 327) | [5 empty] | 7920103
Непредвиденные затраты 3% от 7920103 | [5 empty] | 237603
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 8157706 |  |  |  | 2692.69