## Т (3)
Строительство ТП, ЛЭП 6-10 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (МУП «Уссурийск-Электросеть» УГО)
(наименование стройки)
Сводка затрат
Реконструкция ПС 35/6 кВ Известковая с заменой силовых трансформаторов 2*4 МВА на 2*6.3МВА
(наименование объект)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 |  | Монтаж силовых трансформаторов | 165333.0005 | 971193.3724 |  |  | 1136526.3729
2 |  | Реконструкция кабельных лотков | 254716.2761 | 98880.4696 |  |  | 353596.7457
3 | стр. 136 КО-Инвест 2004 Выпуск 48 | Строительно-монтажные работы энергетического оборудования (34,1% от стоимости оборудования) |  | 435633.8254 | 1277518.5496 |  | 1713152.375
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 420049.2766 | 1505707.6674 | 1277518.5496 | 0 | 3203275.4936
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 420049.2766 | 1505707.6674 | 1277518.5496 | 0 | 3203275.4936
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 420049.2766 | 1505707.6674 | 1277518.5496 | 0 | 3203275.4936
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | стр. 136 КО-Инвест 2004 Выпуск 48 | Пусконаладочные работы 7% от стоимости оборудования |  | 89426.2985 |  |  | 89426.2985
5 |  | Транспортировка и такелажные работы |  |  |  | 502408.9306 | 502408.9306
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  | 89426.2985 |  | 502408.9306 | 591835.2291
| Итого по Главам 1-9 |  | 420049.2766 | 1595133.9658 | 1277518.5496 | 502408.9306 | 3795110.7227
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Письмо АО ДРСК №07-02-13-285/1769 от 30.09.2019 | Разработка рабочей документации на подстанции 4%*0,6 =2,4% |  |  |  | 91082.6573 | 91082.6573
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 91082.6573 | 91082.6573
| Итого по Главам 1-12 |  | 420049.2766 | 1595133.9658 | 1277518.5496 | 593491.5879 | 3886193.38
Налоги и обязательные платежи
4 | МДС 81-35.2004 п.3.5.9.1 | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  |  | 0
| Итого Непредвиденные затраты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего с учетом непредвиденных затрат |  | 420049.2766 | 1595133.9658 | 1277518.5496 | 593491.5879 | 3886193.38
Налоги и обязательные платежи
7 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 84009.855 | 319026.793 | 255503.71 | 118698.318 | 777238.676
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 84009.855 | 319026.793 | 255503.71 | 118698.318 | 777238.676
Всего по объекту с НДС |  |  | 504059.1316 | 1914160.7588 | 1533022.2596 | 712189.9059 | 4663432.056
|  |  | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2018
|  | 2019 | 1198.8 |  |  |  | 1198.8
|  | 2020 | 6000 | 22091.16 | 3898.44 |  | 31989.6
|  | 2021 |  | 102854.61 | 147554.68 | 5236.6684 | 255645.9584
|  | 2022 |  |  |  |  | 0
|  | 2023 |  |  |  |  | 0
|  |  | 7198.8 | 124945.77 | 151453.12 | 5236.6684 | 288834.3584

## ССР с Горными работами (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | горных работ | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9