## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП "Западные ЭС"
_____________________ Е.Ю. Гнеушев
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №64
64. Демонтаж КТПН
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Установка фундаментов из 4х лежней массой: до 1,5 т | 100 шт | 0,04 | К=0,8
2 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1 | К=0,7
3 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1 | К=0,3
Составил: _____________ начальник ПТС СП "Западные ЭС" И.С. Бондаренко