## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5 г. Свободный (ОАО "Благовещенскстрой")
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1469-11-10/19
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________562,838 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,981 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________68,122 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,042 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________449,281 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,588 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________99,41 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы ТП 10/0,4 кВ №5 (Реконструкция)
1 | ФЕРм08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-572-6 ФЕРм8-3-572-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,2; ЗПМ=21,77; МАТ=7,88 НР (2070,85 руб.): 95% от ФОТ СП (1416,9 руб.): 65% от ФОТ | шт | 2 | 3546.07 | 753.68 | 489.62 | 163.93 |  | 7092.14 | 1507.36 | 979.24 | 327.86 | 3.49 | 6.98
2 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-2 ФЕРм8-1-62-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,36; ЗПМ=21,77; МАТ=10,88 НР (10028,7 руб.): 95% от ФОТ СП (6861,74 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 21479.87 | 6303.72 | 7429.7 | 2623.72 |  | 21479.87 | 6303.72 | 7429.7 | 2623.72 | 30.1 | 30.1
3 | ФЕРм08-03-521-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-521-16 ФЕРм8-3-521-16 ОЗП=21,77; ЭМ=3,96; ЗПМ=21,77; МАТ=6,15 НР (1127,43 руб.): 95% от ФОТ СП (771,4 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 1094.27 | 992.28 | 2.85 |  |  | 1094.27 | 992.28 | 2.85 |  | 4.28 | 4.28
4 | ФЕРм08-02-167-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-167-7 ФЕРм8-2-167-7 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,96 НР (3124,53 руб.): 95% от ФОТ СП (2137,84 руб.): 65% от ФОТ | шт | 2 | 1527.3 | 1369.55 | 14.93 | 5.66 |  | 3054.6 | 2739.1 | 29.86 | 11.32 | 6.54 | 13.08
5 | ФЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-146-4 ФЕРм8-2-146-4 ОЗП=21,77; ЭМ=6,38; ЗПМ=21,77; МАТ=11,36 НР (963,15 руб.): 95% от ФОТ СП (659 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,15 15 / 100 | 10202.04 | 3926.87 | 5558.13 | 1793.41 |  | 1530.31 | 589.03 | 833.72 | 269.01 | 18.75 | 2.81
Итого по разделу 1 Монтажные работы ТП 10/0,4 кВ №5 (Реконструкция) | [9 empty] | 68122.24 |  |  |  |  | 65.84
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
6 О | Прайс-лист. | Панель низкого напряжения ЩО-70 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 2 | 51234.64 |  |  |  | 102469.28 | 102469.28
7 О | Прайс-лист. | Силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 342041.81 |  |  |  | 342041.81 | 342041.81
8 | Прайс-лист. | Кабель ААБл-10 - 3х50 | км | 0.015 | 656559.61 |  |  |  |  | 9848.39
9 | Прайс-лист. | Муфта концевая внутренней установки КВТп-10 - 35/50 | шт. | 2 | 835.8 |  |  |  |  | 1671.6
10 О | Прайс-лист. | Рубильник РПС-4, 630А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 4770.12 |  |  |  | 4770.12 | 4770.12
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником | [9 empty] | 461262
Раздел 3. Пусконаладочные работы
11 | ФЕРп01-02-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-4-2 ФЕРп1-2-4-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (1494,39 руб.): 65% от ФОТ СП (919,62 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 2299.06 | 2299.06 |  |  |  | 2299.06 | 2299.06 |  |  | 11.7 | 11.7
12 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (2640,98 руб.): 65% от ФОТ СП (1625,22 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 3 | 1354.35 | 1354.35 |  |  |  | 4063.05 | 4063.05 |  |  | 7.29 | 21.87
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 13042.32 |  |  |  |  | 33.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 501414.5 | 18493.6 | 9275.37 | 3231.91 |  | 90.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 506584.82 | 20871.37 | 11093.34 | 3716.7 |  | 99.41
В том числе, справочно:
К зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) (Поз. 8-9, 1-5) | [9 empty] | 1830.85 | 485.26 | 371.01
Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5) | [9 empty] | 3339.47 | 1892.51 | 1446.96 | 484.79 |  | 8.5875
Накладные расходы | [9 empty] | 21450.03
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6362,11) (Поз. 11-12) | [9 empty] | 4135.37
95% ФОТ (от 18225,96) (Поз. 1-5) | [9 empty] | 17314.66
Сметная прибыль | [9 empty] | 14391.71
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6362,11) (Поз. 11-12) | [9 empty] | 2544.84
65% ФОТ (от 18225,96) (Поз. 1-5) | [9 empty] | 11846.87
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 11980.79
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 68122.24 |  |  |  |  | 65.84
Итого Оборудование | [9 empty] | 449281.21
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 13042.32 |  |  |  |  | 33.57
Итого | [9 empty] | 542426.56 |  |  |  |  | 99.41
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 25338.9
Машины и механизмы | [9 empty] | 11093.34
ФОТ | [9 empty] | 24588.07
Оборудование | [9 empty] | 449281.21
Накладные расходы | [9 empty] | 21450.03
Сметная прибыль | [9 empty] | 14391.71
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 80103.03
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 7046.88
Производство работ в зимнее время 7*0,9 6,3% | [9 empty] | 5046.49
Итого | [9 empty] | 92196.4
Итого с оборудованием (449 281,21) и прочими затратами (13 042,32) | [9 empty] | 554519.93
Непредвиденные 1,5% | [9 empty] | 8317.8
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 562837.73 |  |  |  |  | 99.41