## БИМ инд. по статьям
УТВЕРЖДАЮ:
_______________
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | BЛ 6 кВ Ф-7 ПС Партизан - подряд
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________529,680 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________36,117 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________108,89 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________29,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
Монтаж
1 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.265 | 2919.33 | 1970.48 | ФЕР33-04-009-06 ФЕР33-04-009-06 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=10,18; ЗПМ=27,32; МАТ=3,61 | 774 | 144 | 522
[5 empty] | 544.26 | 284.33 |  |  |  | 75
2 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 6 | 199.82 | 120.54 | ФЕР33-04-003-01 ФЕР33-04-003-01 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=9,13; ЗПМ=27,32; МАТ=3,37 | 1199 | 202 | 723
[5 empty] | 33.67 | 11.25 |  |  |  | 68
3 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 | 408.14 | 292.55 | ФЕР33-04-003-02 ФЕР33-04-003-02 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=9,07; ЗПМ=27,32; МАТ=3,37 | 408 | 70 | 293
[5 empty] | 69.99 | 21.58 |  |  |  | 22
4 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 2 | 623.07 | 470.18 | ФЕР33-04-003-03 ФЕР33-04-003-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=9,04; ЗПМ=27,32; МАТ=3,37 | 1246 | 215 | 940
[5 empty] | 107.29 | 34.92 |  |  |  | 70
5 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | 193.27 | 109.65 | ФЕР33-04-030-03 ФЕР33-04-030-03 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=12,09; ЗПМ=27,32; МАТ=8,08 | 193 | 81 | 110
[5 empty] | 81.39 | 8.91 |  |  |  | 9
Погрузо-разгрузочные работы, перевозка и развозка по линии материалов
6 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 14 6+1*2+2*3 | 49.34 | 45.75 | ФЕР33-04-016-02 ФЕР33-04-016-02 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=10,54; ЗПМ=27,32 | 691 | 50 | 641
[5 empty] | 3.59 | 6.48 |  |  |  | 91
7 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 6 | 13.05 | 11.01 | ФЕР33-04-016-05 ФЕР33-04-016-05 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=9,12; ЗПМ=27,32 | 78 | 12 | 66
[5 empty] | 2.04 | 1.89 |  |  |  | 11
8 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 3 1+2 | 15.03 | 12.58 | ФЕР33-04-016-06 ФЕР33-04-016-06 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЭМ=9,12; ЗПМ=27,32 | 45 | 7 | 38
[5 empty] | 2.45 | 2.16 |  |  |  | 6
9 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 17,3 17+0,2+0,1 | 10.71 | 10.71 | ФССЦпг-01-01-01-003 ФССЦпг01-01-01-003 [3-2019 ред.2014] ЭМ=16,55 | 185 |  | 185
10 | ФССЦпг-03-31-01-200 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 200 км; класс груза 1 | 1 т груза | 17.3 | 45.91 | 45.91 | ФССЦпг-03-31-01-200 ФССЦпг03-31-01-200 [1-2019 ред.2017] ЭМ=8,99 | 794 |  | 794
11 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 17.3 | 10.71 | 10.71 | ФССЦпг-01-01-02-003 ФССЦпг01-01-02-003 [3-2019 ред.2014] ЭМ=16,55 | 185 |  | 185
Итого по разделу 1 | [7 empty] | 110977
Раздел 2. Материалы. BЛ 6 кВ Ф-7 ПС Партизан
12 | прайс-лист | Опора СВ-105 | шт | 14 6+1*2+2*3 | 11916.67 |  |  | 166833
13 | прайс-лист | Узел крепления подкоса У-3 | шт | 6 | 850.35 |  |  | 5102
14 | прайс-лист | Серьга СРС-7-16 | шт | 6 | 80.3 |  |  | 482
15 | прайс-лист | Ушко У-2-7-16 | шт | 6 | 189.2 |  |  | 1135
16 | прайс-лист | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт | 6 | 351.15 |  |  | 2107
17 | прайс-лист | Траверса М-9 | шт | 3 | 1663.22 |  |  | 4990
18 | прайс-лист | Траверса М-6 | шт | 1 | 1422.97 |  |  | 1423
19 | прайс-лист | Траверса ТМ-3 | шт | 7 | 2008.42 |  |  | 14059
20 | прайс-лист | Хомут Х-12 | шт | 8 | 142.33 |  |  | 1139
21 | прайс-лист | Изолятор ШС-20 ДЕ | шт | 38 | 620 |  |  | 23560
22 | прайс-лист | Колпачок К-6 | шт | 38 | 8.09 |  |  | 307
23 | прайс-лист | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 640 |  |  | 7680
24 | прайс-лист | Гайка М16 | кг | 0.6 | 167.66 |  |  | 101
25 | прайс-лист | Разъединитель РЛНД-10/200 с приводом | шт | 1 | 15789.33 |  |  | 15789
26 | прайс-лист | Тяга разъединителя, СТ-диаметр 3/4 | шт | 1 | 9798.5 |  |  | 9799
27 | прайс-лист | Провод АС-50 | т | 0,162776 0,265*3*195*1,05/1000 | 197025.34 |  |  | 32071
Итого по разделу 2 Материалы. BЛ 6 кВ Ф-7 ПС Партизан | [7 empty] | 286577
Раздел 3. Чистка просеки
28 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 20 0,2*10000/100 | 9.45 |  | ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [3-2019 ред.2014] ОЗП=27,32; ЗПМ=27,32 | 189 | 189
9.45
Итого по разделу 3 Чистка просеки | [7 empty] | 10533
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 360233 | 26500 | 45368
9617
Накладные расходы | [7 empty] | 31137
Сметная прибыль | [7 empty] | 16717
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [7 empty] | 121510
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [7 empty] | 286577
Итого | [7 empty] | 408087
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 288365
Машины и механизмы | [7 empty] | 45368
ФОТ | [7 empty] | 36117
Накладные расходы | [7 empty] | 31137
Сметная прибыль | [7 empty] | 16717
Непредвиденные расходы 1% | [7 empty] | 4081
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 412168
Транспортные расходы (техника, персонал) 5% | [7 empty] | 20608
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [7 empty] | 8624
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [7 empty] | 441400
НДС 20% | [7 empty] | 88280
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 529680