
***Пояснительная записка***

Технологического присоединения потребителя Востриков С.В.

(заявленная мощность 50 кВт)

Ранее указанное замечание: *«Заявитель Востриков С.В. в акте осмотра указан демонтаж СТП 40 кВа, в ведомости объемов работ демонтаж СТП 25, где правда?. На ставим МТП 160 кВа с чего ?»*

Перечень заявителей согласно «1С УПП», запитанных от ТП-1432.



Таким образом замена ТП-1432 с увеличением мощности (СТП 25/6/0,4 на МТП-160/6) технически необходима и обоснована. Акт обследование, в части мощности демонтируемой СТП, приведен в соответствии с ТЗ.