## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
ВЛ-0,4 кВ с. Антоновка, инв. № VS0003200
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________521,122 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________184,387 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________261,394 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52,568 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________184,67 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры №1-9,1/1-1/4 ф.1 от ТП № 73 (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,74; ЗПМ=20,7 НР (5039 руб.): 105% от ФОТ СП (2447 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 13 | 568,2 264,3 | 303,9 104,82 | 7387 | 3436 | 3951 1363 | 1.524 | 19.81
2 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры по тем же опорам (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,72; ЗПМ=20,7 НР (698 руб.): 105% от ФОТ СП (339 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 13 | 90,28 30,8 | 59,48 20,37 | 1174 | 400 | 774 265 | 0.18 | 2.34
3 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-3 ФЕР33-4-41-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,97; ЗПМ=20,7 НР (392 руб.): 105% от ФОТ СП (190 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 2 | 200,52 174,3 | 26,22 12,01 | 401 | 349 | 52 24 | 1.03 | 2.06
4 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=20,7; ЭМ=7,61; ЗПМ=20,7 НР (5636 руб.): 105% от ФОТ СП (2738 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 9 | 1631,17 279,45 | 1351,72 316,96 | 14681 | 2515 | 12166 2853 | 1.488 | 13.39
5 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7 НР (5153 руб.): 105% от ФОТ СП (2503 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 4 | 3044,73 594,67 | 2450,06 632,18 | 12179 | 2379 | 9800 2529 | 3.168 | 12.67
Вывоз материалов от демонтажа на Куприяновский сетевой участок- 23 км.
Погрузка-разгрузка, перевозка приставок
6 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,4; ЭМ=13,4; ЗПМ=13,4; МАТ=13,4 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5.525 | 143.51 | 143.51 | 793 |  | 793
7 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,4; ЭМ=13,4; ЗПМ=13,4; МАТ=13,4 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5.525 | 143.51 | 143.51 | 793 |  | 793
8 | ФССЦпг-03-01-01-023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 23 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-23 ФССЦпг3-1-1-23 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5.525 | 176.85 | 176.85 | 977 |  | 977
Погрузка-разгрузка, перевозка деревянных опор
9 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-8 ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=13,24; ЭМ=13,24; ЗПМ=13,24; МАТ=13,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1.7 | 144.05 | 144.05 | 245 |  | 245
10 | ФССЦпг-01-01-02-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,24; ЭМ=13,24; ЗПМ=13,24; МАТ=13,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1.7 | 144.05 | 144.05 | 245 |  | 245
11 | ФССЦпг-03-01-02-023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 23 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-2-23 ФССЦпг3-1-2-23 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1.7 | 208 | 208 | 354 |  | 354
Погрузка-разгрузка, перевозка провода и металлических крючьев и изоляторов
12 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,23; ЭМ=13,23; ЗПМ=13,23; МАТ=13,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,2282 0,182+0,041+0,0052 | 295.43 | 295.43 | 67 |  | 67
13 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,23; ЭМ=13,23; ЗПМ=13,23; МАТ=13,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,2282 0,182+0,041+0,0052 | 295.43 | 295.43 | 67 |  | 67
14 | ФССЦпг-03-01-01-023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 23 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-23 ФССЦпг3-1-1-23 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,2282 0,182+0,041+0,0052 | 176.85 | 176.85 | 40 |  | 40
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 39403 | 9079 | 30324 7034 |  | 50.27
Накладные расходы | [5 empty] | 16919
Сметная прибыль | [5 empty] | 8218
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [5 empty] | 64540 |  |  |  | 50.27
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
15 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=8,42; ЗПМ=20,7 НР (4202 руб.): 105% от ФОТ СП (2041 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 16 | 551,43 89,18 | 462,25 160,96 | 8823 | 1427 | 7396 2575 | 0.528 | 8.45
16 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,7; ЭМ=9,17; ЗПМ=20,7 НР (718 руб.): 105% от ФОТ СП (349 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 7 | 171,83 50,67 | 121,16 46,95 | 1203 | 355 | 848 329 | 0.3 | 2.1
17 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,7; ЭМ=9,18; ЗПМ=20,7 НР (481 руб.): 105% от ФОТ СП (234 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 4 | 199,44 60,86 | 138,58 53,65 | 798 | 243 | 555 215 | 0.36 | 1.44
18 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (8202 руб.): 105% от ФОТ СП (3984 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 7 | 1941,47 836,36 | 1105,11 279,45 | 13590 | 5855 | 7735 1956 | 4.56 | 31.92
19 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (7529 руб.): 105% от ФОТ СП (3657 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 3 | 4341,9 1738,55 | 2603,35 651,3 | 13026 | 5216 | 7810 1954 | 9.48 | 28.44
20 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,63; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (3893 руб.): 105% от ФОТ СП (1891 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1 | 6850,2 2665,08 | 4185,12 1043,28 | 6850 | 2665 | 4185 1043 | 14.532 | 14.53
21 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,7; ЭМ=9,3; ЗПМ=20,7; МАТ=6,69 НР (875 руб.): 105% от ФОТ СП (425 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 7 | 143,76 119,03 | 24.73 | 1006 | 833 | 173 | 0.68 | 4.76
22 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (209 руб.): 80% от ФОТ СП (99 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0,0105 (7*0,15)/100 | 24864,84 24864,84 |  | 261 | 261 |  | 154 | 1.62
23 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,7; ЭМ=8,66; ЗПМ=20,7; МАТ=5,95 НР (250 руб.): 105% от ФОТ СП (121 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 0.7 | 432,78 315,26 | 117,52 24,01 | 303 | 221 | 82 17 | 1.8 | 1.26
24 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (126 руб.): 80% от ФОТ СП (60 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0.0105 | 15090,3 15090,3 |  | 158 | 158 |  | 97.2 | 1.02
25 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-17-1 ФЕР33-4-17-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,18; ЗПМ=20,7; МАТ=2,74 НР (7778 руб.): 105% от ФОТ СП (3778 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 0,351 351 / 1000 | 35029,24 12842,9 | 22186,34 8260,96 | 12295 | 4508 | 7787 2900 | 65.24 | 22.9
26 | ФЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Применительно. Установка разрядников: вручную (компл.) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-2 ФЕР33-4-30-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,98; ЗПМ=20,7; МАТ=8,82 НР (1799 руб.): 105% от ФОТ СП (874 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 2 | 918,76 803,37 | 115,39 52,79 | 1838 | 1607 | 231 106 | 4.38 | 8.76
27 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-3 ФЕР33-4-13-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,73; ЗПМ=20,7; МАТ=9,59 НР (1994 руб.): 105% от ФОТ СП (968 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 2 | 1580,33 623,28 | 957,05 326,03 | 3161 | 1247 | 1914 652 | 3.32 | 6.64
28 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-4 ФЕРм8-2-144-4 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7; МАТ=1,13 НР (78 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 2727,09 2724,12 |  | 82 | 82 |  | 13.68 | 0.41
29 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7; МАТ=1,12 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 3014,07 3010,82 |  | 30 | 30 |  | 15.12 | 0.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 63424 | 24708 | 38716 11747 |  | 134.4
Накладные расходы | [5 empty] | 38161
Сметная прибыль | [5 empty] | 18553
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | [5 empty] | 120138 |  |  |  | 134.4
Раздел 3. Материалы приобретаемые Заказчиком
30 | Прайс | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) (шт.) | 14 | 10185 |  | 142590
31 | Прайс | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) (км) | 0.02 | 76118 |  | 1522
32 | Прайс | Стойка СВ 105-5 (ТУ-5863-00700113557-94) (шт.) | 2 | 12036 |  | 24072
33 | Прайс | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) (км) | 0.391 | 160580 |  | 62787
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 230971
Итого по разделу 3 Материалы приобретаемые Заказчиком | [5 empty] | 230971
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком
34 | Прайс | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 5 | 520.2 |  | 2601
35 | Прайс | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 7 | 408 |  | 2856
36 | Прайс | Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 7 | 162.18 |  | 1135
37 | Прайс | Зажим анкерный клиновой РА 1500 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 10 | 183.6 |  | 1836
38 | Прайс | Кронштейн анкерный CA-16 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 15.3 |  | 15
39 | Прайс | Зажим анкерный клиновой DN 123 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 2 | 66.3 |  | 133
40 | Прайс | Скрепа для ленты NC-20 (шт) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 21 | 8.06 |  | 169
41 | Прайс | Бугель NB 20 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 14 | 10 |  | 140
42 | Прайс | Лента крепления F 207 (м) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 35 | 54.67 |  | 1913
43 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный Р70 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 8 | 154.02 |  | 1232
44 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный P4 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 4 | 83.64 |  | 335
45 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный Р645 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 8 | 112.2 |  | 898
46 | Прайс | Зажим ответвительный РC-481 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 12 | 214.2 |  | 2570
47 | Прайс | Зажим ответвительный P 71 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 11 | 166.26 |  | 1829
48 | Прайс | Зажим плашечный CD 35 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 4 | 72.42 |  | 290
49 | Прайс | Наконечник изолированный CPTAR 54,6 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 234.6 |  | 235
50 | Прайс | Наконечник изолированный CPTAR 35 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 206.04 |  | 618
51 | Прайс | Хомут стяжной Е 260 (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 33 | 7.14 |  | 236
52 | Прайс | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 6 | 928.2 |  | 5569
53 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 4 | 198.9 |  | 796
54 | Прайс | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) (шт.) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 4 | 39.78 |  | 159
55 | Прайс | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) (кг) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 0.55 | 191.76 |  | 105
56 | Прайс | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) (т) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 0,03318 33,18/1000 | 59160 |  | 1963
57 | Прайс | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) (т) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 0,004319 4,319/1000 | 60180 |  | 260
58 | Прайс | ПГС ГОСТ 23735-2014 (т) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 5.76 | 280.5 |  | 1616
59 | Прайс | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) (кг) (Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.) | 0.35 | 91.8 |  | 32
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 29541
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны МАТ=2% (Поз. 34-59)) | [5 empty] | 30132
Итого по разделу 4 Материалы приобретаемые Подрядчиком | [5 empty] | 30132
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 363339 | 33787 | 69040 18781 |  | 184.67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны МАТ=2% (Поз. 34-59)) | [5 empty] | 363930 | 33787 | 69040 18781 |  | 184.67
Накладные расходы | [5 empty] | 55080
Сметная прибыль | [5 empty] | 26771
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 184387 |  |  |  | 184.11
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 261394 |  |  |  | 0.56
Итого | [5 empty] | 445781 |  |  |  | 184.67
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 261103
Машины и механизмы | [5 empty] | 69040
ФОТ | [5 empty] | 52568
Накладные расходы | [5 empty] | 55080
Сметная прибыль | [5 empty] | 26771
зимнее удорожание 4,392% от 445781 | [5 empty] | 19579
Командировочные расходы ((184,67+79,18)/8)*500 | [5 empty] | 16491
Итого | [5 empty] | 481851
Непредвиденные работы 3% от 481851 | [5 empty] | 14456
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 496307
Индекс- дефлятор 5% от 496307 | [5 empty] | 24815
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 521122 |  |  |  | 184.67