## ЛСР по форме №4
Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Шимановск, Колодеев А.Н.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
на | 3.Строительство ТП 10-0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________368,515 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________74,296 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,699 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,394 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________241,152 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________34,826 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________155,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,63; ЗПМ=21,77 НР (235,92 руб.): 105% от ФОТ СП (134,81 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 472,98 78,15 | 394,83 141,07 | 472.98 | 78.15 | 394,83 141,07 | 0.44 | 0.44
2 | ФЕР33-04-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка строительных конструкций (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-27-1 ФЕР33-4-27-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,68; ЗПМ=21,77; МАТ=11,51 НР (666,25 руб.): 105% от ФОТ СП (380,71 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1349,08 387,72 | 925,67 219,66 | 1349.08 | 387.72 | 925,67 219,66 | 2.01 | 2.01
3 | ФЕР33-04-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-27-2 ФЕР33-4-27-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,04; ЗПМ=21,77 НР (15452,97 руб.): 105% от ФОТ СП (8830,27 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 15800,78 12846,48 | 2954,3 971,38 | 15800.78 | 12846.48 | 2954,3 971,38 | 62.05 | 62.05
4 | ФЕРм08-01-067-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка коробки испытательной (КИ УЗ) (шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-67-7 ФЕРм8-1-67-7 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (641,76 руб.): 95% от ФОТ СП (439,1 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 799,09 544,47 | 254,07 92,96 | 799.09 | 544.47 | 254,07 92,96 | 2.6 | 2.6
5 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,22 НР (158,95 руб.): 95% от ФОТ СП (108,76 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 169,19 151,08 | 14,93 5,66 | 169.19 | 151.08 | 14,93 5,66 | 0.7 | 0.7
6 | ФЕРм10-08-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка таймера (прим.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-19-3 ФЕРм10-8-19-3 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=5,07 НР (189,52 руб.): 80% от ФОТ СП (142,14 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 239,1 221,4 |  | 239.1 | 221.4 |  | 0.93 | 0.93
7 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подключение модема сбора информации (прим.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-80-1 ФЕРм8-1-80-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=7,26 НР (261,22 руб.): 95% от ФОТ СП (178,73 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 300,65 236,64 | 59,8 21,77 | 300.65 | 236.64 | 59,8 21,77 | 1.13 | 1.13
8 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,77; МАТ=14,02 НР (1628,46 руб.): 95% от ФОТ СП (1114,21 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 692,4 508,98 | 72,66 26,78 | 2077.2 | 1526.94 | 217,98 80,34 | 2.43 | 7.29
9 | ФЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка ОПН (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-2 ФЕР33-4-30-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,72; ЗПМ=21,77; МАТ=9,72 НР (1007,52 руб.): 105% от ФОТ СП (575,72 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 999,46 844,89 | 126,09 55,51 | 999.46 | 844.89 | 126,09 55,51 | 4.38 | 4.38
10 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (1539,45 руб.): 105% от ФОТ СП (879,68 руб.): 60% от ФОТ | 5 | 669,61 149,12 | 520,49 133,67 | 3348.05 | 745.6 | 2602,45 668,35 | 0.81 | 4.05
11 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (447,69 руб.): 80% от ФОТ СП (251,82 руб.): 45% от ФОТ | 0,02 2/100 | 26150,12 26150,12 |  | 523 | 523 |  | 154 | 3.08
12 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 НР (1516,28 руб.): 105% от ФОТ СП (866,45 руб.): 60% от ФОТ | 3,8 38/10 | 454,91 331,56 | 123,35 25,25 | 1728.66 | 1259.93 | 468,73 95,95 | 1.8 | 6.84
13 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (271,7 руб.): 80% от ФОТ СП (152,83 руб.): 45% от ФОТ | 0,02 2/100 | 15870,33 15870,33 |  | 317.41 | 317.41 |  | 97.2 | 1.94
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [5 empty] | 68166.32 |  |  |  | 97.44
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
14 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство пусконаладочных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи МДС 81-35.2004 п. 4.102 Пусконаладочные работы "вхолостую" (шт) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (1770,01 руб.): 65% от ФОТ СП (1089,24 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 2723,09 2723,09 |  | 2723.09 | 2723.09 |  | 12.96 | 12.96
15 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (испытание) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (3169,16 руб.): 65% от ФОТ СП (1950,25 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 1625,21 1625,21 |  | 4875.63 | 4875.63 |  | 8.748 | 26.24
16 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (измерение) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (13,03 руб.): 65% от ФОТ СП (8,02 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 20,04 20,04 |  | 20.04 | 20.04 |  | 0.096 | 0.1
17 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (433,81 руб.): 65% от ФОТ СП (266,96 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 667,4 667,4 |  | 667.4 | 667.4 |  | 3.396 | 3.4
18 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (197,5 руб.): 65% от ФОТ СП (121,54 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 303,84 303,84 |  | 303.84 | 303.84 |  | 1.464 | 1.46
19 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (104,91 руб.): 65% от ФОТ СП (64,56 руб.): 40% от ФОТ | 0,05 5/100 | 3228,06 3228,06 |  | 161.4 | 161.4 |  | 15.552 | 0.78
20 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (592,49 руб.): 65% от ФОТ СП (364,61 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 303,84 303,84 |  | 911.52 | 911.52 |  | 1.464 | 4.39
21 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (измерение) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (981,28 руб.): 65% от ФОТ СП (603,86 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 503,22 503,22 |  | 1509.66 | 1509.66 |  | 2.424 | 7.27
22 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (155,51 руб.): 65% от ФОТ СП (95,7 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 79,75 79,75 |  | 239.25 | 239.25 |  | 0.384 | 1.15
Итого по разделу 2 Пуско-наладочные работы | [5 empty] | 23394.25 |  |  |  | 57.75
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
23 О | Прайс-лист. | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 25/10/0,4 УХЛ1 со встроенным трансформатором (шт.) |  | 243815.94
24 О | Прайс-лист. | Столбовая трансформаторная подстанция СТП 25/10/0,4 УХЛ1 со встроенным трансформатором (шт.) | 1 | 202231.41 |  | 202231.41
25 | Прайс-лист. | Стойка СВ-105-5 (шт.) | 1 | 9699.89 |  | 9699.89
26 О | Прайс-лист. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 (шт.) | 3 | 2116.67 |  | 6350.01
27 | Прайс-лист. | Изолятор ШФ 20 Г1 (шт.) | 3 | 468 |  | 1404
28 | Прайс-лист. | Колпачек К-6 (шт.) | 3 | 9.12 |  | 27.36
29 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) | 0,04 40/1000 | 37971 |  | 1518.84
30 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 0,0235 23,5/1000 | 35991 |  | 845.79
31 О | Прайс-лист. | Коробка испытательная КИ УЗ (шт.) | 1 | 1387 |  | 1387
32 О | Прайс-лист. | Трансформатор тока ТШП-0,66 50/5 (шт.) | 3 | 612.3 |  | 1836.9
33 О | Прайс-лист. | Таймер ТЭ-15 (шт.) | 1 | 1472.3 |  | 1472.3
34 О | Прайс-лист. | Счетчик СЕ303 S31 543 JAVZ (шт.) | 1 | 6421.91 |  | 6421.91
35 О | Прайс-лист. | Модем GSM-RS485 (шт.) | 1 | 5676.5 |  | 5676.5
36 | Прайс-лист. | Смесь песчано-гравийная природная (м3) | 0.6 | 498 |  | 298.8
37 | Прайс-лист. | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 (кг) | 0.1 | 51 |  | 5.1
38 | Прайс-лист. | Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А (кг) | 1 | 59 |  | 59
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | [5 empty] | 255981.24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 278771.29 | 31095.54 | 8018,85 2352,65 |  | 155.19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К зоны ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; МАТ=1,07) (Поз. 1-3, 9-10, 12, 11, 13, 25, 27-30, 36-38, 4-5, 7-8, 6, 23-24, 26, 31-35)) | [5 empty] | 297486.45 | 32473.4 | 8580,16 2352,65 |  | 155.19
Накладные расходы | [5 empty] | 31435.38
Сметная прибыль | [5 empty] | 18619.98
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 74296.15 |  |  |  | 84.79
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 8699.06 |  |  |  | 12.65
Итого Оборудование | [5 empty] | 241152.35
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 23394.25 |  |  |  | 57.75
Итого | [5 empty] | 347541.81 |  |  |  | 155.19
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 15280.54
Машины и механизмы | [5 empty] | 8580.16
ФОТ | [5 empty] | 34826.05
Оборудование | [5 empty] | 241152.35
Накладные расходы | [5 empty] | 31435.38
Сметная прибыль | [5 empty] | 18619.98
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 82995.21
Командировочные расходы (155,19+9,59)/8*500 | [5 empty] | 10298.75
Затраты при производсте строительно-монтажных работ в зимнее время п. 2.6 (7*0,9)= 6,3% от 82995,21 | [5 empty] | 5228.7
Итого | [5 empty] | 98522.66
Итого с оборудованием (241 152,35) и прочими затратами (23 394,25) | [5 empty] | 363069.26
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от 363069,26 | [5 empty] | 5446.04
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 368515.3 |  |  |  | 155.19