## ЛСР 17 граф с оборудованием
Строительство ВЛ 0,4 кВ г.Шимановск, Колодеев А.Н.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | 4.Строительство ВЛ 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________44,809 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________38,766 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,353 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,734 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,068 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,63; ЗПМ=21,77 НР (471,85 руб.): 105% от ФОТ (449,38 руб.) СП (269,63 руб.): 60% от ФОТ (449,38 руб.) | шт | 2 1*2 | 472.98 | 78.15 | 394.83 | 141.07 |  | 945.96 | 156.3 | 789.66 | 282.14 | 0.44 | 0.88
2 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,77; ЭМ=9,21; ЗПМ=21,77 НР (109,29 руб.): 105% от ФОТ (104,09 руб.) СП (62,45 руб.): 60% от ФОТ (104,09 руб.) | шт | 1 | 169.2 | 53.34 | 115.86 | 47.02 |  | 169.2 | 53.34 | 115.86 | 47.02 | 0.3 | 0.3
3 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (2311,21 руб.): 105% от ФОТ (2201,15 руб.) СП (1320,69 руб.): 60% от ФОТ (2201,15 руб.) | шт | 1 | 3732.89 | 1523.68 | 2209.21 | 570.81 |  | 3732.89 | 1523.68 | 2209.21 | 570.81 | 7.9 | 7.9
4 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,51; ЗПМ=21,77; МАТ=3,56 НР (97,73 руб.): 105% от ФОТ (93,08 руб.) СП (55,85 руб.): 60% от ФОТ (93,08 руб.) | км | 0.01 | 11718.66 | 6974.68 | 4743.98 | 1845.01 |  | 117.19 | 69.75 | 47.44 | 18.45 | 34.9 | 0.35
5 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,77; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (140,64 руб.): 105% от ФОТ (133,94 руб.) СП (80,36 руб.): 60% от ФОТ (133,94 руб.) | шт | 1 | 150.29 | 125.18 | 25.11 |  |  | 150.29 | 125.18 | 25.11 |  | 0.68 | 0.68
6 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (33,58 руб.): 80% от ФОТ (41,98 руб.) СП (18,89 руб.): 45% от ФОТ (41,98 руб.) | 100 м3 | 0,0015 0,15/100 | 26150.12 | 26150.12 |  |  |  | 39.23 | 39.23 |  |  | 154 | 0.23
7 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 НР (39,91 руб.): 105% от ФОТ (38,01 руб.) СП (22,81 руб.): 60% от ФОТ (38,01 руб.) | 10 м | 0,1 1/10 | 454.91 | 331.56 | 123.35 | 25.25 |  | 45.49 | 33.16 | 12.33 | 2.53 | 1.8 | 0.18
8 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (20,38 руб.): 80% от ФОТ (25,48 руб.) СП (11,47 руб.): 45% от ФОТ (25,48 руб.) | 100 м3 | 0,0015 0,15/100 | 15870.33 | 15870.33 |  |  |  | 23.81 | 23.81 |  |  | 97.2 | 0.15
9 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подключение ВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (128,75 руб.): 95% от ФОТ (135,53 руб.) СП (88,09 руб.): 65% от ФОТ (135,53 руб.) | 100 шт | 0,04 4*1/100 | 3169.71 | 3166.45 |  |  |  | 126.79 | 126.66 |  |  | 15.12 | 0.6
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
10 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя Пусконаладочные работы "вхолостую" (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (272,98 руб.): 65% от ФОТ (419,97 руб.) СП (167,99 руб.): 40% от ФОТ (419,97 руб.) | 1 измерение | 1 | 419.97 | 419.97 |  |  |  | 419.97 | 419.97 |  |  | 1.8 | 1.8
11 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементамиПусконаладочные работы "вхолостую" (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (58,22 руб.): 65% от ФОТ (89,57 руб.) СП (35,83 руб.): 40% от ФОТ (89,57 руб.) | 100 точек | 0,02 2/100 | 4478.63 | 4478.63 |  |  |  | 89.57 | 89.57 |  |  | 19.2 | 0.38
12 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ Пусконаладочные работы "вхолостую" (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (218,48 руб.): 65% от ФОТ (336,12 руб.) СП (134,45 руб.): 40% от ФОТ (336,12 руб.) | 1 линия | 3 | 112.04 | 112.04 |  |  |  | 336.12 | 336.12 |  |  | 0.48 | 1.44
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
13 | Прайс-лист. | Стойка СВ-95-3 | шт. | 2 | 8372.88 |  |  |  |  | 16745.76
14 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 2 3*35+1*54,6 | км | 0.015 | 167796.61 |  |  |  |  | 2516.95
15 | Прайс-лист. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 153 |  |  |  |  | 153
16 | Прайс-лист. | Металлическая лента F 207 | м | 5 | 25 |  |  |  |  | 125
17 | Прайс-лист. | Зажим Р 72 | шт. | 1 | 154 |  |  |  |  | 154
18 | Прайс-лист. | Зажим РС 481 | шт. | 4 | 418 |  |  |  |  | 1672
19 | Прайс-лист. | Бугель NВ20 | шт. | 5 | 56.04 |  |  |  |  | 280.2
20 | Прайс-лист. | Стяжные хомуты Е778 | шт. | 3 | 7.26 |  |  |  |  | 21.78
21 | Прайс-лист. | Колпачки СЕ 25.95 | шт. | 4 | 47.1 |  |  |  |  | 188.4
22 | Прайс-лист. | Наконечник изолированный CPTAUR 35 | шт. | 3 | 328.56 |  |  |  |  | 985.68
23 | Прайс-лист. | Наконечник изолированный CPTAUR 54 | шт. | 1 | 339.16 |  |  |  |  | 339.16
24 | Прайс-лист. | Кронштейн анкерный СА 16 | шт. | 1 | 45 |  |  |  |  | 45
25 | Прайс-лист. | Зажим Р 645 | шт. | 4 | 166 |  |  |  |  | 664
26 | Прайс-лист. | Зажим плашечный СD-35 | шт. | 1 | 54.05 |  |  |  |  | 54.05
27 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 0.95 | 98 |  |  |  |  | 93.1
28 | Прайс-лист. | Кронштейн У 4 | шт. | 1 | 783.41 |  |  |  |  | 783.41
29 | Прайс-лист. | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 2 | 283.76 |  |  |  |  | 567.52
30 | Прайс-лист. | Анкерный клиновый зажим DN 123 | шт. | 1 | 64 |  |  |  |  | 64
31 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0,00474 4,74/1000 | 37971 |  |  |  |  | 179.98
32 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0,000617 0,617/1000 | 35991 |  |  |  |  | 22.21
33 | Прайс-лист. | Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А | кг | 0.2 | 59 |  |  |  |  | 11.8
34 | Прайс-лист. | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | кг | 0.12 | 51 |  |  |  |  | 6.12
35 | Прайс-лист. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.2 | 498 |  |  |  |  | 597.6
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 32467.23 | 2996.77 | 3199.61 | 920.95 |  | 14.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К зоны ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; МАТ=1,07) (Поз. 1-5, 7, 6, 8, 13-35, 9)) | [9 empty] | 34680.74 | 3147.35 | 3423.58 | 920.95 |  | 14.89
Накладные расходы | [9 empty] | 3903.03
Сметная прибыль | [9 empty] | 2268.5
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 38766.16 |  |  |  |  | 10.67
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 352.51 |  |  |  |  | 0.6
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1733.6 |  |  |  |  | 3.62
Итого | [9 empty] | 40852.27 |  |  |  |  | 14.89
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 28109.81
Машины и механизмы | [9 empty] | 3423.58
ФОТ | [9 empty] | 4068.3
Накладные расходы | [9 empty] | 3903.03
Сметная прибыль | [9 empty] | 2268.5
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 39118.67
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 1146.88
Затраты при производсте строительно-монтажных работ в зимнее время п. 2.6 (6,1*0,9)= 5,49% | [9 empty] | 2147.62
Итого | [9 empty] | 42413.17
Итого с прочими затратами (1 733,60) | [9 empty] | 44146.77
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% | [9 empty] | 662.2
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 44808.97 |  |  |  |  | 14.89