## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛ-10 кВ г. Свободный (Севастеев А.С.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1581-11-10/19
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________228,345 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________182,220 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,617 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,386 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,673 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________20,230 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________78,77 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Строительство)
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,63; ЗПМ=21,77 НР (1149,06 руб.): 105% от ФОТ СП (656,6 руб.): 60% от ФОТ | шт | 4 | 472.98 | 78.15 | 394.83 | 141.07 |  | 1891.92 | 312.6 | 1579.32 | 564.28 | 0.44 | 1.76
2 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,77; ЭМ=9,21; ЗПМ=21,77 НР (131,5 руб.): 105% от ФОТ СП (75,14 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 169.2 | 53.34 | 115.86 | 47.02 |  | 169.2 | 53.34 | 115.86 | 47.02 | 0.3 | 0.3
3 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,77; ЭМ=9,2; ЗПМ=21,77 НР (224,23 руб.): 105% от ФОТ СП (128,13 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 145.7 | 44.41 | 101.29 | 41.15 |  | 291.4 | 88.82 | 202.58 | 82.3 | 0.25 | 0.5
4 | ФЕР33-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,55; ЗПМ=21,77 НР (500,94 руб.): 105% от ФОТ СП (286,25 руб.): 60% от ФОТ | т | 1 0,25*4 | 988.48 | 126.27 | 862.21 | 256.02 |  | 988.48 | 126.27 | 862.21 | 256.02 | 0.68 | 0.68
5 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,79; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (2562,9 руб.): 105% от ФОТ СП (1464,52 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 1672 | 733 | 939 | 244.91 |  | 3344 | 1466 | 1878 | 489.82 | 3.8 | 7.6
6 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=21,77; МАТ=5,01 НР (2744,63 руб.): 105% от ФОТ СП (1568,36 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 3732.89 | 1523.68 | 2209.21 | 570.81 |  | 3732.89 | 1523.68 | 2209.21 | 570.81 | 7.9 | 7.9
7 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,37; ЗПМ=21,77; МАТ=7,57 НР (5200,26 руб.): 105% от ФОТ СП (2971,58 руб.): 60% от ФОТ | км | 0.22 | 28341.46 | 11848.54 | 16492.92 | 6189.86 |  | 6235.12 | 2606.68 | 3628.44 | 1361.77 | 57.23 | 12.59
8 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,77; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (1476,32 руб.): 105% от ФОТ СП (843,61 руб.): 60% от ФОТ | шт | 9 | 150.29 | 125.18 | 25.11 |  |  | 1352.61 | 1126.62 | 225.99 |  | 0.68 | 6.12
9 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (261,08 руб.): 80% от ФОТ СП (146,86 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,01 1 / 100 | 26150.12 | 26150.12 |  |  |  | 261.5 | 261.5 |  |  | 154 | 1.54
10 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 НР (981,9 руб.): 105% от ФОТ СП (561,08 руб.): 60% от ФОТ | 10 м | 2,1 21 / 10 | 454.91 | 331.56 | 123.35 | 25.25 |  | 955.31 | 696.28 | 259.03 | 53.03 | 1.8 | 3.78
11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (158,45 руб.): 80% от ФОТ СП (89,13 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,01 1 / 100 | 15870.33 | 15870.33 |  |  |  | 158.7 | 158.7 |  |  | 97.2 | 0.97
12 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (112,62 руб.): 95% от ФОТ СП (77,06 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,03 (3*1) / 100 | 3169.71 | 3166.45 |  |  |  | 95.09 | 94.99 |  |  | 15.12 | 0.45
13 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=21,77; ЭМ=8,36; ЗПМ=21,77; МАТ=10,51 НР (2711,82 руб.): 105% от ФОТ СП (1549,61 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 1 | 2614.97 | 1771.86 | 843.11 | 297.6 |  | 2614.97 | 1771.86 | 843.11 | 297.6 | 8.09 | 8.09
14 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Подключение в РУ 10/0,4 кВ проектируемой ТП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (112,62 руб.): 95% от ФОТ СП (77,06 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,03 (3*1) / 100 | 3169.71 | 3166.45 |  |  |  | 95.09 | 94.99 |  |  | 15.12 | 0.45
Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Строительство) | [9 empty] | 56511.84 |  |  |  |  | 65.81
Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
15 | Прайс-лист. | Опора ж/б СВ-105-5 | шт. | 4 | 10687.6 |  |  |  |  | 42750.4
16 | Прайс-лист. | Крепление подкоса У-1 | шт. | 1 | 720.88 |  |  |  |  | 720.88
17 | Прайс-лист. | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50 | км | 0.69 | 53817.72 |  |  |  |  | 37134.23
18 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 62 | шт. | 1 | 1083.05 |  |  |  |  | 1083.05
19 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 61 | шт. | 1 | 2205.36 |  |  |  |  | 2205.36
20 | Прайс-лист. | Хомут Х-1 | шт. | 2 | 136.02 |  |  |  |  | 272.04
21 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП1 | шт. | 2 | 444.97 |  |  |  |  | 889.94
22 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 51 | шт. | 2 | 2919.83 |  |  |  |  | 5839.66
23 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 53 | шт. | 1 | 2418.98 |  |  |  |  | 2418.98
24 | Прайс-лист. | Траверса ТМ 54 | шт. | 1 | 1152.26 |  |  |  |  | 1152.26
25 О | Прайс-лист. | Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | компл. | 1 | 20672.74 |  |  |  | 20672.74 | 20672.74
26 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-1 | шт | 1 | 1314.45 |  |  |  |  | 1314.45
27 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-2 | шт | 1 | 184.47 |  |  |  |  | 184.47
28 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-4 | шт | 1 | 141.82 |  |  |  |  | 141.82
29 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-5 | шт | 3 | 172.29 |  |  |  |  | 516.87
30 | Прайс-лист. | Вал привода РА-6 | шт | 2 | 895.42 |  |  |  |  | 1790.84
31 | Прайс-лист. | Хомут Х-7 | шт. | 3 | 73.15 |  |  |  |  | 219.45
32 | Прайс-лист. | Хомут Х-8 | шт. | 1 | 71.75 |  |  |  |  | 71.75
33 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой IF20 | шт | 10 | 522.5 |  |  |  |  | 5225
34 | Прайс-лист. | Колпачок К-9 | шт. | 10 | 6.42 |  |  |  |  | 64.2
35 | Прайс-лист. | Вязка спиральная СВ35 | шт. | 14 | 126.35 |  |  |  |  | 1768.9
36 | Прайс-лист. | Ответвительный зажим PR 150 | шт | 3 | 1093.22 |  |  |  |  | 3279.66
37 | Прайс-лист. | Плашечный зажим CD35 | шт. | 3 | 86.97 |  |  |  |  | 260.91
38 | Прайс-лист. | Подвесной изолятор SML 70/20 Г | шт. | 6 | 818.24 |  |  |  |  | 4909.44
39 | Прайс-лист. | Анкерный зажим PAZ1 | шт | 6 | 282.63 |  |  |  |  | 1695.78
40 | Прайс-лист. | Гайка М20 | шт | 3 | 3.49 |  |  |  |  | 10.47
41 | Прайс-лист. | Болт М20х260 | шт | 2 | 138.14 |  |  |  |  | 276.28
42 | Прайс-лист. | Болт М12х40 | шт | 11 | 6.26 |  |  |  |  | 68.86
43 | Прайс-лист. | Гайка М12 | шт | 11 | 3.49 |  |  |  |  | 38.39
44 | Прайс-лист. | Шайба М12 | шт | 11 | 0.79 |  |  |  |  | 8.69
45 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0,04266 3*9*1,58/1000 | 46161.93 |  |  |  |  | 1969.27
46 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0,012936 21*0,616/1000 | 46161.93 |  |  |  |  | 597.15
47 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,4 0,6*4 | 554.02 |  |  |  |  | 1329.65
48 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0.12 | 112.75 |  |  |  |  | 13.53
49 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т | 0.02 | 61539.12 |  |  |  |  | 1230.78
50 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 | кг | 0.2 | 62.57 |  |  |  |  | 12.51
Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 146997.3
Раздел 3. Пусконаладочные работы
51 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (83,93 руб.): 65% от ФОТ СП (51,65 руб.): 40% от ФОТ | 100 измерений | 0,04 4 / 100 | 2690.05 | 2690.05 |  |  |  | 107.6 | 107.6 |  |  | 12.96 | 0.52
52 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (789,98 руб.): 65% от ФОТ СП (486,14 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 4 | 253.2 | 253.2 |  |  |  | 1012.8 | 1012.8 |  |  | 1.22 | 4.88
53 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (833,74 руб.): 65% от ФОТ СП (513,07 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 1068.89 | 1068.89 |  |  |  | 1068.89 | 1068.89 |  |  | 5.4 | 5.4
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 5385.66 |  |  |  |  | 12.96
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 166514.23 | 12571.62 | 11803.75 | 3722.65 |  | 63.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 177312.9 | 15584.31 | 14731.08 | 4645.87 |  | 78.77
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04) (Поз. 1-8, 10, 13, 9, 11, 15-24, 26-50, 12, 14) | [9 empty] | 5746.1 | 415.29 | 472.15 | 148.91 |  | 2.1092
Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 10, 13, 9, 11-12, 14, 51-53) | [9 empty] | 5052.57 | 2597.38 | 2455.18 | 774.31 |  | 13.128
Накладные расходы | [9 empty] | 20036.03
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2627,15) (Поз. 51-53) | [9 empty] | 1707.65
80% ФОТ (от 524,41) (Поз. 9, 11) | [9 empty] | 419.53
95% ФОТ (от 237,1) (Поз. 12, 14) | [9 empty] | 225.25
105% ФОТ (от 16841,52) (Поз. 1-8, 10, 13) | [9 empty] | 17683.6
Сметная прибыль | [9 empty] | 11545.87
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2627,15) (Поз. 51-53) | [9 empty] | 1050.86
45% ФОТ (от 524,41) (Поз. 9, 11) | [9 empty] | 235.98
60% ФОТ (от 16841,52) (Поз. 1-8, 10, 13) | [9 empty] | 10104.91
65% ФОТ (от 237,1) (Поз. 12, 14) | [9 empty] | 154.12
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 182219.72 |  |  |  |  | 64.68
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 616.68 |  |  |  |  | 1.13
Итого Оборудование | [9 empty] | 20672.74
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 5385.66 |  |  |  |  | 12.96
Итого | [9 empty] | 208894.8 |  |  |  |  | 78.77
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 126324.77
Машины и механизмы | [9 empty] | 14731.08
ФОТ | [9 empty] | 20230.18
Оборудование | [9 empty] | 20672.74
Накладные расходы | [9 empty] | 20036.03
Сметная прибыль | [9 empty] | 11545.87
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 182836.4
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 6037.5
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 - 6,1%*0,9= 5,49% | [9 empty] | 10037.72
Итого | [9 empty] | 198911.62
Итого с оборудованием (20 672,74) и прочими затратами (5 385,66) | [9 empty] | 224970.02
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [9 empty] | 3374.55
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 228344.57 |  |  |  |  | 78.77