## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Строительство МТП 63/10/0,4 кВ г. Свободный (Севастеев А.С.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1581-11-10/19
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________535,263 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________94,421 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,796 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19,556 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________387,574 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36,593 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________175,4 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы ТП 10/0,4 кВ (Строительство)
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,63; ЗПМ=21,77 НР (478,78 руб.): 105% от ФОТ СП (273,59 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 472.98 | 78.15 | 394.83 | 141.07 |  | 945.96 | 156.3 | 789.66 | 282.14 | 0.44 | 0.88
2 | ФЕР33-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,55; ЗПМ=21,77 НР (208,74 руб.): 105% от ФОТ СП (119,28 руб.): 60% от ФОТ | т | 0,5 0,25*2 | 988.48 | 126.27 | 862.21 | 256.02 |  | 494.24 | 63.14 | 431.1 | 128.01 | 0.68 | 0.34
3 | ФЕР33-04-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка строительных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-27-1 ФЕР33-4-27-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,68; ЗПМ=21,77; МАТ=11,51 НР (663,26 руб.): 105% от ФОТ СП (379,01 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 1349.08 | 387.72 | 925.67 | 219.66 |  | 1349.08 | 387.72 | 925.67 | 219.66 | 2.01 | 2.01
4 | ФЕР33-04-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-27-2 ФЕР33-4-27-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,04; ЗПМ=21,77 НР (15089,11 руб.): 105% от ФОТ СП (8622,35 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 15800.78 | 12846.48 | 2954.3 | 971.38 |  | 15800.78 | 12846.48 | 2954.3 | 971.38 | 62.05 | 62.05
5 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (617,61 руб.): 105% от ФОТ СП (352,92 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 669.61 | 149.12 | 520.49 | 133.67 |  | 1339.22 | 298.24 | 1040.98 | 267.34 | 0.81 | 1.62
6 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (2610,82 руб.): 80% от ФОТ СП (1468,59 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,12 12 / 100 | 26150.12 | 26150.12 |  |  |  | 3138.01 | 3138.01 |  |  | 154 | 18.48
7 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 НР (1558,55 руб.): 105% от ФОТ СП (890,6 руб.): 60% от ФОТ | 10 м | 4 40 / 10 | 454.91 | 331.56 | 123.35 | 25.25 |  | 1819.64 | 1326.24 | 493.4 | 101 | 1.8 | 7.2
8 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (1584,5 руб.): 80% от ФОТ СП (891,28 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 0,12 12 / 100 | 15870.33 | 15870.33 |  |  |  | 1904.44 | 1904.44 |  |  | 97.2 | 11.66
9 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,22 НР (162,34 руб.): 95% от ФОТ СП (111,07 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 173.57 | 158.64 | 14.93 | 5.66 |  | 173.57 | 158.64 | 14.93 | 5.66 | 0.735 | 0.74
10 | ФЕРм10-08-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Таймер электронный с таймерным выходом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-19-3 ФЕРм10-8-19-3 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=5,07 НР (184,21 руб.): 80% от ФОТ СП (138,16 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 239.1 | 221.4 |  |  |  | 239.1 | 221.4 |  |  | 0.93 | 0.93
11 | ФЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Испытательная коробка) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-545-1 ФЕРм8-3-545-1 ОЗП=21,77; ЭМ=6,46; ЗПМ=21,77; МАТ=6,86 НР (669,15 руб.): 95% от ФОТ СП (457,84 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 690.38 | 677.27 | 13.11 |  |  | 690.38 | 677.27 | 13.11 |  | 3.31 | 3.31
12 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,77; МАТ=14,02 НР (1587,99 руб.): 95% от ФОТ СП (1086,52 руб.): 65% от ФОТ | шт | 3 | 581.64 | 508.98 | 72.66 | 26.78 |  | 1744.92 | 1526.94 | 217.98 | 80.34 | 2.43 | 7.29
13 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж модема сбора информации с блоком питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,22 НР (154,86 руб.): 95% от ФОТ СП (105,96 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 169.19 | 151.08 | 14.93 | 5.66 |  | 169.19 | 151.08 | 14.93 | 5.66 | 0.7 | 0.7
14 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прим. Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,97; ЗПМ=21,77; МАТ=9,72 НР (1196,25 руб.): 105% от ФОТ СП (683,57 руб.): 60% от ФОТ | компл. | 1 | 1578.33 | 827.48 | 750.85 | 267.99 |  | 1578.33 | 827.48 | 750.85 | 267.99 | 4.29 | 4.29
Итого по разделу 1 Монтажные работы ТП 10/0,4 кВ (Строительство) | [9 empty] | 74989.18 |  |  |  |  | 126.37
Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
15 | Прайс-лист. | Опора ж/б СВ-105-5 | шт. | 2 | 10687.6 |  |  |  |  | 21375.2
16 О | Прайс-лист. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 УХЛ1 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 3 | 2473.4 |  |  |  | 7420.2 | 7420.2
17 | Прайс-лист. | Изолятор ШС-20 Г1 | шт. | 3 | 396.12 |  |  |  |  | 1188.36
18 | Прайс-лист. | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 7.49 |  |  |  |  | 22.47
19 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0,02464 40*0,616/1000 | 46161.93 |  |  |  |  | 1137.43
20 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0,0158 2*5*1,58/1000 | 46161.93 |  |  |  |  | 729.36
21 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 | кг | 1 | 62.57 |  |  |  |  | 62.57
22 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,2 0,6*2 | 554.02 |  |  |  |  | 664.82
23 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0.1 | 112.75 |  |  |  |  | 11.28
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т | 0.01 | 61539.12 |  |  |  |  | 615.39
25 О | Прайс-лист. | Подстанция трансформаторная МТП-63/10/0,4 - УХЛ1 с ТМГ-63/10/0,4 УХЛ1 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | компл. | 1 | 364803.96 |  |  |  | 364803.96 | 364803.96
26 О | Прайс-лист. | Счётчик СЕ303 S31 543-JAVZ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 1 | 6947.77 |  |  |  | 6947.77 | 6947.77
27 О | Прайс-лист. | Модем GSM RS485 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 1 | 4730.38 |  |  |  | 4730.38 | 4730.38
28 О | Прайс-лист. | Трансформатор тока ТШП-0,66 100/5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 3 | 1090.68 |  |  |  | 3272.04 | 3272.04
29 О | Прайс-лист. | Таймер электронный ТЭ-15 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 1 | 400.08 |  |  |  | 400.08 | 400.08
30 | Прайс-лист. | Коробка испытательная КИ У3 | шт. | 1 | 373.73 |  |  |  |  | 373.73
Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 414802.26
Раздел 3. Пусконаладочные работы
31 | ФЕРп01-02-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-4-2 ФЕРп1-2-4-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (1494,39 руб.): 65% от ФОТ СП (919,62 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 2299.06 | 2299.06 |  |  |  | 2299.06 | 2299.06 |  |  | 11.7 | 11.7
32 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (2640,98 руб.): 65% от ФОТ СП (1625,22 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 3 | 1354.35 | 1354.35 |  |  |  | 4063.05 | 4063.05 |  |  | 7.29 | 21.87
33 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (10,86 руб.): 65% от ФОТ СП (6,68 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 1 | 16.7 | 16.7 |  |  |  | 16.7 | 16.7 |  |  | 0.08 | 0.08
34 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (817,73 руб.): 65% от ФОТ СП (503,22 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 3 | 419.35 | 419.35 |  |  |  | 1258.05 | 1258.05 |  |  | 2.02 | 6.06
35 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (361,51 руб.): 65% от ФОТ СП (222,47 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 1 | 556.17 | 556.17 |  |  |  | 556.17 | 556.17 |  |  | 2.83 | 2.83
36 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (493,74 руб.): 65% от ФОТ СП (303,84 руб.): 40% от ФОТ | шт | 3 | 253.2 | 253.2 |  |  |  | 759.6 | 759.6 |  |  | 1.22 | 3.66
37 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (164,58 руб.): 65% от ФОТ СП (101,28 руб.): 40% от ФОТ | измерение | 1 | 253.2 | 253.2 |  |  |  | 253.2 | 253.2 |  |  | 1.22 | 1.22
38 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (87,43 руб.): 65% от ФОТ СП (53,8 руб.): 40% от ФОТ | 100 измерений | 0,05 5 / 100 | 2690.05 | 2690.05 |  |  |  | 134.5 | 134.5 |  |  | 12.96 | 0.65
39 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (129,6 руб.): 65% от ФОТ СП (79,75 руб.): 40% от ФОТ | шт | 3 | 66.46 | 66.46 |  |  |  | 199.38 | 199.38 |  |  | 0.32 | 0.96
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 19556.4 |  |  |  |  | 49.03
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 454681.61 | 33223.09 | 7646.91 | 2329.18 |  | 170.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 456984.3 | 34170.43 | 7952.79 | 2422.35 |  | 175.4
В том числе, справочно:
Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04) (Поз. 1-5, 7, 14, 6, 8, 15, 17-24, 30, 9, 11-13, 10) | [9 empty] | 2302.69 | 947.34 | 305.88 | 93.17 |  | 4.86
Накладные расходы | [9 empty] | 32966.95
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 9539,71) (Поз. 31-39) | [9 empty] | 6200.81
80% ФОТ (от 5474,41) (Поз. 6, 8, 10) | [9 empty] | 4379.53
95% ФОТ (от 2709,82) (Поз. 9, 11-13) | [9 empty] | 2574.33
105% ФОТ (от 18868,84) (Поз. 1-5, 7, 14) | [9 empty] | 19812.28
Сметная прибыль | [9 empty] | 19396.59
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 9539,71) (Поз. 31-39) | [9 empty] | 3815.88
45% ФОТ (от 5244,15) (Поз. 6, 8) | [9 empty] | 2359.87
60% ФОТ (от 19099,1) (Поз. 1-5, 7, 14, 10) | [9 empty] | 11459.46
65% ФОТ (от 2709,82) (Поз. 9, 11-13) | [9 empty] | 1761.38
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 94421.09 |  |  |  |  | 112.88
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 7795.92 |  |  |  |  | 13.49
Итого Оборудование | [9 empty] | 387574.43
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 19556.4 |  |  |  |  | 49.03
Итого | [9 empty] | 509347.84 |  |  |  |  | 175.4
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 27286.65
Машины и механизмы | [9 empty] | 7952.79
ФОТ | [9 empty] | 36592.78
Оборудование | [9 empty] | 387574.43
Накладные расходы | [9 empty] | 32966.95
Сметная прибыль | [9 empty] | 19396.59
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 102217.01
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 11565.63
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 6439.67
Итого | [9 empty] | 120222.31
Итого с оборудованием (387 574,43) и прочими затратами (19 556,40) | [9 empty] | 527353.14
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [9 empty] | 7910.3
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 535263.44 |  |  |  |  | 175.4