## ЛСР по форме №4
Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Свободный, Цырульников М.К.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
на | 3.Строительство ТП 10-0,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________981,605 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________157,211 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________69,218 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,410 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________697,403 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________67,632 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________279,05 |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  | 3кв.2019г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-2 ФЕР1-2-27-2 ОЗП=21,77; ЭМ=12,82; ЗПМ=21,77 НР (14,86 руб.): 80% от ФОТ СП (8,36 руб.): 45% от ФОТ | 0,04 40/1000 | 1873.01 | 1873,01 446,43 | 74.92 |  | 74,92 17,86
2 | ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 ФЕР27-4-1-2 ОЗП=21,77; ЭМ=7,66; ЗПМ=21,77; МАТ=9,68 НР (2786,49 руб.): 142% от ФОТ СП (1864,2 руб.): 95% от ФОТ | 0,2 20/100 | 27617,55 3787,47 | 23664,74 5646,81 | 5523.51 | 757.49 | 4732,95 1129,36 | 21.6936 | 4.34
3 | ФЕР33-04-029-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней (компл.) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-4 ФЕР33-4-29-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (4139,86 руб.): 105% от ФОТ СП (2365,63 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 6961,84 2306,67 | 4655,17 1484,4 | 6961.84 | 2306.67 | 4655,17 1484,40 | 11.8128 | 11.81
4 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (компл.) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 ФЕР33-4-29-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,23; ЗПМ=21,77 НР (12173,53 руб.): 105% от ФОТ СП (6956,3 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 15418,81 9148,28 | 6270,53 1999,64 | 15418.81 | 9148.28 | 6270,53 1999,64 | 43.056 | 43.06
5 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=21,77; ЭМ=4,6; ЗПМ=21,77; МАТ=6,85 НР (1704,61 руб.): 105% от ФОТ СП (974,06 руб.): 60% от ФОТ | 4 | 1149,09 205,79 | 718,28 184,46 | 4596.36 | 823.16 | 2873,12 737,84 | 1.1178 | 4.47
6 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (4638,79 руб.): 80% от ФОТ СП (2609,32 руб.): 45% от ФОТ | 0,1545 15,45/100 | 36087,17 36087,17 |  | 5575.47 | 5575.47 |  | 212.52 | 32.83
7 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,77; ЭМ=9,09; ЗПМ=21,77; МАТ=5,96 НР (1828,19 руб.): 105% от ФОТ СП (1044,68 руб.): 60% от ФОТ | 3,4 34/10 | 627,77 457,55 | 170,22 34,85 | 2134.42 | 1555.67 | 578,75 118,49 | 2.484 | 8.45
8 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (2815,25 руб.): 80% от ФОТ СП (1583,58 руб.): 45% от ФОТ | 0,1545 15,45/100 | 21901,06 21901,06 |  | 3383.71 | 3383.71 |  | 134.136 | 20.72
9 | ФЕРм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземляющего проводника (металлосвязь) (100 м) (МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-5-45-2 ФЕРм8-5-45-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,25; ЗПМ=21,77; МАТ=4,07 НР (228,33 руб.): 95% от ФОТ СП (156,23 руб.): 65% от ФОТ | 0,07 7/100 | 3652,4 3070,06 | 582,34 231,33 | 255.67 | 214.91 | 40,76 16,19 | 15.18 | 1.06
10 | ФЕРм08-01-067-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка коробки испытательной (КИ УЗ) (шкаф) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-67-7 ФЕРм8-1-67-7 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (869,09 руб.): 95% от ФОТ СП (594,64 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1102,54 751,37 | 350,61 128,28 | 1102.54 | 751.37 | 350,61 128,28 | 3.588 | 3.59
11 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,77; МАТ=6,22 НР (213,71 руб.): 95% от ФОТ СП (146,22 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 232,28 208,5 | 20,61 7,81 | 232.28 | 208.5 | 20,61 7,81 | 0.966 | 0.97
12 | ФЕРм10-08-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка таймера (прим.) (шт) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-19-3 ФЕРм10-8-19-3 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=5,07 НР (254,2 руб.): 80% от ФОТ СП (190,65 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 323,23 305,53 |  | 323.23 | 305.53 |  | 1.2834 | 1.28
13 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подключение модема сбора информации (прим.) (шт) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-80-1 ФЕРм8-1-80-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=7,26 НР (352,32 руб.): 95% от ФОТ СП (241,06 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 413,29 326,56 | 82,52 30,04 | 413.29 | 326.56 | 82,52 30,04 | 1.5594 | 1.56
14 | ФЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка ОПН (компл.) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-2 ФЕР33-4-30-2 ОЗП=21,77; ЭМ=8,72; ЗПМ=21,77; МАТ=9,72 НР (4070,62 руб.): 105% от ФОТ СП (2326,07 руб.): 60% от ФОТ | 3 | 1368,44 1165,95 | 174,01 76,61 | 4105.32 | 3497.85 | 522,03 229,83 | 6.0444 | 18.13
15 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,77; МАТ=14,02 НР (8765,74 руб.): 95% от ФОТ СП (5997,61 руб.): 65% от ФОТ | 12 | 913,43 702,4 | 100,27 36,95 | 10961.16 | 8428.8 | 1203,24 443,40 | 3.3534 | 40.24
16 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (270,22 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 45% от ФОТ | 0,009 0,9 / 100 | 36087,17 36087,17 |  | 324.78 | 324.78 |  | 212.52 | 1.91
17 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-1 ФЕР27-4-1-1 ОЗП=21,77; ЭМ=7,6; ЗПМ=21,77; МАТ=9,68 НР (40,41 руб.): 142% от ФОТ СП (27,04 руб.): 95% от ФОТ | 0,003 0,3 / 100 | 26388,9 3787,47 | 22483,34 5335,27 | 79.17 | 11.36 | 67,45 16,01 | 21.6936 | 0.07
18 | ФЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-141-4 ФЕРм8-2-141-4 ОЗП=21,77; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,77; МАТ=8,32 НР (300,45 руб.): 95% от ФОТ СП (205,57 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 5 / 100 | 8643,88 5086,51 | 2935,12 995,31 | 432.19 | 254.33 | 146,76 49,77 | 24.288 | 1.21
19 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-143-1 ФЕРм8-2-143-1 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=1,13 НР (138,84 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 5 / 100 | 5074,72 1505,74 | 3567,86 1304,75 | 253.74 | 75.29 | 178,39 65,24 | 7.1898 | 0.36
20 | ФЕРм08-02-165-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (шт) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-165-7 ФЕРм8-2-165-7 ОЗП=21,77; ЭМ=6,31; ЗПМ=21,77; МАТ=6,73 НР (7436,56 руб.): 95% от ФОТ СП (5088,17 руб.): 65% от ФОТ | 2 1+1 | 7911,75 1760,2 | 6129,07 2003,24 | 15823.5 | 3520.4 | 12258,14 4006,48 | 8.4042 | 16.81
21 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77 НР (109,34 руб.): 80% от ФОТ СП (61,5 руб.): 45% от ФОТ | 0,006 0,6 / 100 | 21901,06 21901,06 |  | 131.41 | 131.41 |  | 134.136 | 0.8
22 | ФЕРм08-02-146-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (по опоре 2-х кабелей) (100 м) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-146-5 ФЕРм8-2-146-5 ОЗП=21,77; ЭМ=6,32; ЗПМ=21,77; МАТ=11,18 НР (1011,24 руб.): 95% от ФОТ СП (691,9 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 17716,54 7075,03 | 9923,52 3160,18 | 1771.65 | 707.5 | 992,35 316,02 | 33.7824 | 3.38
23 | ФЕРм10-06-034-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (по опоре) (м) 55,09 = 100,31 - 1 x 45,22 (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-6-34-15 ФЕРм10-6-34-15 ОЗП=21,77; ЭМ=8,05; ЗПМ=21,77; МАТ=4,11 НР (343,07 руб.): 100% от ФОТ СП (223 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 359,3 82,02 | 98,54 27,94 | 1077.9 | 246.06 | 295,62 83,82 | 0.4416 | 1.32
24 | ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (в ячейку РУ) (100 м) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=21,77; ЭМ=6,68; ЗПМ=21,77; МАТ=10,45 НР (298,7 руб.): 95% от ФОТ СП (204,37 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 5 / 100 | 6882,02 5895,86 | 663,36 150,81 | 344.1 | 294.79 | 33,17 7,54 | 28.152 | 1.41
25 | ФЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (100 м) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-6 ФЕРм8-2-412-6 ОЗП=21,77; ЭМ=8,41; ЗПМ=21,77; МАТ=5,61 НР (83,33 руб.): 95% от ФОТ СП (57,02 руб.): 65% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 4990,16 4066,57 | 412,47 150,81 | 99.8 | 81.33 | 8,25 3,02 | 19.872 | 0.4
26 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подключение кабеля (100 шт) (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=21,77; ЗПМ=21,77; МАТ=1,12 НР (225,25 руб.): 95% от ФОТ СП (154,12 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 (2*3)/100 | 3803 3799,74 |  | 228.18 | 227.98 |  | 18.144 | 1.09
Раздел 2. Подготовительные и пуско-наладочные работы
27 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство пусконаладочных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи МДС 81-35.2004 п. 4.102 Пусконаладочные работы "вхолостую" (шт) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (1770,01 руб.): 65% от ФОТ СП (1089,24 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 2723,09 2723,09 |  | 2723.09 | 2723.09 |  | 12.96 | 12.96
28 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (испытание) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (3169,16 руб.): 65% от ФОТ СП (1950,25 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 1625,21 1625,21 |  | 4875.63 | 4875.63 |  | 8.748 | 26.24
29 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (измерение) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (39,08 руб.): 65% от ФОТ СП (24,05 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 20,04 20,04 |  | 60.12 | 60.12 |  | 0.096 | 0.29
30 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (измерение) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (981,28 руб.): 65% от ФОТ СП (603,86 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 503,22 503,22 |  | 1509.66 | 1509.66 |  | 2.424 | 7.27
31 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (433,81 руб.): 65% от ФОТ СП (266,96 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 667,4 667,4 |  | 667.4 | 667.4 |  | 3.396 | 3.4
32 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (592,49 руб.): 65% от ФОТ СП (364,61 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 303,84 303,84 |  | 911.52 | 911.52 |  | 1.464 | 4.39
33 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (197,5 руб.): 65% от ФОТ СП (121,54 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 303,84 303,84 |  | 303.84 | 303.84 |  | 1.464 | 1.46
34 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (83,93 руб.): 65% от ФОТ СП (51,65 руб.): 40% от ФОТ | 0,04 4/100 | 3228,06 3228,06 |  | 129.12 | 129.12 |  | 15.552 | 0.62
35 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=16,21; ЗПМ=16,21 НР (155,51 руб.): 65% от ФОТ СП (95,7 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 79,75 79,75 |  | 239.25 | 239.25 |  | 0.384 | 1.15
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
36 | Прайс-лист. | Блок ФБС 12.4.3 (шт.) | 6 | 1038.4 |  | 6230.4
37 | Прайс-лист. | Кабель ААбл 3*95 (км) | 0.023 | 859906.11 |  | 19777.84
38 О | Прайс-лист. | Трансформаторная подстанция КТПН 250/10/0,4 УХЛ1 с трансформатором 250 кВА (шт.) | 1 | 627000 |  | 627000
39 О | Прайс-лист. | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 (шт.) | 3 | 2116.67 |  | 6350.01
40 | Прайс-лист | Муфта концевая КНТП-10-70/120 (шт) | 2 | 1620 |  | 3240
41 | Прайс-лист | Муфта концевая КВТП-10-70/120 (шт) | 2 | 1725.42 |  | 3450.84
42 | Прайс-лист. | Наконечник ТА 120 (шт.) | 12 | 43.79 |  | 525.48
43 | Прайс-лист | Труба ПНД-75 (м) | 4 | 151.5 |  | 606
44 | Прайс-лист. | Швеллер №18 (т) | 0,0495 49,5/1000 | 73053.75 |  | 3616.16
45 | Прайс-лист. | Песок (м3) | 0.3 | 598 |  | 179.4
46 | Прайс-лист. | Кирпич КР 100 (шт.) | 42 | 11.2 |  | 470.4
47 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) | 0,0316 31,6/1000 | 37971 |  | 1199.88
48 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 0,0254 25,4/1000 | 35991 |  | 914.17
49 О | Прайс-лист. | Счетчик СЕ303 S31 543 JAVZ (шт.) | 1 | 6421.91 |  | 6421.91
50 О | Прайс-лист. | Радиомодем TELEOFIS RX108-RХ108-L2 (шт.) | 1 | 19676.5 |  | 19676.5
51 | Прайс-лист. | Смесь песчано-гравийная природная (м3) | 20 | 498 |  | 9960
52 | Прайс-лист. | Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А (кг) | 3 | 59 |  | 177
53 | Прайс-лист. | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 (кг) | 0.8 | 51 |  | 40.8
54 О | Прайс-лист. | Коробка испытательная КИ УЗ (шт.) | 1 | 1387 |  | 1387
55 О | Прайс-лист. | Трансформатор тока ТШП-0,66 100/5 (шт.) | 3 | 612.3 |  | 1836.9
56 О | Прайс-лист. | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 (шт.) | 3 | 796.46 |  | 2389.38
57 О | Прайс-лист. | Трансформатор тока ТШП-0,66 50/5 (шт.) | 3 | 552.3 |  | 1656.9
58 О | Прайс-лист. | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 (шт.) | 3 | 796.46 |  | 2389.38
59 О | Прайс-лист. | Таймер ТЭ-15 (шт.) | 1 | 1472.3 |  | 1472.3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 814017.23 | 54578.83 | 35385,34 10891,04 |  | 279.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04) (Поз. 1-2, 17, 3-5, 7, 14, 6, 8, 16, 21, 36-37, 40-48, 51-53, 9-11, 13, 15, 18-20, 22, 24-26, 12, 23, 38-39, 49-50, 54-59)) | [5 empty] | 846121.13 | 56305.19 | 36800,75 11326,67 |  | 279.05
Накладные расходы | [5 empty] | 62535.75
Сметная прибыль | [5 empty] | 38586.15
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 157210.91 |  |  |  | 146.59
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 69218.39 |  |  |  | 74.68
Итого Оборудование | [5 empty] | 697403.49
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 23410.24 |  |  |  | 57.78
Итого | [5 empty] | 947243.03 |  |  |  | 279.05
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 55611.7
Машины и механизмы | [5 empty] | 36800.75
ФОТ | [5 empty] | 67631.86
Оборудование | [5 empty] | 697403.49
Накладные расходы | [5 empty] | 62535.75
Сметная прибыль | [5 empty] | 38586.15
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 226429.3
Командировочные расходы (279,05+38,64)/8*500 | [5 empty] | 19855.63
Итого | [5 empty] | 246284.93
Итого с оборудованием (697 403,49) и прочими затратами (23 410,24) | [5 empty] | 967098.66
Непредвиденные 1,5% от 967098,66 | [5 empty] | 14506.48
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 981605.14 |  |  |  | 279.05