ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена на основании рабочего проекта: 1543-11-10/19 Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и реконструкция ПС 35 кВ Северная.

Строительство осуществляется в Амурской области, Свободненском районе, г.Свободный.

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ от ФОТ в соответствии МДС 81-34.2004. Сметная прибыль принята по видам строительных и монтажных работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001.

Основание для определения сметной стоимости строительства: федеральная сметно-нормативная база ФЕР-20017, ФЕР-2017 (с Изм. 1-4) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.  Сметная стоимость строительства определена на основании сборников ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФССЦ.

Сметная документация выполнена в программном комплексе «Гранд-СМЕТА».

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в одном уровне цен: в текущих ценах 3 квартала 2019 г., индексы применены для районов Юга.

Стоимость материалов принята по сборникам ФССЦ и на основании прайс-листов текущего уровня цен.

Командировочные расходы в сумме 500 руб. в сутки, согласно Постановления №729 от 02.10.2002 г.

Зональный коэффициент перехода от первой к другим зонам строительства Амурской области к стоимости строительно-монтажных работ, согласно Приказа 314-од от 27.01.2011 г.  в количестве 4% для Свободненского района.

Непредвиденные работы и затраты приняты согласно МДС81-35.2004 п. 4,96 в размере 1,5%.

Сметная стоимость строительства 1543-11-10/19 Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и реконструкция ПС 35 кВ Северная составляет в текущем уровне цен 3 кв-ла 2019 г.: 6 381 712,59 руб.

В том числе:   СМР – 3 825 518,83 руб.

Оборудование – 2 518 769,60 руб.

Прочие – 37 424,16 руб.