ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена на основании рабочего проекта: № 1591-11-10/19  Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (Чергинец С.Р.).

Строительство осуществляется в Амурской области, Свободненском районе.

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ от ФОТ в соответствии МДС 81-34.2004. Сметная прибыль принята по видам строительных и монтажных работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001.

Основание для определения сметной стоимости строительства: федеральная сметно-нормативная база ФЕР-20017, ФЕР-2017 (с Изм. 1-4) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.  Сметная стоимость строительства определена на основании сборников ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФССЦ.

Сметная документация выполнена в программном комплексе «Гранд-СМЕТА».

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в одном уровне цен: в текущих ценах 3 квартала 2019 г., индексы применены для районов Юга.

Стоимость материалов принята по сборникам ФССЦ и на основании прайс-листов текущего уровня цен.

Командировочные расходы в сумме 500 руб. в сутки, согласно Постановления №729 от  02.10.2002 г.

Зимнее удорожание определено 6,1*0,9=5,49 %, согласно ГСН-81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.6, прил.1 п.28, 7*0,9=6,3 %, согласно ГСН-81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.4, прил.1 п.28.

Зональный коэффициент перехода от первой к другим зонам строительства Амурской области к стоимости строительно-монтажных работ, согласно Приказа 314-од от 27.01.2011 г. в количестве 4% для Свободненского района.

Непредвиденные работы и затраты приняты согласно МДС81-35.2004 п. 4,96 в размере 1,5%.

Сметная стоимость Строительства ВЛ-0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (Чергинец С.Р.) составляет в текущем уровне цен 3 кв-ла 2019 г.: 1 859 996,26 руб., без учета НДС, в том числе:

СМР – 1 415 069,98 руб.

Оборудование – 402 732,00 руб.

Прочие – 42 194,28 руб.