Приложение 1 к техническому заданию

на закупку камеры сборной одностороннего обслуживания серии 395

Опросный лист для заказа камеры сборной одностороннего обслуживания серии 395 (КСО 395-08-630 У3)

Заказчик: АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назначение камеры |  | Линейная |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  | 630 |
| 4 | Схема первичных соединений (однолинейная схема) |  |  |
| 5 | Номинальный ток камеры, А |  | 630 |
| 6 | Коммутируемый аппарат (ВНА, РВЗ) |  | ВНА-Л-10/630-20з |
| 7 | Предохранитель | тип | --- |
|  |  | ток плавкой вставки, А | --- |
| 8 | Счетчик, тип |  | --- |
| 9 | Габаритные размеры не более, мм. |  | 1900*800*800 |
| 10 | Шкаф учета, шт. |  | --- |
| 11 | Дополнительные параметры |  | 1 шт. Правая торцевая панель 1 шт. Левая торцевая панель Комплектация ОПН-10 |