Приложение 1 к ВДиОР

Опора П-10-1-С

Для установки опоры в болотистой местности производится усиление опоры П10-1 (А20-1Н) путём установки дополнительных подкосов к промежуточной опоре и обваловка  (5 м3 на одну стойку).