## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
Ф-11 ВЛ 10 кВ №11 ПС Набережная пр. 14,577 км инв.№VS0012587 (Дисп.наим. ВЛ-10 кВ № 11 (17) ПС Набережная)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1446,725 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1209,643 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________36,014 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________116,796 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________441,35 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=20,2; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,2 НР (19913 руб.): 105% от ФОТ СП (9672 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 34 | 810,4 419,84 | 390,56 137,93 | 27554 | 14275 | 13279 4690 | 2.436 | 82.82
2 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,2; ЭМ=7,46; ЗПМ=20,2 НР (1513 руб.): 105% от ФОТ СП (735 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 4 | 550,82 257,91 | 292,91 102,29 | 2203 | 1032 | 1171 409 | 1.524 | 6.1
3 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=20,2 НР (-158 руб.): 105% от ФОТ СП (-77 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | -3 | 87,45 30,06 | 57,39 19,88 | -262 | -90 | -172 -60 | 0.18 | -0.54
4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=20,2 НР (53 руб.): 105% от ФОТ СП (26 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1 | 87,45 30,06 | 57,39 19,88 | 87 | 30 | 57 20 | 0.18 | 0.18
5 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж траверса на опоре (шт) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,2; ЭМ=7,53; ЗПМ=20,2 НР (544 руб.): 95% от ФОТ СП (372 руб.): 65% от ФОТ | 7 | 141,72 53,17 | 88,55 28,7 | 992 | 372 | 620 201 | 0.287 | 2.01
6 | ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (шт) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-1 ФЕРм8-1-52-1 ОЗП=20,2; ЭМ=7,58; ЗПМ=20,2; МАТ=8,51 НР (973 руб.): 95% от ФОТ СП (666 руб.): 65% от ФОТ | 36 | 30,89 26,85 | 4,04 1,58 | 1112 | 967 | 145 57 | 0.138 | 4.97
7 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=20,2; ЭМ=7,31; ЗПМ=20,2 НР (7333 руб.): 105% от ФОТ СП (3562 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 12 | 1571,13 272,7 | 1298,43 309,3 | 18854 | 3272 | 15582 3712 | 1.488 | 17.86
8 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=20,2; ЭМ=7,34; ЗПМ=20,2 НР (2515 руб.): 105% от ФОТ СП (1221 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 2 | 2934,16 580,31 | 2353,85 616,91 | 5868 | 1161 | 4707 1234 | 3.168 | 6.34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 56408 | 21019 | 35389 10263 |  | 119.74
Накладные расходы | [5 empty] | 32686
Сметная прибыль | [5 empty] | 16177
Итого по разделу 1 Демонтаж | [5 empty] | 105271 |  |  |  | 119.74
Раздел 2. Монтаж
9 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,2; ЭМ=8,03; ЗПМ=20,2 НР (3960 руб.): 105% от ФОТ СП (1923 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 15 | 527,87 87,02 | 440,85 157,08 | 7918 | 1305 | 6613 2356 | 0.528 | 7.92
10 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,2; ЭМ=8,73; ЗПМ=20,2 НР (144 руб.): 105% от ФОТ СП (70 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1 | 233,03 68,3 | 164,73 65,45 | 233 | 68 | 165 65 | 0.414 | 0.41
11 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,2; ЭМ=8,73; ЗПМ=20,2 НР (1340 руб.): 105% от ФОТ СП (651 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 13 | 164,79 49,45 | 115,34 45,81 | 2142 | 643 | 1499 596 | 0.3 | 3.9
12 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,2; ЭМ=7,34; ЗПМ=20,2; МАТ=3,41 НР (11070 руб.): 105% от ФОТ СП (5377 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 8 | 2265,73 938,58 | 1327,15 340,88 | 18126 | 7509 | 10617 2727 | 5.244 | 41.95
13 | ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-4 ФЕР33-4-3-4 ОЗП=20,2; ЭМ=7,35; ЗПМ=20,2; МАТ=3,31 НР (7629 руб.): 105% от ФОТ СП (3706 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 4 | 2843,8 1373,17 | 1470,63 390,26 | 11375 | 5493 | 5882 1561 | 7.6728 | 30.69
14 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (Прил.33.4 п.3.5 При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,2; ЭМ=7,34; ЗПМ=20,2; МАТ=3,41 НР (1535 руб.): 105% от ФОТ СП (746 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1 | 2406,52 1079,37 | 1327,15 340,88 | 2407 | 1079 | 1328 341 | 6.0306 | 6.03
15 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,2; ЭМ=7,34; ЗПМ=20,2; МАТ=3,41 НР (2969 руб.): 105% от ФОТ СП (1442 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1 | 5077,44 1951,04 | 3126,4 794,47 | 5077 | 1951 | 3126 794 | 10.902 | 10.9
16 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,2; ЭМ=8,6; ЗПМ=20,2; МАТ=6,27 НР (2022 руб.): 105% от ФОТ СП (982 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 14 | 162,17 133,57 | 28.6 | 2270 | 1870 | 400 | 0.782 | 10.95
17 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,2; ЗПМ=20,2 НР (483 руб.): 80% от ФОТ СП (230 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0,021 (14*0,15)/100 | 27903,88 27903,88 |  | 586 | 586 |  | 177.1 | 3.72
18 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,2; ЭМ=8,16; ЗПМ=20,2; МАТ=5,95 НР (580 руб.): 105% от ФОТ СП (282 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1.4 | 492,21 353,8 | 138,41 29,29 | 689 | 495 | 194 41 | 2.07 | 2.9
19 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,2; ЗПМ=20,2 НР (294 руб.): 80% от ФОТ СП (139 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0.021 | 16934,67 16934,67 |  | 356 | 356 |  | 111.78 | 2.35
20 | ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (ШС-20) (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-1 ФЕРм8-1-52-1 ОЗП=20,2; ЭМ=7,58; ЗПМ=20,2; МАТ=8,51 НР (5469 руб.): 95% от ФОТ СП (3742 руб.): 65% от ФОТ | 59 | 102,98 89,49 | 13,49 5,25 | 6076 | 5280 | 796 310 | 0.46 | 27.14
21 | ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (ПС-70) (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-1 ФЕРм8-1-52-1 ОЗП=20,2; ЭМ=7,58; ЗПМ=20,2; МАТ=8,51 НР (2502 руб.): 95% от ФОТ СП (1712 руб.): 65% от ФОТ | 27 | 102,98 89,49 | 13,49 5,25 | 2780 | 2416 | 364 142 | 0.46 | 12.42
22 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,2; ЭМ=7,88; ЗПМ=20,2; МАТ=5,56 НР (44480 руб.): 105% от ФОТ СП (21605 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 1.729 | 38462,87 15171,79 | 23291,08 8615,2 | 66502 | 26232 | 40270 14896 | 78.9774 | 136.55
23 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-17-1 ФЕР33-4-17-1 ОЗП=20,2; ЭМ=6,73; ЗПМ=20,2; МАТ=2,7 НР (663 руб.): 105% от ФОТ СП (322 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 0.025 | 40407,38 14412,59 | 25994,79 10076,77 | 1010 | 360 | 650 252 | 75.026 | 1.88
24 | ФЕР33-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при 20 опорах на км (км) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-1 ФЕР33-4-8-1 ОЗП=20,2; ЭМ=8,26; ЗПМ=20,2; МАТ=3,98 НР (689 руб.): 105% от ФОТ СП (335 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 0,12 0,06*2 | 7562,78 3810,88 | 3751,9 1490,76 | 908 | 458 | 450 179 | 20.5505 | 2.47
25 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,2; ЗПМ=20,2; МАТ=1,12 НР (431 руб.): 95% от ФОТ СП (295 руб.): 65% от ФОТ | 0.15 | 2941,35 2938,09 |  | 441 | 441 |  | 15.12 | 2.27
26 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж траверса на опоре (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,2; ЭМ=7,53; ЗПМ=20,2 НР (2174 руб.): 95% от ФОТ СП (1487 руб.): 65% от ФОТ | 19 | 202,54 75,95 | 126,5 41,01 | 3848 | 1443 | 2404 779 | 0.41 | 7.79
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 132744 | 57985 | 74758 25039 |  | 312.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 9-16, 18, 22-24, 17, 19-21, 25-26)) | [5 empty] | 136726 | 59724 | 77001 25790 |  | 321.61
Накладные расходы | [5 empty] | 88433
Сметная прибыль | [5 empty] | 45046
Итого по разделу 2 Монтаж | [5 empty] | 270205 |  |  |  | 321.61
Раздел 3. Материалы передаваемые подрядчику
27 | Прайс | Стойка СВ 105-5 (шт) | 15 | 12036 |  | 180540
28 | Прайс | Провод СИП3 1х70 (км) | 5.42 | 77935 |  | 422408
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 602948
Итого по разделу 3 Материалы передаваемые подрядчику | [5 empty] | 602948
Раздел 4. МТР приобретаемые подрядчиком
29 | Прайс | Кронштейн У-1 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 799.68 |  | 800
30 | Прайс | Траверса ТМ-51 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 17 | 2385.76 |  | 40558
31 | Прайс | Траверса ТМ-53 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 2385.76 |  | 7157
32 | Прайс | Траверса ТМ-54 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 1022.01 |  | 3066
33 | Прайс | Траверса ТМ-55 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 679.52 |  | 680
34 | Прайс | Траверса ТМ-56 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 5170.9 |  | 5171
35 | Прайс | Траверса ТМ-57 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 2239.22 |  | 2239
36 | Прайс | Траверса ТМ-58 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 1170.02 |  | 1170
37 | Прайс | Траверса ТМ-59 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 3144.72 |  | 3145
38 | Прайс | Траверса ТМ-60 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 873.12 |  | 873
39 | Прайс | Траверса ТМ-61 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 1548.2 |  | 1548
40 | Прайс | Надставка ТС6 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 4351.31 |  | 4351
41 | Прайс | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 18 | 138.74 |  | 2497
42 | Прайс | Колпачки полиэтиленовый К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 99 | 19.5 |  | 1931
43 | Прайс | Изолятор штыревой ШС-20 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 99 | 584.08 |  | 57824
44 | Прайс | Изолятор подвесной SML 70/20ГС (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 30 | 1043.29 |  | 31299
45 | Прайс | Зажим анкерный PAZ3 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 30 | 514.69 |  | 15441
46 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП 1 1,5м (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 6 | 395.12 |  | 2371
47 | Прайс | Вязка спиральная СВ 70 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 198 | 120.25 |  | 23810
48 | Прайс | Зажим плашечный CD 35 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 41 | 154.25 |  | 6324
49 | Прайс | Болт М20*260 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 16 | 74.05 |  | 1185
50 | Прайс | Гайка М20 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 25 | 21.62 |  | 541
51 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный RPN 150 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 6 | 922.52 |  | 5535
52 | Прайс | Зажим ответвительный герметичный RP 150 (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 18 | 922.52 |  | 16605
53 | Прайс | Зажим переносного заземления SE20.3 c шунтом (шт) (МАТ=1,02 к расх.) | 12 | 1044.92 |  | 12539
54 | Прайс | ПГС (м3) (МАТ=1,02 к расх.) | 3 | 778.22 |  | 2335
55 | Прайс | Сталь стержневая d-10 мм (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 8.6 | 43.76 |  | 376
56 | Прайс | Сталь стержневая d-16 мм (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 66.36 | 43.76 |  | 2904
57 | Прайс | Электроды сварочные d-4 мм (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 87.25 |  | 87
58 | Прайс | Краска (кг) (МАТ=1,02 к расх.) | 1 | 323.85 |  | 324
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 254686
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 29-58)) | [5 empty] | 262327
Итого по разделу 4 МТР приобретаемые подрядчиком | [5 empty] | 262327
Раздел 5. Вывоз демонтированных материалов
Погрузка-разгрузка, перевозка приставок, ж/б опор
60 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,4; ЭМ=13,4; ЗПМ=13,4; МАТ=13,4 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 7.2 | 143.51 | 143.51 | 1033 |  | 1033
61 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,4; ЭМ=13,4; ЗПМ=13,4; МАТ=13,4 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 7.2 | 143.51 | 143.51 | 1033 |  | 1033
62 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-3 ФССЦпг3-1-1-3 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 7.2 | 87.45 | 87.45 | 630 |  | 630
Погрузка-разгрузка, перевозка металлических крючьев, траверс, разъеденителей, провода, изоляторов.
63 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,23; ЭМ=13,23; ЗПМ=13,23; МАТ=13,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3.256 | 295.43 | 295.43 | 962 |  | 962
64 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,23; ЭМ=13,23; ЗПМ=13,23; МАТ=13,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3.256 | 295.43 | 295.43 | 962 |  | 962
65 | ФССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-3 ФССЦпг3-1-1-3 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3.256 | 87.45 | 87.45 | 285 |  | 285
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 4905 |  | 4905
Итого по разделу 5 Вывоз демонтированных материалов | [5 empty] | 4905
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1051691 | 79004 | 115052 35302 |  | 431.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 9-16, 18, 22-24, 17, 19, 29-58, 20-21, 25-26)) | [5 empty] | 1063314 | 80743 | 117295 36053 |  | 441.35
Накладные расходы | [5 empty] | 121120
Сметная прибыль | [5 empty] | 61223
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1209643 |  |  |  | 383.26
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 36014 |  |  |  | 58.09
Итого | [5 empty] | 1245657 |  |  |  | 441.35
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 865276
Машины и механизмы | [5 empty] | 117295
ФОТ | [5 empty] | 116796
Накладные расходы | [5 empty] | 121120
Сметная прибыль | [5 empty] | 61223
Зимнее удорожание 4,392% от 1245657 | [5 empty] | 54709
Командировочные затраты ((441,35+156,03)/8)*500 | [5 empty] | 37336
Итого | [5 empty] | 1337702
Непредвиденные затраты 3% от 1337702 | [5 empty] | 40131
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1377833
Дефлятор 5% от 1377833 | [5 empty] | 68892
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1446725 |  |  |  | 441.35