## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
(локальная смета)
| на | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,112 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,193 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________19,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-011-07 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | переход | 1 | 206.01 | 151.47 | 54.54 | 9.63 | 206 | 151 | 55 | 10
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 206 | 151 | 55 | 10
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1)) | [8 empty] | 247 | 181 | 66 | 12
Накладные расходы | [8 empty] | 243
Сметная прибыль | [8 empty] | 116
Итоги по смете:
Линии электропередачи | [8 empty] | 606
Итого | [8 empty] | 606
Всего с учетом "Инд. к СМР 3 кв 2019 г. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ №38021-ЮГ/09 от 09.10.2019 К=7,78 СМР=7,78" | [8 empty] | 4715
Справочно, в базисных ценах:
Машины и механизмы | [8 empty] | 66
ФОТ | [8 empty] | 193
Накладные расходы | [8 empty] | 243
Сметная прибыль | [8 empty] | 116
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 1300
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 6,1% | [8 empty] | 288
Итого | [8 empty] | 6303
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [8 empty] | 95
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 6398
Индекс-дефлятор на 4 кв. 2019 г 1,25% | [8 empty] | 80
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [8 empty] | 282
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 6760
НДС МДС 81-35.2004 п.4.100 20% | [8 empty] | 1352
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8112
Составил: ___________________________Специалист 2 кат ОКСиИ Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ОКСиИ Иванина Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)