## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 40
(локальная смета)
| на | Установка ТМГ 630 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________589,285 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________35,765 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,910 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________410,430 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11,811 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________43,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1 | 21479.87 | 6303.72 | 7429.7 | 2623.72 | 21480 | 6304 | 7430 | 2624
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 | 253.2 | 253.2 |  |  | 506 | 506
3 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 | 2690.05 | 2690.05 |  |  | 108 | 108
4 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | 2269.24 | 2269.24 |  |  | 2269 | 2269
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 О | Прайс-лист | Трансформатор силовой ТМГ 630/10/0,4 | шт. | 1 | 410430.33 |  |  |  | 410430
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 434793 | 9187 | 7430 | 2624
Накладные расходы | [8 empty] | 10356
Сметная прибыль | [8 empty] | 6956
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 35765
Итого Оборудование | [8 empty] | 410430
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 5910
Итого | [8 empty] | 452105
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7746
Машины и механизмы | [8 empty] | 7430
ФОТ | [8 empty] | 11811
Оборудование | [8 empty] | 410430
Накладные расходы | [8 empty] | 10356
Сметная прибыль | [8 empty] | 6956
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 35765
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 3331
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 7% | [8 empty] | 2504
Итого | [8 empty] | 41600
Итого с оборудованием (410 430) и прочими затратами (5 910) | [8 empty] | 457940
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [8 empty] | 6869
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 464809
Индекс-дефлятор на 4 кв. 2019 г 1,25% | [8 empty] | 5810
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [8 empty] | 20452
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 491071
НДС МДС 81-35.2004 п.4.100 20% | [8 empty] | 98214.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 589285.2
Составил: ___________________________Специалист 2 кат ОКСиИ Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ОКСиИ Иванина Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)